	电气检测报价明细表

	序列
	类别
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	一、电气系统的带电设备红外诊断

	天面
	配电箱
	台
	24
	
	

	
	插座
	个
	8
	
	

	
	开关
	个
	8
	
	

	
	照明灯具
	套
	8
	
	

	七层
	配电箱（强电竖井、开水间）
	台
	17
	
	

	
	配电箱（办公室）
	台
	104
	
	

	
	插座
	个
	220
	
	

	
	开关
	个
	104
	
	

	
	照明灯具
	套
	368
	
	

	六层
	配电箱（强电竖井、开水间）
	台
	28
	
	

	
	配电箱（办公室）
	台
	121
	
	

	
	插座
	个
	257
	
	

	
	开关
	个
	121
	
	

	
	照明灯具
	套
	195
	
	

	五层
	配电箱（强电竖井、开水间）
	台
	28
	
	

	
	配电箱（办公室）
	台
	122
	
	

	
	插座
	个
	275
	
	

	
	开关
	个
	122
	
	

	
	照明灯具
	套
	296
	
	

	四层
	配电箱（强电竖井、开水间）
	台
	3
	
	

	
	配电箱（办公室）
	台
	16
	
	

	
	插座
	个
	30
	
	

	
	开关
	个
	16
	
	

	
	照明灯具
	套
	42
	
	

	三层
	配电箱（强电竖井、开水间）
	台
	16
	
	

	
	配电箱（办公室）
	台
	16
	
	

	
	插座
	个
	32
	
	

	
	开关
	个
	16
	
	

	
	照明灯具
	套
	33
	
	

	二层
	配电箱（强电竖井、开水间）
	台
	53
	
	

	
	配电箱（办公室）
	台
	90
	
	

	
	插座
	个
	183
	
	

	
	开关
	个
	90
	
	

	
	照明灯具
	套
	606
	
	

	一层
	配电箱（强电竖井、开水间）
	台
	65
	
	

	
	配电箱（办公室）
	台
	96
	
	

	
	插座
	个
	341
	
	

	
	开关
	个
	96
	
	

	
	照明灯具
	套
	780
	
	

	负一层
	配电箱（强电竖井、开水间、厨房）
	台
	75
	
	

	
	配电箱（办公室）
	台
	28
	
	

	
	配电柜、变压器、直流柜（低压配电房）
	台
	39
	
	

	
	配电柜（发电机房）
	台
	2
	
	

	
	插座
	个
	183
	
	

	
	开关
	个
	50
	
	

	
	照明灯具
	套
	539
	
	

	负二层
	配电箱（强电竖井、停车库）
	台
	84
	
	

	
	空调水泵电源柜、控制柜（中央空调机房）
	台
	11
	
	

	
	消防水泵电源柜、控制柜生活、水泵变频柜（水泵房）
	台
	4
	
	

	
	中水泵控制柜（中水机房）
	台
	2
	
	

	
	直饮水控制柜（直饮水机房）
	台
	2
	
	

	
	插座
	个
	20
	
	

	
	开关
	个
	45
	
	

	
	照明灯具
	套
	403
	
	

	二、接地电阻

	天面
	配电箱
	台
	24
	
	

	七层
	配电箱（强电竖井、公共区域）
	台
	14
	
	

	六层
	配电箱（强电竖井、公共区域）
	台
	25
	
	

	五层
	配电箱（强电竖井、公共区域）
	台
	25
	
	

	四层
	配电箱（强电竖井、公共区域）
	台
	2
	
	

	三层
	配电箱（强电竖井、公共区域）
	台
	15
	
	

	二层
	配电箱（强电竖井、公共区域）
	台
	49
	
	

	一层
	配电箱（强电竖井、公共区域）
	台
	61
	
	

	负一层
	配电箱（强电竖井、厨房、公共区域）
	台
	75
	
	

	
	低压配电柜（低压配电房）
	台
	34
	
	

	负二层
	配电箱（强电竖井、停车库）
	台
	84
	
	

	
	空调水泵电源柜、控制柜（中央空调机房）
	台
	11
	
	

	
	消防水泵电源柜、控制柜生活、水泵变频柜（水泵房）
	台
	4
	
	

	
	中水泵控制柜（中水机房）
	台
	2
	
	

	
	直饮水控制柜（直饮水机房）
	台
	2
	
	

	三、电气系统的剩余电流动作保护装置检测

	1
	漏电保护开关
	个
	593
	
	

	四、电气系统线路绝缘电阻检测

	天面
	VRV空调多联机
	台
	60
	
	

	
	冷却塔
	台
	2
	
	

	
	稳压泵
	台
	2
	
	

	
	排烟风机
	台
	7
	
	

	三层
	排烟风机
	台
	13
	
	

	二层
	排烟风机
	台
	6
	
	

	一层
	排烟风机
	台
	9
	
	

	负一层
	排烟风机
	台
	16
	
	

	
	排污井潜水泵
	台
	20
	
	

	负二层
	排烟风机
	台
	18
	
	

	
	消防水泵
	台
	4
	
	

	
	中水泵 
	台
	6
	
	

	
	生活水泵 
	台
	3
	
	

	
	直饮水泵
	台
	3
	
	

	
	中央空调水泵
	台
	15
	
	

	
	排污井潜水泵
	台
	38
	
	

	五、电力系统、电气设备接线端子的安装情况

	天面
	配电箱
	台
	24
	
	

	七层
	配电箱（强电竖井、公共区域）
	台
	14
	
	

	六层
	配电箱（强电竖井、公共区域）
	台
	25
	
	

	五层
	配电箱（强电竖井、公共区域）
	台
	25
	
	

	四层
	配电箱（强电竖井、公共区域）
	台
	2
	
	

	三层
	配电箱（强电竖井、公共区域）
	台
	15
	
	

	二层
	配电箱（强电竖井、公共区域）
	台
	49
	
	

	一层
	配电箱（强电竖井、公共区域）
	台
	61
	
	

	负一层
	配电箱（强电竖井、厨房、公共区域）
	台
	75
	
	

	
	低压配电柜（低压配电房）
	台
	34
	
	

	负二层
	配电箱（强电竖井、停车库）
	台
	84
	
	

	
	空调水泵电源柜、控制柜（中央空调机房）
	台
	11
	
	

	
	消防水泵电源柜、控制柜生活、水泵变频柜（水泵房）
	台
	4
	
	

	
	中水泵控制柜（中水机房）
	台
	2
	
	

	
	直饮水控制柜（直饮水机房）
	台
	2
	
	

	六、室内低压配电线路配线情况、动力及照明配电箱、开关插座的检测

	天面
	配电箱
	台
	24
	
	

	七层
	配电箱（强电竖井、公共区域）
	台
	14
	
	

	六层
	配电箱（强电竖井、公共区域）
	台
	25
	
	

	五层
	配电箱（强电竖井、公共区域）
	台
	25
	
	

	四层
	配电箱（强电竖井、公共区域）
	台
	2
	
	

	三层
	配电箱（强电竖井、公共区域）
	台
	15
	
	

	二层
	配电箱（强电竖井、公共区域）
	台
	49
	
	

	一层
	配电箱（强电竖井、公共区域）
	台
	61
	
	

	负一层
	配电箱（强电竖井、厨房、公共区域）
	台
	75
	
	

	
	低压配电柜（低压配电房）
	台
	34
	
	

	负二层
	配电箱（强电竖井、停车库）
	台
	84
	
	

	
	空调水泵电源柜、控制柜（中央空调机房）
	台
	11
	
	

	
	消防水泵电源柜、控制柜生活、水泵变频柜（水泵房）
	台
	4
	
	

	
	中水泵控制柜（中水机房）
	台
	2
	
	

	
	直饮水控制柜（直饮水机房）
	台
	2
	
	

	插座
	个
	1549
	
	

	开关
	个
	668
	
	

	七、吊顶内线路的敷设情况

	
	房间吊顶天花
	套
	593
	
	

	八、电气设备接地和等电位联络状况

	天面
	配电箱
	台
	24
	
	

	七层
	配电箱（强电竖井、公共区域）
	台
	14
	
	

	六层
	配电箱（强电竖井、公共区域）
	台
	25
	
	

	五层
	配电箱（强电竖井、公共区域）
	台
	25
	
	

	四层
	配电箱（强电竖井、公共区域）
	台
	2
	
	

	三层
	配电箱（强电竖井、公共区域）
	台
	15
	
	

	二层
	配电箱（强电竖井、公共区域）
	台
	49
	
	

	一层
	配电箱（强电竖井、公共区域）
	台
	61
	
	

	负一层
	配电箱（强电竖井、厨房、公共区域）
	台
	75
	
	

	
	低压配电柜（低压配电房）
	台
	34
	
	

	负二层
	配电箱（强电竖井、停车库）
	台
	84
	
	

	
	空调水泵电源柜、控制柜（中央空调机房）
	台
	11
	
	

	
	消防水泵电源柜、控制柜生活、水泵变频柜（水泵房）
	台
	4
	
	

	
	中水泵控制柜（中水机房）
	台
	2
	
	

	
	直饮水控制柜（直饮水机房）
	台
	2
	
	

	合计
	




