政府采购项目

采购需求

一、需求清单

（一）项目概况

为深入贯彻落实关于加强国家移民管理机构重点培训基地建设的指导意见精神要求，统筹推进移民管理机构边检专业培训实践基地、警务实战培训基地“两个基地”建设，进一步完善边检实战训练用房射击场设备及配套设施，拟采购靶场设备及配套设施一批。主要包括高精度自动报靶系统、射手位成绩显示系统、智能单兵战术靶、移动射击间等各8套，实弹定位系统等2套，精度射击数据管理系统、影像靶中央控制单元及软件系统、红蓝模拟对抗训练系统等各1套，正面收弹墙、两侧防护墙等区域防护及智能短枪柜、弹药柜等一批以及新设备安装部署、射击场部分区域装修。

（二）采购项目预（概）算

预算 3647750.1 元，最高限价 3647750.1 元。

最高限价根据项目执行时市场行情价格确定，需限价则填写，无需限价则不填写。

（三）采购标的需实现的功能或者目标

1.采购标的需实现的功能

通过采购高精度自动报靶系统、射手位成绩显示系统、智能单兵战术靶、移动射击间等设备，可打造国内一流的智能化战术类射击训练场地，高精度自动报靶系统具备统计精准、满靶面报靶、不漏报等功能，精度射击数据管理系统可对靶场供电、照明、通风、靶机等设备进行控制，并监控靶场射击情况和射手状态等，以满足总站民警不同训练需求和日常精度射击考核训练。

2.采购标的需实现的目标

立足总站观澜培训基地场地条件,深入贯彻落实国家局关于重点培训基地建设的指导意见精神要求，按照移民管理机构培训练兵工作部署,采用前沿技术和信息化评估手段,建设一个理念先进、设备智能、紧贴实战的综合性室内射击训练场馆。建成后将充分发挥室内靶场建设效益,满足民警、培训人员各类轻武器射击科目、各级别射击训练和考核需求,切实补充了总站观澜培训基地训练基础设施硬件建设的完备性,提高民警综合实战能力水平。

- 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

说明：采购需求可以直接引用相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范，也可以根据项目目标提出更高的技术要求。执行的有关标准应当在相关专业领域内具有权威性、通用性和对等性，应当为实现标的功能或者目标的基本条件，不得设置带有歧视性、倾向性或者排他性标准的要求。

1.国家有无强制标准要求，如有，具体列出标准名称

《《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2018）《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）《民用建筑电气设计标准》（GB51348-2019）《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）以及工程相关的国家强制标准。

2.其它标准

3.对供应商的特殊资质要求（必须是国家法定机构指定的强制性规定，非法定资质不能作为响应人的资格要求）

无

（五）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点、付款方式

1. 采购标的的数量

| 采购标的名称及数量序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高精度自动报靶系统 | 套 | 8 |
| 2 | 精度射击数据管理系统 | 套 | 1 |
| 3 | 射手位成绩显示系统 | 套 | 8 |
| 4 | 观摩厅同屏显示器 | 套 | 8 |
| 5 | 智能单兵战术靶 | 套 | 8 |
| 6 | 智能遥控器 | 台 | 2 |
| 7 | 射击馆监控研判系统 | 套 | 1 |
| 8 | 影像科目播放系统 | 套 | 2 |
| 9 | 影像靶中央控制单元及软件系统 | 套 | 1 |
| 10 | 影像打靶训练模块软件 | 套 | 1 |
| 11 | 情景节目训练模块软件 | 套 | 1 |
| 12 | 3D训练节目模块软件 | 套 | 1 |
| 13 | AI交互训练科目 | 套 | 1 |
| 14 | 狙击瞄准图传设备 | 套 | 2 |
| 15 | 模拟弹着点定位系统 | 套 | 2 |
| 16 | 实弹定位系统 | 套 | 2 |
| 17 | 弹点一键矫正软件 | 套 | 1 |
| 18 | 实弹影像投影屏幕 | 幅 | 1 |
| 19 | 92G式激光发射器 | 个 | 2 |
| 20 | 95-1全金属激光发射器 | 个 | 2 |
| 21 | 对抗射击掩体 | 套 | 4 |
| 22 | 红蓝模拟对抗训练系统 | 套 | 1 |
| 23 | 实时对抗训练采集设备 | 套 | 2 |
| 24 | 对抗卷帘 | 套 | 2 |
| 25 | 胜负作战训练背心 | 套 | 4 |
| 26 | 天候模拟系统 | 套 | 1 |
| 27 | 移动射击间 | 套 | 8 |
| 28 | 场地音响指挥系统 | 套 | 1 |
| 29 | 控制台 | 套 | 1 |
| 30 | 成绩输出系统 | 台 | 1 |
| 31 | 综合调试 | 套 | 1 |
| 32 | 正面收弹墙 | ㎡ | 60.48 |
| 33 | 两侧防护墙 | ㎡ | 50.40 |
| 34 | 设备底部防护器 | m | 13.5 |
| 35 | 射击区顶部防飞弹设施 | 道 | 3.00 |
| 36 | 射击区吸音吊顶 | ㎡ | 321.10 |
| 37 | 射击区灯坡 | ㎡ | 72.90 |
| 38 | 地面防跳弹处理 | 套 | 394 |
| 39 | 射击区消音墙 | ㎡ | 194.88 |
| 40 | 射击区灯光照明及环境模拟 | ㎡ | 394 |
| 41 | 灯光照明总控设备 | 套 | 1 |
| 42 | 射击区通风排烟 | 套 | 3 |
| 43 | 通风管口系统（户内） | 套 | 1 |
| 44 | 防弹观摩玻璃 | ㎡ | 27.60 |
| 45 | 防弹玻璃周边隔墙 | ㎡ | 23.70 |
| 46 | 防弹玻璃门 | ㎡ | 6.30 |
| 47 | 观摩厅、控制室及临时枪弹库处理 | ㎡ | 67.10 |
| 48 | 枪械分解、器械理论培训室处理 | ㎡ | 103.00 |
| 49 | 智能短枪柜 | 套 | 1 |
| 50 | 智能弹药柜 | 套 | 1 |

2.核心产品。非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，本项目核心产品为高精度自动报靶系统、影像科目播放系统、影像靶中央控制单元及软件系统等。

3.项目实施的地点： 广东省深圳市龙华区观澜培训基地

4.采购项目交付或者实施的时间要求。项目交付时间：合同签订后 50日内。供应商应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。

5. 付款条件（进度和方式）

| 序号 | 付款节点 | 付款条件 | 付款比例（或金额） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 首付款 | 签订合同后，中标方提供正规发票，采购方办理好支付手续后１０个工作日内。 | 付款至总合同金额50% | / |
| 2 | 尾款 | 射击场设备及配套设施全部安装实施完毕，并调试完成，验收合格。采购方办理好支付手续后１０个工作日内。中标方将结算审计总金额的３％履约保证金打入采购方指定账户后支付。 | 付款至总结算审核金额100% | // |
| ３ | 履约保证金 | 项目质保期满3年后。 | 无息返还履约保证金 |  |

（六）采购标的需满足的技术指标或者服务标准内容

满足技术需求文件中货物类产品技术指标的全部技术指标得满分，★代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝。

（七）采购标的需满足的服务要求

需求管理规定第八条第六款：（六）采购标的需满足的服务要求。包装和运输，售后服务，保险、安装调试、培训、质量保证期、服务响应等内容；

1.包装和运输要求

(1)	中标方应提供运至交付地点所需要的包装，包装应符合经济、牢固、美观的要求，采取防潮、防晒、防锈、防振及防止其它损坏的必要措施，以防止货物在运转中损坏或变质。

(2)包装必须要符合相关法律、法规的要求，包括与环境、职业健康和安全有关的法律、法规标准。

(3)运输包装应根据产品的特点及国家相关标准标注有相应的运输标志。

2.售后服务标准要求

需要有明确的售后服务方案、培训方案、售后服务机构、人员等。

3.保险要求

无

4.安装调试

中标方必须依照采购文件的要求和响应承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

5.培训

项目完工投入使用后，中标方需对用户方技术人员、使用人员免费开展1次技术培训，培训天数1天，时间、地点由甲方指定，参训人员交通费、食宿费自行负担。中标方免费提供课件、师资等培训相关资源。

6.本项目采购设备质量保证期要求不低于 3 年。质量保证期从货物供货、安装、调试正常且验收合格后开始计算。

7.服务响应

中标方免费提供质保期内每周7×24小时电话应急保障服务，电话报修后4小时上门服务、24小时内排除故障。节假日期间安排值班人员，响应速度与平时相同。

8、其他要求

所有货物均应符合国家标准，具备国家标准认证。工程中所用的材料质量符合标准。中标方使用不符合国家标准或无国家标准认证的材料设备，中标方有权责令停止使用并要求材料设备退场。

（八）采购标的验收方案和标准

1.履约验收主体

1.1采购单位：      深圳出入境边防检查总站

1.2是否选择代理机构：	£是	£否

1.3是否邀请本项目的其他供应商：	£是	£否

1.4是否邀请专家：	£是	£否

1.5是否邀请服务对象：	£是	£否

1.6其他

无

2.履约验收时间： 靶场设备货物完成供货、安装、调试正常，配套设施装修施工完毕，在收到供应商验收申请后进行验收。

3.履约验收方式：简易程序  £一般程序

采购方组织涉及业务需求相关岗位人员或行业专家组成项目验收团队会同项目中标方等单位开展验收。

4.履约验收程序：一次性验收£分段验收£分期验收

5.履约验收内容

5.1技术履约内容

满足采购需求、合同文件需求，见采购标的需满足的技术指标。

5.2商务履约内容

中标方免费提供质保期内每周7×24小时电话应急保障服务，电话报修后4小时上门服务、24小时内排除故障。节假日期间安排值班人员，响应速度与平时相同。

6.履约验收标准

靶场设备货物完成供货、安装、调试正常，系统功能满足采购需求，系统运行正常，配套设施装修施工完毕，符合相关行业标准。

7.履约验收其他事项

无

（九）采购标的的其他技术、服务等要求

1.节能要求。国产设备国家关于节能有强制采购要求和优先采购要求，需查询财政部通知，明确哪些设备是强制采购，哪些设备是优先采购。

无

2.环保要求。国产设备国家关于环保有优先采购要求，需查询 财政部通知，明确哪些设备需要优先采购。

无

3.其他技术、服务等要求。

要具有保质保量、按时完成项目的履约能力；能提供响应产品或服务通过检测、认证等情况，产品服务销售渠道，评审现场需能提供顺畅、有效的商务和技术沟通等。

（还可以提其它要求。）

（十）其它需求

1.是否需要进行现场勘查：  否

2.是否需要提供样品供评审： 否

3.评审现场是否需要进行产品演示： 否

4.评审现场是否需要投标单位进行讲标：否

5.是否需要进行检测：  否

6.其他补充事宜：无

（十一）合同模板

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：深圳出入境边防检查深圳出入境边防检查总站观澜培训基地靶场设备及配套设施采购项目

合同编号：

甲    方：   深圳出入境边防检查总站

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

- 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：中华人民共和国深圳出入境边防检查总站（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：深圳出入境边防检查总站观澜培训基地靶场设备及配套设施采购项目

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：         详见清单

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  þ分散采购

- （5）政府采购方式：þ公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      þ否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    þ否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       þ否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       þ否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

þ否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- þ否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

þ分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：þ自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  þ否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） | 中华人民共和国深圳出入境边防检查总站 | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

- 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

- 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

- 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

二、采购需求清单

注：1.用户需求书中标注“■”号的内容为采购的主要标的（核心产品）。(有的话填写，没有的话填无，如采购多种产品的，必须在项目清单中注明核心产品)

2.用户需求书中标注“●”号的内容为政府强制采购的节能产品。(有的话填写，没有的话填无)

3.在《用户需求书》中所提供的货物参数要求，其目的仅仅是为了使投标人更加准确地了解招标要求，不构成对投标单位所报品牌的任何约束；投标人所投货物参数应不低于《用户需求书》中的要求。

| 序号 | 项目名称 | 参数及技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高精度自动报靶系统 | △1.采用视觉传感器对靶标图像进行采集，高速图像处理技术进行图像识别、自动计算弹着点坐标； △2.热像仪机芯灵敏度指标：工作波段8~14μm，NETD<30mK，分辨率≥640*512，无热化红外专用镜头； 3.≥500万像素CMOS传感器，信噪比不大于42dB，动态范围不小于55dB，摄像机能够在-20℃-50℃环境下稳定工作，自动曝光ACE、自动白平衡AEB、自动增益AGC； #4.采用手枪、步枪、微冲射击时，实弹定位平均误差≤2mm，满靶面精度一致；（此项参数须提供第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标志的检测报告复印件加盖公章） #5.采用手枪、步枪、微冲进行单发射击和速射射击，实弹识别误漏报率≤1%；（此项参数须提供第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标志的检测报告复印件加盖公章） #6.即可对实弹报靶，还可对激光射击报靶，单台设备具备实弹和激光两项功能；（此项参数须提供第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标志的检测报告复印件加盖公章） #7.采用手枪、步枪、微冲倾斜射击时，定位平均误差≤2mm，满靶面精度一致；（此项参数须提供第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标志的检测报告复印件加盖公章） #8.具备重合弹孔检测功能，弹孔重合情况对弹着点采集及报靶指标无影响；（此项参数须提供第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标志的检测报告复印件加盖公章） △9.适用靶标:适用胸环靶、B-27 靶、半身靶、部位靶、人形靶等各种靶型； △10.弹点定位系统显示面板可显示靶面图像，具有自动校正功能，更换靶板可自动更新定位精度，无需重新校准； 11.设备箱体外无连接线，全无线数据传输，传输距离大于300m； 12.充满电后持续使用时间≥8小时； 13.报靶响应时间：≤0.1s； 14.昼间、夜间、雨雪天等条件下均可正常进行实弹射击报靶，设备具备三防功能； 15.支持射击瞄准分析功能，能实时绘制瞄准轨迹和击发弹点。 | 套 | 8 |
| 2 | 精度射击数据管理系统 | △1.硬件主件：工控计算机，主要技术参数：处理器核心数≥2核心4线程，最大睿频频率≥3.0GHz、内存≥8G、固态硬盘≥512G； 2.可单台或集中控制靶场所有报靶设备，能够对场地训练设备的开始、结束射击进行统一控制； △3.可显示靶位的弹点位置、单发成绩、弹序、射击时间和总成绩，且在成绩界面的最后一发弹着点位置、弹序和之前弹着点的颜色有区分； △4.可对前后两轮射击图像进行弹点数据对比分析，视频图像画面显示本轮射击弹着点较上轮弹点有明显区分； 5.查看每个学员每个靶位的射击情况，也可以在一个屏上查看所有靶位的打靶情况； 6.可根据姓名、单位、射击开始时间、射击结束时间查询训练成绩，并可导出成绩到本地服务器； △7.总控管理终端可通过人脸识别采集人员信息，建立射击人员档案，注册人员数量不少于一万。 | 套 | 1 |
| 3 | 射手位成绩显示系统 | △1.可自动计算射击成绩，语音报靶。显示靶位的弹点位置、单发成绩、弹序、射击时间和总成绩，且在成绩界面的最后一发弹着点位置和弹序和之前弹点的颜色有区分； 2.可通过集成终端控制靶标隐现，并设置显靶时间、隐靶时间和隐显次数； #3.进行实弹射击时，在显示系统上既可显示靶面实时弹着点画面，又可显示模拟报靶图像；（此项参数须提供第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标志的检测报告复印件加盖公章） △4.可对前后两轮射击图像进行弹点数据对比分析，视频图像画面显示本轮射击弹着点较上轮弹着点有明显区分； △5.进行激光模拟射击时，能够在显示系统上实时绘制瞄准轨迹和模拟弹着点位置； 6.集成终端可根据姓名、单位、射击开始时间、射击结束时间查询训练成绩，并可导出成绩到本地服务器； 7.集成终端可导入存储在服务器本地的人员名单，并分配人员射击的靶道，建立射击档案。 | 套 | 8 |
| 4 | 观摩厅同屏显示器 | 1.硬件：≥40寸专用成绩显示终端； 2.定制墙面挂装件； 3.支持HDMI与VGA双屏同时输出，通过网络远程连接服务器； 4.无线传输组装件，用于无线数据传输，传输距离：≥50米； △5.安装同屏显示软件，可对射击成绩以图形形式进行显示，能够显示弹点、环数及弹序，并进行语音报靶。 | 套 | 8 |
| 5 | 智能单兵战术靶 | 1.设备由集中控制系统控制，可与视觉射击训练系统配合使用，实现自动报靶功能，配合导电靶板也可进行战术射击训练； 2.起倒隐显时间：≤0.8秒，负载大于5kg，出靶定位误差≤0.5度； 3.靶机重量≤25KG（不含钢板）锂电池供电； 4.满电时可运行：≥2000次； 5.电池供电使用时间：≮8小时，支持固定方式供电； 6.靶板采用复合靶板，无需安装附加传感器，承弹能力大于5000发，更换靶纸即可继续使用； △7.靶机可以在垂直方向 0°~90° 的二个位置之间起倒运动，可实现起显靶、倒隐靶显示的运动模式； 8.靶机内部预置手动、自动、点控、循环、验靶等工作模式程序，由遥控器选择和起动程序运行； 9.靶机为简约的一键式操作，其运动程序、参数及指令均由用户在遥控器触摸屏来设置和控制； 10.内置十六个遥控频道和每个频道有一百个靶机地址供选择，可实现多批学员同时同地训练； 11.靶机内置高亮度 LED 射灯照明使靶机既可以在白天使用，也可以在夜晚使用； 12.靶机标配有中弹输入接口和实现靶机之间的连续顺序控制信号输出接口； 13.涂装有防紫外线涂层的铝合金外壳密封坚固，可防雨、防潮及防锈； 14.锂电池组剩余电量指示灯、射频帧接收及靶机运行状态指示灯； 15.锂电池组的欠压保护功能及靶机堵转超时保护功能； 16.起倒靶机满足防腐蚀等级：户外3级或以上； 17.防水等级：IPX6； 18.抗风等级：≮6级； 19.工作温度：-20－+50℃； 20.防震功能：5Hz-500Hz震动，20分钟。 | 套 | 8 |
| 6 | 智能遥控器 | 1.控制类型：单兵靶、移动靶车等； △2.控制单兵靶隐显，进行战术射击训练，侧转/侧起/起倒隐显方式； △3.最大出靶延时设置时间：≥300s可调 4.最大控制数量：≥50台； 5.编排科目：可设置出靶顺序，显靶时间等编排战术科目，如隐显次数参数可预设，可集中控制也可分组控制等； 6.最大控制距离：≥200m | 套 | 2 |
| 7 | 射击馆监控研判系统 | △1.配套射击训练综合系统，实现多角度对训练场地全视角进行监控， 通过有线方式将视频传输到智能控制系统，为训练过程回放、射击人 员姿态，靶场安全出入提供有效训练及保障支持。所有数据存档，可在中心控制站调出;设备1.包含1个高速球摄像头和6个半球摄像头（观摩厅2个，射击大厅8个)、硬盘录像机、≥8T硬盘、网线及27英寸监视器； 2.设备性能： 超清画质/全彩夜视/清晰度：3MP； 像素：≥200W像素； 工作温度：-10℃--55℃ 电源：12V2A； 可视距离：0-50 米距离。 | 套 | 1 |
| 8 | 影像科目播放系统 | 包含激光投影机、远距离高清信号传输转换器。主要技术参数： 1.采用DLP投影技术，搭载0.67”DMD显示芯片，物理分辨率≥1920*1200，支持4K@60HZ信号输入，画面细腻，细节丰富； △2.亮度≥7600ISO流明，3000000:1动态对比度。 △3.激光光源，寿命≥20000小时； 4.屏幕比例支持4:3/16:9/16:10； 5.镜头位移电动控制，垂直±55%、水平±25%，精度达每步0.5像素； 6.HSG七色独立调节，缩小多台投影机色彩差异； 7.高清信号转换器：支持高清HDMI转网络或者光纤信号； 8.系统支持全屏幕无缝硬件融合。 | 套 | 2 |
| 9 | 影像靶中央控制单元及软件系统 | 1.控制影像科目运行、人机情景影像交换对抗、引擎驱动超现实仿真环境、红蓝真人实弹对抗、控制模拟设施、自动生成成绩评定；影像精度靶射击时，系统自动识别命中环数，回馈射击结果，回放成绩与射击数据的运行； △2.两屏高清实时3D渲染和运行能力，投影分辨率≥1080P； 3.心理数据分析功能，结合心理数据分析仪对人员的射击心理状态进行动态实时图形显示，并根据射击结果提出合理化建议； 4.训练动作图像分析功能，通过外接摄像机采集训练人员动作，通过图像分析系统对训练人员的据枪、瞄准、击发等技术动作进行回放和分析，具有录像考评功能； 5.可通过服务器导入训练射手的信息。 | 套 | 1 |
| 10 | 影像打靶训练模块软件 | 1.射击弹着点成绩显示，包括整环显示和点环显示功能选择；射击成绩存档； 2.靶标大小和屏幕显示高度位置可在控制台在线调整； 3.支持投影屏幕放大显示弹着点位置，报靶显示； 4.控制台可选择屏幕背景图像，靶道背景图像； 5.可开启射击过程预备指令提示； 6.支持多机、多屏组成大规模靶道环境； 7.支持不少于8种靶标库和10种背景库； #8.训练科目包括静态靶标（胸环靶、半身靶、侧身靶、人像靶、人质靶、部位靶、动物靶、室外靶等）；动态靶标（移动靶、起倒靶、隐现靶）；综合打靶（比赛靶、考核靶、训练场）；并支持出靶形式、隐靶条件、随机因素选择，支持风速、风向设定，设置子弹飞行速度；（此项参数须提供第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标志的检测报告复印件加盖公章） 9.射击距离：从7米到100米多种打靶距离靶可选；根据打靶距离自动调整靶标大小； 10.自动生成可打印成绩单和报表。 | 套 | 1 |
| 11 | 情景节目训练模块软件 | 1.情景应用射击训练软件，真实的场景、剧情射击，逼真的声音效果，对训练结果进行评述。训练节目涵盖遭遇、盘查、谈判、解救人质、狙击等训练科目； 2.支持多人组队同时训练； 3.具有高铁站、火车站、地铁站等人员密集场所突发事件训练节目； 4.部分节目采用目标角色和视频图像动态合成技术，从而使目标出现具有多样性和随机性，重复训练时目标出现种类、次序和位置有所变化； 5.开放节目射击规范，用户可自行制作训练节目，实时编辑类反恐训练节目。 | 套 | 1 |
| 12 | 3D训练节目模块软件 | 3D实时渲染自由走动类节目： 1.有计算机自动路径节目、人工控制前后路径节目和完全自由路径节目的多种控制类型； △2.节目具有实时画面渲染能力，可以在任何变化的画面里根据弹着点的情况渲染出打击的效果，特别是在动态的画面中； 3.具有IDPA/IPSC场景3D渲染节目； 4.具有识别射击训练功能，训练难度和训练时长可调，训练结束可成绩评定，检验受训人员快速判断能力； 5.具有3D各类钢板靶训练训练节目，3D移动目标训练节目，节目真实。 | 套 | 1 |
| 13 | AI交互训练科目 | △1.AI可模拟多种角色（如嫌疑人、群众等），与受训人员（如执法者）实时交互，并根据互动情况动态调整应对策略。交互过程中，系统会采集受训人员的语言、鸣枪信号、射击动作等信息，结合当前对话场景，随机生成对抗目标（如嫌疑人）的响应方式，以模拟真实场景中的不确定性； △2.基于AI角色的当前状态（如情绪、身份设定）及接收的指令（如受训人员的提问、指令），系统能自动生成对应的语音内容并播放，实现AI角色的“语言表达”，增强交互的真实感； △3.可快速、准确识别受训人员的执法用语（如指令、警告等），并能结合语法规则和上下文逻辑，对识别内容进行动态纠错，确保理解的准确性，避免因语音模糊或表达不规范导致的交互偏差； △4.通过分析多维度交互数据（如受训人员的语言态度、行为反应等），实时捕捉AI角色的情绪波动（如愤怒、平静、伤心等），并同步驱动角色的表情变化，让AI角色的状态更贴合场景逻辑，提升沉浸感； △5.包含持刀威胁、袭警、投降、砍杀等多种典型动作，动作库与AI模型联动，即AI角色会根据场景需求调用对应动作，结合交互过程呈现逼真的现场处置情景，模拟实战中可能出现的各类肢体冲突或应对行为。 | 套 | 1 |
| 14 | 狙击瞄准图传设备 | △1.能进行狙击瞄准训练，配合长枪瞄准镜，可以将瞄准镜或瞄具中的观察画面输出到显示器上，让观摩人员看到实时的瞄准情况。可以存储不小于1小时的录音录像，瞄准镜输出图像的分辨率可设置为4K 30fps，1080p 120fps/60fps/30fps，720P 240fps/120fps。 | 套 | 2 |
| 15 | 模拟弹着点定位系统 | 包含高清数字摄像机、红外滤光处理、高清图像处理电路板、模拟弹着点位置解析及定位精度校正软件，性能参数如下: 1.高清晰百万像素级数字摄像机，集成精确定位计算软件； 2.采用红外定位技术，一键校正定位精度，无需屏幕激光标点和摘脱滤光片才能进行校正的自动校正技术； △3.激光定位精度平均≤1投影像素； #4.能进行单发和连发射击，单发和连发识别误报率小于千分之一； （此项参数须提供第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标志的检测报告复印件加盖公章） 5.可满足三人同时射击。 | 套 | 2 |
| 16 | 实弹定位系统 | 包含非制冷高灵敏度红外热机芯、高速图像处理电路板、数字弹着点位置解析及定位精度校正软件，性能参数如下: △1.热像仪机芯灵敏度指标：工作波段8~14μm，NETD<50mK，分辨率640*512，无热化红外专用镜头，温度变化不影响图像灵敏度； 2.在实弹定位出现偏差后，可进行自动定位校准，校准过程中无需热点标定； 3.对各种手枪、微冲、各式步枪、橡胶弹、标记弹均能正确识别； #4.采用手枪、步枪、微冲进行射击时，误报率不大于0.5%；（此项参数须提供第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标志的检测报告复印件加盖公章） #5.采用手枪、步枪、微冲进行速射射击时，误报率不大于0.5%； （此项参数须提供第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标志的检测报告复印件加盖公章） #6.采用手枪、步枪、微冲进行单发和速射射击时，定位误差小于1个投影像素； （此项参数须提供第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标志的检测报告复印件加盖公章） △7.实弹和激光模拟器可同步进行训练，系统可同时识别两种方式的命中信息； 8.适用子弹速度:250米/秒至1000米/秒，可进行连发射击,最大射频10发/秒； 9.可满足不同枪型以及多人同时射击。 | 套 | 2 |
| 17 | 弹点一键矫正软件 | 1.功能要求：由计算机软件远程操控，自行控制校正装置运行自动校正流程，计算机一键自动校正，交付使用后，无需屏幕激光标点校正。 | 套 | 1 |
| 18 | 实弹影像投影屏幕 | 包含耐弹橡胶幕、电动升降装置、宽幅橡胶幕碾平装置。主要技术参数： 1.硬度：50A，撕裂强度35N/mm，扯断强度大于8Mpa，扯断伸长度大于600％，具有弹孔自动闭合功能； △2.宽度约8米，高度约3米，厚度5.5-6mm，采用电动卷帘方式安装，滚筒直径大于220mm，天然橡胶整体制成，表面白色专用屏幕油漆涂色，屏幕卷曲时不出现裂纹，弹孔处不出现颜色涂料开裂； 3.遥控器控制屏幕升降，屏幕升起降下时，下边空心钢管找平，屏幕保持平整不卷曲。 | 幅 | 1 |
| 19 | 92G式激光发射器 | △1.重量、外形、部地组件位置与92式手枪一致，ABS和钢材混制； 2.弹夹自身可以模拟枪支后坐力震动。便于支持行进射击训练，依靠掩体等战术射击训练； 3.平均射速不低于实装（实装单发100发/分）； #4.以发射不可见激光的方式模拟武器发射，首发装填、瞄准、击发等射击操作过程与真实手枪基本一致；（此项参数须提供第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标志的检测报告复印件加盖公章） 5.能够采集保险、扳机等操作部件的状态信息； 6.确保无法进行实弹射击； 7.发射激光对人眼无害； 8.无线数据传输，通讯距离30米； 9.可进行快速出枪训练。 | 个 | 2 |
| 20 | 95-1全金属激光发射器 | △1.重量、外形、部地组件位置与95-1式步枪一致，弹匣可拆卸； 2.内置动力驱动装置，带动枪体内铁芯作机械运动产生模拟后坐力，具有单、连发射击效果； #3.以发射不可见激光的方式模拟武器发射，更换弹夹、首发装填、瞄准、击发等射击操作过程与真实步枪一致；（此项参数须提供第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标志的检测报告复印件加盖公章） 4.能够采集保险快慢机、扳机、更换弹夹、首发装填等操作部件的状态信息； 5.枪支独立，无需外接管线，在战术动作行进射击时训练枪有后坐力。可用于场地战术训练，做战术动作，更贴近实战训练； 6.连续工作不小于500发； 7.机械结构简单，易损件少，结实耐用； 8.确保无法进行实弹射击； 9.平均射速与实装一致：单发60发/分、连发120发/分； 10.发射激光对人眼无害。 | 个 | 2 |
| 21 | 对抗射击掩体 | 1.掩体可随意移动、组合，可随时更换类型；掩体由木板制作,外贴各种模型，在实景对抗与人人对抗时配合软件使用。 | 套 | 4 |
| 22 | 红蓝模拟对抗训练系统 | 实弹、激光红蓝对抗系统： 均采用真实场景射击对抗训练方法，训练双方可利用场景中地形地物进行分组反恐战斗训练，实用性强，可用实弹射击或激光模拟射击。系统分为两个场景，将整个区域分成两部分，通过实施影像摄录系统设备把各自场景传输给另一方大屏幕中，训练队员在本场景中进行战术训练，并对另一方的大屏幕场景进行射击对抗，使用这种训练方法达到了双方互动对抗射击训练，可自行组件各种情景模拟环境，并可使用实弹射击，增加了实战化战术训练效果。 1.训练方式：可分红蓝方，进行小组实时对抗训练； 2.适用方式：各种枪械实弹射击或激光模拟射击； 3.头部、胸部、四肢都为击中有效部位； 4.实时记录队员射击情况，击中后被击中队员可发光报警或烟雾报警，系统实时播显示报命中情况； 5.自动记录对抗成绩、对抗画面； 6.支持对抗画面回放、保存。 | 套 | 1 |
| 23 | 实时对抗训练采集设备 | 1.主件：高清网络摄像机，自动光圈，采集视频分辨率1920X1080，总像素:1,952(H)×1,116(V)），最大分辨率下支持60帧/秒，信噪比50db,10/100兆自适应网络接口，具有背景补偿、暗区补偿、数字降噪功能；采用高速POE网络设备传输图像,线缆。 | 套 | 2 |
| 24 | 对抗卷帘 | 1.用于实弹射击安全隔离，配置6米长3米高防弹卷帘，采用铁皮、Q345B-2.4mm装甲防弹板及防水迷彩篷布制做而成，并配有电动升降机，不用时可以升到吊顶里，使用时将其放下，将射击场一分为二，双方进行对抗射击训练，并且可以有效阻档走火的枪弹伤人。380V/2000kg提升力电机。 | 套 | 2 |
| 25 | 胜负作战训练背心 | 1.配置数码胜负背心，LED发光警用背心+无线指令接收器和反馈发射器+控制软件技术，采用警卫作战背心经数字信号改装，使用后，训练节目会做出相应反应，中弹后：闪灯和短音显示；失败后：常亮和长蜂鸣显示。计算机通信控制和设定胜负参数。 | 套 | 4 |
| 26 | 天候模拟系统 | 1.训练节目根据用户设置情况，画面自动模拟雷、雨、电、风、雪等天候效果，根据节目的变化自动调整场内天候模拟灯光变幻，通过视觉、听觉上的感受实现模拟真实作战环境的目的。 | 套 | 1 |
| 27 | 移动射击间 | 1.无边框设计，侧面安装防弹玻璃，防弹玻璃厚度≥15mm，尺寸≥2m*1.2m，可防弹片飞溅及各式手枪弹穿透； 2.底部安装万向滑轮，根据射击距离可自由移动； 3.配置射击托枪板，用来放置枪弹、防护耳罩、眼镜，可上下调节高度； 4.安装支架，尺寸≥250mm*190mm，可上下调节高度及调整视角，调整角度≥20度。 5.防护眼镜：采用 PC 材料抗冲击设计同时拥有 UV 400 紫外线防护的护目镜。能为使用者提供更全面的保护和舒适的佩戴体验，适用于工业生产和射击等使用环境。 6.拾音耳罩：采用专业降噪电路，在嘈杂的环境中有效减少噪音和射击时枪声对听力的伤害。同时，优化后的拾音功能让你清晰听到周围环境音，保持良好清晰的沟通能力。 | 套 | 8 |
| 28 | 场地音响指挥系统 | 1.音响：12寸2台二分频音箱频率响应（±3DB）65HZ-18KHZ；输入阻抗：8ohms； 2.功放：1台，二U专业功放；功率600W；信噪比≥105db； 3.调音台：1台，专业调音台， 提供8路单声道输入，带蓝牙。 4.话筒：1套，换能方式：电容式；频率响应：20Hz-20kHz；指向性：心型向性。 5.一拖二无线手持麦克风：1套，频率范围：500-900MHz；调制方式：宽带 FM；可调范围：50MHz；信道数目：200； 6.发射器指标：天线程式：佩挂发射器采用 1/4 波长鞭状天线；手持麦，风内置天线：输出功率： 20mW；杂散抑制：-60dB。 | 套 | 1 |
| 29 | 控制台 | 1.根据控制室的大小定制控制台，控制台为高品质冷轧钢，表面喷塑，防火面板； 2.控制台桌面放置调音台、无线话筒，配两张控制椅。 | 套 | 1 |
| 30 | 成绩输出系统 | 1.用于输出纸质训练成绩，输出大小A4幅面。 | 台 | 1 |
| 31 | 综合调试 | 1.包括系统整体线路连接、敷设及整体联调联试。 | 套 | 1 |
| 32 | 正面收弹墙 | 1.用于实弹射击时削减子弹动能、吸收弹头、降低弹头破碎污染、避免子弹反弹，是支撑室内射击场馆开展实弹射击训练最基本、最重要的保障设施，通过前柔后刚多层结构合理的组合，保证射击训练人员的人身安全； △2.在混凝土墙面满墙直铺≥6mm厚防护钢板，防弹钢板前侧用钢结构支撑件安装≥8mm厚百叶窗式斜面防弹钢板收弹仓。收弹仓外侧安装金属骨架，在骨架上焊接连接件，将面层≥30mm厚耐弹橡胶砖固定于连接件上，收弹墙下部安装收弹壳抽屉； 3.收弹墙的结构维修方便，损坏处可通过更换局部面层防护结构恢复收弹能力，不需要整体更换收弹墙。 | ㎡ | 60.48 |
| 33 | 两侧防护墙 | △1.两侧收弹墙用于实弹射击时削减子弹动能、吸收弹头、降低弹头破碎污染、避免子弹反弹，可防止制式手枪、79式微冲子弹的不定点近距离射击产生的跳弹现象。 △2.直铺≥6mm厚防护钢板钢板外安装3#方管龙骨架形成缓冲空腔，固定≥15mm厚多层板，安装收弹墙面层≥15mm厚耐弹橡胶砖。 | ㎡ | 50.4 |
| 34 | 设备底部防护器 | 1.在精度靶前安装600mm高防护矮墙，采用方管制作整体网架，铺设≥6mm厚防弹钢板，≥15mm厚基层板、≥25mm厚橡胶砖，损坏后便于局部更换。 | m | 13.5 |
| 35 | 射击区顶部防飞弹设施 | 1.角钢结构安装厚度≥6mm防护钢板，钢板外安装方管龙骨架，架外安装≥15mm厚基层板、≥15mm厚防护橡胶砖； 2.射击区靠近收弹墙位置顶面的建筑横梁迎弹面及底面安装≥25mm厚防腐木板。 3.射击区顶部防飞弹设施安装在吊顶内，不影响外观。 | 道 | 3 |
| 36 | 射击区吸音吊顶 | 1.采用防潮矿棉吸音板加铝塑板做阶梯式造型吊顶； 2.所用材料选用防火材料； 3.材质吸声率≥0.5，显著降低枪声混响时间。 | ㎡ | 321.1 |
| 37 | 射击区灯坡 | 1.灯带位置采用Z字形龙骨结构施工，面层为银色铝塑板，开设灯槽。材料选用防火、阻燃材料，或经防火处理;采用阶梯斜坡型吊顶结构，吊顶龙骨选用1mm厚38轻钢龙骨。 | ㎡ | 72.9 |
| 38 | 地面防跳弹处理 | 1.防护橡胶砖尺寸规格：1m*1m； 2.靶场地面平整处理; 3.表面将≥25mm厚橡胶地砖满铺，为了防止子弹击中地面后与混凝土地面直接接触发生子弹跳弹现象，具有吸音效果。 | ㎡ | 394 |
| 39 | 射击区消音墙 | 1.采用木丝吸音板做消音主材； 2.所用材料防火、防潮，坚固耐用； 3.材质吸声率≥0.5，显著降低枪声混响时间。 | ㎡ | 194.88 |
| 40 | 射击区灯光照明及环境模拟 | 1.室内靶场的灯光主照明灯光光线不产生漫反射光，满足射击的光线要求，同时不影响射手的瞄准射击； 2.靶面区域的亮度≥500lmx，其余区域的亮度在350lux-400lux之间； 3.照明系统所有设备管线全部进行了安全保护措施，防止弹头、弹片损坏； 4.系统实行分路控制，可设置强光弱光照明方式，同时约能源； 5.主照明灯光灯罩选用8寸筒灯；光源选用24W日光灯，灯具均使用节能环保灯具。 | ㎡ | 394 |
| 41 | 灯光照明总控设备 | 1.灯光全部由总控室控制，并可手动控制或程序自动控制。设备的可控性好，控制反应快，控制路数多，功率容量大，可实现单控、组控、群控、随机控等功能，具备自动和手控功能。设备的自我保护能力强，可在超电压和超电流时自动保护。设备对环境的要求低，可适应与各种复杂环境。 | 套 | 1 |
| 42 | 射击区通风排烟 | 1.风机的布置采用屋顶“一进二排”进小排大负压排风方式，共设置3台风机，射手位上方每小时排风≥24次，进风量是排风量的0.8倍，送风系统在射手位后方，排风系统在收弹区上方，气体方向由射手位区向收弹区循环，空间气体不产生乱流。 2.工业风机设备安装降噪器，噪声控制≤75dB，送、排风系统有独立的控制柜，放置于靶场的总控制室内，对进排风系统集中控制。 | 套 | 3 |
| 43 | 通风管口系统（户内） | 1.消音管道采用型钢、≥0.76mm镀锌板制作； 2.表面刷线丹防锈漆两遍； 3.支架综合进本单价内； 4.安装600*600铝合金可调向百叶式风口。 | 套 | 1 |
| 44 | 防弹观摩玻璃 | 1.在观摩厅与射击区之间安装防弹玻璃墙，避免子弹误射风险； △2.防弹玻璃为8+8+8三层夹0.76mm的PVB胶膜黏贴复合而成弹玻璃，厚度≥25mm； 3.防弹玻璃符合GA165-2016《防弹透明材料》3级B类、环境温度适应性I级要求； 4.防弹玻璃墙边框采用型钢制作，外包拉丝不锈钢饰面。 | ㎡ | 27.6 |
| 45 | 防弹玻璃周边隔墙 | 1.材料满足环保要求，美观大方； 2.依次铺设≥6mm防弹钢板、木板、木丝吸音板，防止子弹误射观摩区内； 3.外观平整，与玻璃墙无缝连接。 | ㎡ | 23.7 |
| 46 | 防弹玻璃门 | 1.防弹玻璃的防弹等级为防止手枪弹穿透； 2.防弹玻璃门边框采用型钢制作，外包拉丝不锈钢饰面； △3.防弹玻璃符合GA165-2016《防弹透明材料》3级B类、环境温度适应性I级要求； 4.防弹玻璃为8+8+8三层夹0.76mm的PVB胶膜黏贴复合而成弹玻璃，厚度≥25mm； 5.地弹簧选用承重型地弹簧。 | m2 | 3.15 |
| 47 | 观摩厅、控制室及临时枪弹库处理 | 1.地面：1：2水泥砂浆，面层800*800mm米白色防滑地砖； 2.墙面：白色环保乳胶漆粉刷不少于三遍； 3.顶面照明及吊顶：顶部用石膏板做造型吊顶，采用轻钢龙骨和木龙骨框架，吊装9mm石膏板造型吊顶，刷白色乳胶漆，配合吊顶做主照明及点光源照明系统。临时枪弹库及控制室吊顶采用防潮矿棉板吊装，安装600*600mmLED平板照明灯具。 4.观摩区联排座椅：根据空间大小安排三联联排座椅及单人位沙发。 | m2 | 67.1 |
| 48 | 枪械分解、器械理论培训室处理 | 1.地面：1：2 水泥砂浆，面层800*800mm米白色防滑地砖； 2.墙面：白色环保乳胶漆粉刷不少于三遍； 3.顶面吊顶采用防潮矿棉板吊装，安装600*600mmLED平板照明灯具； 4.含单开门3个，双开门1个，不含甲级防火门。 | m2 | 103.00 |
| 49 | 智能短枪柜 | 一、柜体规格 1.尺寸：W1000*D550*H2000mm； △2.内存放数量：存放80支短枪。 3.材质：柜体采用优质低碳合金高强度结构钢板，门板料厚≥10mm，柜体料厚≥6mm，抗拉强度≥345MPA；防破坏能力≥I级； 4.柜体结构：箱体对角线误差小于4mm。外结构采用无缝对接，具有防钻、防电焊、防切割、防潮、防腐蚀等功能，柜门开启角度大于90度。 5.柜门：柜门框应该有止口或类似结构。智能枪（弹）柜采用联动互锁双开门（不是简单的主门压住副门边，而是主门锁栓和副门天地锁栓互锁）；柜体主门≧7点门锁栓(锁栓直径≥Ф30mm,必须有天地锁栓）。 6.选用≥12寸触摸电容屏，支持多点触控，触摸屏作为人机交互界面，分辨率≥1920*1080，人机操作界面可以触摸屏操作。集成指纹、人脸、声纹、酒精检测等生物识别模块，人机显示界面能实时显示日期、时间、电源状态、自检状态、网络连接状态、数据下载状态等。 7.柜门采用内门铰和不锈钢大力矩手柄，提高柜门锁机构防撬防破坏能力。 8.锁具：机械防盗锁具应符合《GA1051-2013枪支弹药专用保险柜》中的5.4.1.1的要求:机械防盗锁具防钻时间≥30min。防技术开启时间≥10min；以长度变化为差异，其差异量应≥0.5mm；叶片锁，差异交换数二个，理论密钥量≥1x104；插芯式、外装式机械防盗锁应大于理论密钥量的40%；互开率≤0.01%；机械密码锁芯轴、号码盘被破坏以后应保持锁定位置，机械锁头应符合GA/T73-2015中C级要求。 二、控制系统 1.控制系统防黑、防毒能力强，反应速度快，采用工业级ARM嵌入式控制板（不是X86架构主机），ARM主板CPU采用不低于1.8GHZ的四核cortexA17芯片，采用linux操作系统。 2.具有指纹、人脸、声纹识别验证开启柜门。 △2.1.指纹模块识别指标应符合专用柜上配置的指纹防盗锁具的性能要求:当错误接受率为0.001%时，错误拒绝率应小于或等于0.5%。比对时间小于 0.1s。 2.2.人脸库人脸图像数量应>100000张；支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别开门；应能在0.001Lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别功能；1：1、1：N比对平均响应时间≤200ms ；人脸注册失败率≤0.01%，人脸识别准确率>99.5%。 2.3.带声纹识别的酒精检测功能: 柜体操作面板自带声纹身份识别和动态密码认证的声纹酒精测试（能识别身份的非吹气式酒精测试），系统必须有语音提示酒精测试是否通过，当检测到的酒精浓度超过设定的阈值时，触摸屏上软件界面应由枪支弹药领取界面自动返回至主界面，系统同时记录酒精浓度超标人身份。做到既认气体浓度又认人，防止非领枪人代替进行酒精测试。系统必须有语音提示动态密码认证测试是否通过，当检测到的用户读取动态密码的声音文件和动态密码不匹配，触摸屏上软件界面应由枪支弹药领取界面自动返回至主界面，系统同时记录读取人身份。做到既认气体浓度又认人，防止非领枪人代替进行酒精测试和通过录音功能进行酒精测试。 2.4.符合二级识别精度，同信道:取闯值=0.670当FRR=2.0%时，FAR≤1.0%;跨信道:取阈值=0.539当FRR=5.0%时，FAR≤4.0%。 3.柜体自带视频图像监控模块，提供柜体操作抓拍图像信息给管理平台。 4.柜体内部自带语音提示模块，在操作过程中提供全程语音提示。 5.实时对讲功能: 可以在枪弹柜控制系统主界面点击对讲按钮与管理平台进行实时对讲，支持视频和音频同步对讲。 6.智能枪弹柜具备联网功能，柜体自带10M/100M网络接口，接入公安内网（或指定内网）,数据转输加密； 6.1.数据保护功能：智能柜与服务器之间传输的数据应加密后进行传输，不应采用明文传输。 6.2.可在触摸屏上对智能柜的IP地址、子网掩码、网关等参数进行设置，智能柜与服务器的IP地址设置为同一网段时，智能柜与服务器之间应能正常通信，并通过网络将智能柜的操作信息、报警信息及采集的视频图像上传至服务器，智能柜内不应设有路由器或网络交换机。 7.柜体嵌入软件首屏提供领取、归还、在位状态、系统维护、视频对讲、故障自检等功能方便操作人员使用。 （1）领取功能：可选择远程审批或现场审批； （2）归还：可选择领导是否在场，并判断同任务批次下的枪支弹药在不同时间进行归还后，管理平台报表在同一任务下进行显示； （3）在位状态：显示枪支在位、借出、异常的数据； （4）系统维护：用户管理、枪弹管理等； （5）视频对讲：枪管员或领枪员实时与后台审批人员实时对讲； （6）故障自检：可对智能柜摄像头、指纹仪、枪锁、抽屉、柜门等进行故障检测； 8.柜体发生非正常开启时、非正常领取枪支弹药、枪支/弹药未按时归还、柜门超时未锁闭、断电、断网、备用方式开启柜门、非法震动移动智能柜、超时维护枪弹、控制器非法拆除、烟雾超标时，智能柜应能及时报警。智能报警时应能启动现场声光报警器。同时，管理系统平台有报警弹窗和语音提示。现场报警器启动后，应仅允许具备权限的管理人员通过人脸识别、指纹等验证接触报警。 9.信息记录检验：应能自动记录智能柜的报警信息。应自动保存不少于3000000条的最新运行信息记录。所有记录应不能人工修改或删除。运行信息存储区记录满后应能自动覆盖循环。当电源不正常或掉电时，系统的基本信息和记录的运行信息不应丢失。所有记录的运行信息应能通过数据接口（ USB 接口、网络接口等）下载，数据下载应有下载指针标志和下载权限限制。 10.支持断网情况下领取交还枪支：可将全国枪支管理信息系统的警员信息、生物特征、申请、审批信息下发到智能枪弹柜,实现断网后领取交还枪支、离线验录枪支、人员信息等功能。网络恢复连接后，自动将领取交还信息上传枪支系统。 11.在无需人为调整的情况下，柜体上的时间记录可与服务器时间同步。 12.校时要求：未联网运行的智能柜具备手动校时功能。联网运行的智能柜应具备自动校时功能，时钟与北京时间的偏差应小于等于1s。 13.枪弹业务联管联控：门禁设备支持与智慧枪管平台、枪弹库指纹人脸智能门禁实现联管联控，即枪管员的日常开库取还枪弹工作必须要和平台中的取还枪弹任务关联起来，只有有取还枪弹任务的枪管员才能正常开启门禁、柜门及对应枪弹锁位的权限，取还枪弹信息自动上报平台。 三、电子枪锁电机锁 1.枪锁具有枪支在位状态感知功能。枪锁配备机械钥匙应急开启功能。枪锁可通过指示灯状态变化提示枪支在位状态和开启锁闭状态。输入开锁信号至执行开锁动作的响应时间不大于1秒。 2.锁壳应具有足够的机械强度和刚度，在承受2.65J的冲击强度及200N的净压力试验后，不应产生明显的变形和损坏。锁壳具有防撬措施，在10min的净工作时间内不应被撬开。 △3.具有枪锁断线提示功能，枪锁与智能柜主控单元的连接线断开，应能在触摸屏上给出相应的提示。枪锁在断电时应保持锁闭状态。 4.在紧急情况下，应能由两人通过特定授权指令一次性开启所有电控锁具。 通过紧急授权方式一次性授权开启20把枪锁时间应≤6s。 5.枪锁耐久性要求：枪锁在正常条件下，连续正常启闭20万次后仍能正常工作。 6.电控锁可靠性检验：在正常条件下，连续正常启闭50万次后仍能正常工作。 四、备用电源 1.应具备交流电源和备用电源互备供电模式，当交流电源断电时，应能自动转换为备用电源工作，当转入备用电源工作时应有报警指示；当交流电源恢复后，能自动转换到交流电源工作。转换过程中，不应产生误动作；交流电源断电时,备用电源应能支支持连续工作不小于12h,并在该时段应能支持不小于100次的正常操作。 2.支持在1小时内完成对智能枪弹柜的智能控制器的备用电源充电80%的电量，充满80%后转向常规充电，可在1.6小时内充满电备用电源电量。 | 套 | 1 |
| 50 | 智能弹药柜 | 一、柜体规格 1.尺寸：W1000*D500*H1800mm； 2.内存放数量：内上层做2个电子技术弹屉，下层做3层隔板固定。 3.材质：柜体采用优质低碳合金高强度结构钢板，门板料厚≥10mm，柜体料厚≥6mm，抗拉强度≥345MPA；防破坏能力≥I级； 4.柜体结构：箱体对角线误差小于4mm。外结构采用无缝对接，具有防钻、防电焊、防切割、防潮、防腐蚀等功能，柜门开启角度大于90度。 5.柜门：柜门框应该有止口或类似结构。智能枪（弹）柜采用联动互锁双开门（不是简单的主门压住副门边，而是主门锁栓和副门天地锁栓互锁）；柜体主门≧7点门锁栓(锁栓直径≥Ф30mm,必须有天地锁栓）。 6.选用≥12寸触摸电容屏，支持多点触控，触摸屏作为人机交互界面，分辨率≥1920*1080，人机操作界面可以触摸屏操作。集成指纹、人脸、声纹、酒精检测等生物识别模块，人机显示界面能实时显示日期、时间、电源状态、自检状态、网络连接状态、数据下载状态等。 7.柜门采用内门铰和不锈钢大力矩手柄，提高柜门锁机构防撬防破坏能力。 8.锁具：机械防盗锁具应符合《GA1051-2013枪支弹药专用保险柜》中的5.4.1.1的要求:机械防盗锁具防钻时间≥30min。防技术开启时间≥10min；以长度变化为差异，其差异量应≥0.5mm；叶片锁，差异交换数二个，理论密钥量≥1x104；插芯式、外装式机械防盗锁应大于理论密钥量的40%；互开率≤0.01%；机械密码锁芯轴、号码盘被破坏以后应保持锁定位置，机械锁头应符合GA/T73-2015中C级要求。 二、控制系统 1.控制系统防黑、防毒能力强，反应速度快，采用工业级ARM嵌入式控制板（不是X86架构主机），ARM主板CPU采用不低于1.8GHZ的四核cortexA17芯片，采用linux操作系统。 2.具有指纹、人脸、声纹识别验证开启柜门。 △2.1.指纹模块识别指标应符合专用柜上配置的指纹防盗锁具的性能要求:当错误接受率为0.001%时，错误拒绝率应小于或等于0.5%。比对时间小于 0.1s。 2.2.人脸库人脸图像数量应>100000张；支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别开门；应能在0.001Lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别功能；1：1、1：N比对平均响应时间≤200ms ；人脸注册失败率≤0.01%，人脸识别准确率>99.5%。 2.3.带声纹识别的酒精检测功能: 柜体操作面板自带声纹身份识别和动态密码认证的声纹酒精测试（能识别身份的非吹气式酒精测试），系统必须有语音提示酒精测试是否通过，当检测到的酒精浓度超过设定的阈值时，触摸屏上软件界面应由枪支弹药领取界面自动返回至主界面，系统同时记录酒精浓度超标人身份。做到既认气体浓度又认人，防止非领枪人代替进行酒精测试。系统必须有语音提示动态密码认证测试是否通过，当检测到的用户读取动态密码的声音文件和动态密码不匹配，触摸屏上软件界面应由枪支弹药领取界面自动返回至主界面，系统同时记录读取人身份。做到既认气体浓度又认人，防止非领枪人代替进行酒精测试和通过录音功能进行酒精测试。 2.4.符合二级识别精度，同信道:取闯值=0.670当FRR=2.0%时，FAR≤1.0%;跨信道:取阈值=0.539当FRR=5.0%时，FAR≤4.0%。 3.柜体自带视频图像监控模块，提供柜体操作抓拍图像信息给管理平台。 4.柜体内部自带语音提示模块，在操作过程中提供全程语音提示。 5.实时对讲功能: 可以在枪弹柜控制系统主界面点击对讲按钮与管理平台进行实时对讲，支持视频和音频同步对讲。 6.智能枪弹柜具备联网功能，柜体自带10M/100M网络接口，接入公安内网（或指定内网）,数据转输加密； 6.1.数据保护功能：智能柜与服务器之间传输的数据应加密后进行传输，不应采用明文传输。 6.2.可在触摸屏上对智能柜的IP地址、子网掩码、网关等参数进行设置，智能柜与服务器的IP地址设置为同一网段时，智能柜与服务器之间应能正常通信，并通过网络将智能柜的操作信息、报警信息及采集的视频图像上传至服务器，智能柜内不应设有路由器或网络交换机。 7.柜体嵌入软件首屏提供领取、归还、在位状态、系统维护、视频对讲、故障自检等功能方便操作人员使用。 （1）领取功能：可选择远程审批或现场审批； （2）归还：可选择领导是否在场，并判断同任务批次下的枪支弹药在不同时间进行归还后，管理平台报表在同一任务下进行显示； （3）在位状态：显示枪支在位、借出、异常的数据； （4）系统维护：用户管理、枪弹管理等； （5）视频对讲：枪管员或领枪员实时与后台审批人员实时对讲； （6）故障自检：可对智能柜摄像头、指纹仪、枪锁、抽屉、柜门等进行故障检测； 8.柜体发生非正常开启时、非正常领取枪支弹药、枪支/弹药未按时归还、柜门超时未锁闭、断电、断网、备用方式开启柜门、非法震动移动智能柜、超时维护枪弹、控制器非法拆除、烟雾超标时，智能柜应能及时报警。智能报警时应能启动现场声光报警器。同时，管理系统平台有报警弹窗和语音提示。现场报警器启动后，应仅允许具备权限的管理人员通过人脸识别、指纹等验证接触报警。 9.信息记录检验：应能自动记录智能柜的报警信息。应自动保存不少于3000000条的最新运行信息记录。所有记录应不能人工修改或删除。运行信息存储区记录满后应能自动覆盖循环。当电源不正常或掉电时，系统的基本信息和记录的运行信息不应丢失。所有记录的运行信息应能通过数据接口（ USB 接口、网络接口等）下载，数据下载应有下载指针标志和下载权限限制。 10.支持断网情况下领取交还枪支：可将全国枪支管理信息系统的警员信息、生物特征、申请、审批信息下发到智能枪弹柜,实现断网后领取交还枪支、离线验录枪支、人员信息等功能。网络恢复连接后，自动将领取交还信息上传枪支系统。 11.在无需人为调整的情况下，柜体上的时间记录可与服务器时间同步。 12.校时要求：未联网运行的智能柜具备手动校时功能。联网运行的智能柜应具备自动校时功能，时钟与北京时间的偏差应小于等于1s。 13.枪弹业务联管联控：门禁设备支持与智慧枪管平台、枪弹库指纹人脸智能门禁实现联管联控，即枪管员的日常开库取还枪弹工作必须要和平台中的取还枪弹任务关联起来，只有有取还枪弹任务的枪管员才能正常开启门禁、柜门及对应枪弹锁位的权限，取还枪弹信息自动上报平台。 三、电子计数抽屉电机锁 1.智能子弹计数抽屉表面应光滑、平整，电镀或涂装层应色泽光洁、均匀，无烧焦、露底、起泡和划伤等瑕疵。所有钢制零件应经过电镀或喷涂等防腐处理。 2.应能对盛放的子弹自动计数并显示，向抽屉内逐发填入子弹至满载状态，系统计数不应有误差。 3.锁壳应具有足够的机械强度和刚度，在承受2.65J的冲击强度及200N的净压力试验后，不应产生明显的变形和损坏。锁壳具有防撬措施，在10min的净工作时间内不应被撬开。 4.在紧急情况下，应能由两人通过特定授权指令一次性开启所有电控锁具。 通过紧急授权方式一次性授权开启12个弹仓时间应≤3s。 5.弹仓锁耐久性要求：弹仓锁在正常条件下，连续正常启闭20万次后仍能正常工作。 6.电控锁可靠性检验：在正常条件下，连续正常启闭50万次后仍能正常工作。 四、备用电源 1.应具备交流电源和备用电源互备供电模式，当交流电源断电时，应能自动转换为备用电源工作，当转入备用电源工作时应有报警指示；当交流电源恢复后，能自动转换到交流电源工作。转换过程中，不应产生误动作；交流电源断电时,备用电源应能支支持连续工作不小于12h,并在该时段应能支持不小于100次的正常操作。 2.支持在1小时内完成对智能枪弹柜的智能控制器的备用电源充电80%的电量，充满80%后转向常规充电，可在1.6小时内充满电备用电源电量。 | 套 | 1 |

三、详细评审评分标准（满分：100 分）

| 项别 |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 | 投标报价得分 | 30分 | 满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 价格分=(评标基准价／投标报价)×30×100% 注：如投标人的投标报价超出本项目预算金额，为无效投标。最低报价并不是中标的唯一依据。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；如果投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 技术部分 | 供货组织方案 | 6分 | 对供应商的供货措施及配送方案进行综合评价： （1）供货措施和配送方案客观合理，能够完全保障项目供货要求，货物交接环节科学严谨，且针对供货过程中各潜在风险点有可行的操作建议和解决方案: 6 分； （2）供货措施和配送方案基本客观合理，能够基本保障项目供货要求，货物交接环节较为严谨，针对供货过程中部分风险点有可行的操作建议和解决方案:3 分； （3）供货措施和配送方案不太合理，可能影响项目供货要求，货物交接环节简略，针对供货过程中风险点无可行的操作建议和解决方案:1 分； （4）未提供方案:0 分。 |
|  | 项目实施方案 | 6分 | 本项目整体建设实施方案包括但不限于对本项目需求理解、重难点分析、实施计划进度、安装调试、质量把控、人员配置等提出完整详细的实施方案。 （1）方案设计科学合理、需求理解、重难点分析准确到位、实施进度计划合理可行、质量把控体系完整、人员配置合理、分工明确全部满足项目整体建设要求：6 分； （2）方案设计较科学、需求理解、重难点分析基本准确、实施进度计划较一般、质量把控体系基本完整、人员配置分工基本合理，较能满足项目整体建设要求：4 分； （3）方案设计不太科学、需求理解、重难点分析不太准确、实施进度计划不太合理、质量把控体系不太完整、人员配置分工不太合理，基本满足项目整体建设要求：2 分； （4）未提供有方案:0 分。 |
|  | 技术参数指标响应 | 35分 | 供应商对采购需求的响应情况，全部满足要求可得满分35分。 （1）“#”代表优质指标，每有一项不满足，扣2分； （2）“△”则表示重要指标项，每有一项不满足，扣0.1分； 注： （3）其他指标为一般指标项，每有一项不满足，扣0.01分。 按照招标文件要求提供证明材料，未提供证明材料或提供的证明材料无法支撑的，评标委员会有权不予认可。 |
|  | 设计方案和效果图 | 8分 | 技术方案详细、合理、规范、先进、对投标设备系统配置、技术支持资料、平面图纸和效果图等内容进行评分。 （1）针对本项目射击场提供详细的设计思路与原则、设计方案、设计说明、产品方案、产品配图，提供射击场整体布局、射击区、设备区、观摩区等区域制定的效果图，体现本项目采购内容、细节清晰可辨且色彩分明统一：8 分； （2）：提供较详细的设计方案、设计说明，提供射击场整体布局、射击区效果图等：5分； （3）：提供简单的设计方案、设计说明，未提供效果图：2分； 注：未提供方案或不满足进档要求的不得分：0 分； |
| 售后 服务 | 培训、售后服务方案 | 6分 | 提供的完整的售后支持和服务方案（包括但不限于售后维护机构 和人员等情况，提供售后服务的响应时间、速度等。 （1）售后服务方案内容完整、规范、具体可实施性高，完全满足或优于用户要求：4 分； （2）售后服务方案内容较完整，针对性，可实施性一般，能满足用户要求：2 分。 （3）售后服务方案内容完整性差，针对性，可实施性较低，基本满足用户要求：1 分。 （4）未提供售后服务方案得 0 分。 投标人具有五星级售后服务认证证书得2分，没有不得分。 |
| 企业 实力 | 企业 信誉 | 3分 | 1.投标人具有有效期内质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系并且认证范围与本项目相关，每提供一个得1分，最多得3分。 |
|  | 类似 业绩 | 6分 | 根据投标人提供的自2022年10月（含）至今类似的项目业绩合同（首页、项目内容页、盖章页）复印件并加盖公章，每提供一个合格证明材料得1分，最高为6分，不提供不得分。 |

注：中标人与采购人签订合同前，需将技术要求中要求提交的所有检测（验）报告的原件递交给采购方核验真伪。且是具有国家认可的检测机构出具的完整原材料的检验、检测报告，报告包括封面及封底，能反映出原检验机构的相关信息，能进行国家认证的官方查询），无法提交的或其递交的检测（验）报告原件经核验与投标文件中提供的不一的或其递交的检测（验）报告属于造假的，将取消中标人的中标资格，同时追究其虚假应标责任。