# 第六章  货物和服务需求书

（商务要求部分）

一、采购项目基本信息

| 序号 | 采购项目名称 | 财政预算限额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全自动免疫生化检测分析系统 | 480,000.00 |

本项目控制金额为人民币480,000.00元整，投标报价或配套耗材报价超出控制金额将作投标无效处理。

二、商务和服务条款部分

带★号条款为不可偏离条款，中标人必须完全响应满足，否则将导致投标无效。中标人是否满足本部分带★号条款要求，以《商务（服务）条款偏离表》响应为准。

| ★商务和服务条款 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 商务和服务条款均为不可偏离条款，如未响应或出现负偏离的，将作投标无效处理。 |  |  |
| 序号 | 商务需求项 | 商务和服务条款 |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |
| 1 | 维修响应及故障解决时间 | 1.1 在免费保修期内，中标人应对产品因质量出现的问题免费修复，并且要在2小时内响应，12小时内到达现场维修，并在48小时内消除故障（不可抗力情况除外），若在 48 小时内不能及时排除故障的，中标人应在2个日历天内向采购人免费提供不低故障设备规格型号档次的备用设备使用，直至故障修复为止。 |
|  |  | 1.2 因上述原因产生的包括但不限于运输费、安装费、搬运费、替换产品的损耗费、零部件费、调试费等全部费用由中标供应商承担。 |
| 2 | 免费保修期 | 2.1 设备安装调试验收合格后，整机原厂免费维保期10年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。 |
|  |  | 2.2 在免费保修期内，全部免费提供原装的零配件及其维修（含第三方产品），终身负责维修；软件终身免费升级；每年需对设备进行维护，一年四次（每季度一次）。 |
|  |  | 2.3 免费保修期内，中标人应确保设备年开机率在95%（含）以上，若达不到此开机率，将作以下处理：年开机率在90%（含）-95%（不含）之间，按一赔二延长维保期；年开机率在85%（含）-90%（不含）之间，按一赔三延长维保期；年开机率低于85%（不含），中标人必须无条件更换新设备，并重新计算新设备的维保期，以及赔偿采购方的直接经济损失和间接经济损失【注：年开机率=（365-停机天数）/365】。 |
|  |  | 2.4 中标后签订合同前提供工程师电话和技术维修力量情况和维修的详细地址及联系方式。 |
| 3 | 技术文件 | 3.1 供应商应提供全套、完整的书面技术资料，包括仪器说明书、操作手册、简单维修说明、图纸等。 |
| 4 | 安装调试 | 4.1 供应商应派有经验的技术人员到现场免费负责安装、调试，直到设备正常使用。 |
| （二）免费保修期外售后服务要求 |  |  |
| 1 | 维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价 | 1.1 如由设备制造商提供售后服务，并且要在2小时内响应，12小时内到达现场维修，并在48小时内消除故障，若在48小时内不能及时排除故障的，直至故障修复为止。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。 |
|  |  | 1.2 设备停产后保证 10 年或以上的维修配件供应。 |
| （三）其他商务要求 |  |  |
| 1 | 报价要求 | 1.1投标报价以人民币报价，为工地交货价。货物总价内包含但不限于的相关的费用有：原材料和配件费、深化设计、生产加工、安装、调试，通过有关主管部门的验收，运至合同指定地点的包装、运输、装卸、安装，技术培训，检查、检验，及保修、利润、风险金、国家规定的各项税费及数据对接产生的费用； |
|  |  | 1.2如涉及到进口产品投标，中标人所投进口产品的报关、商检、备案手续及所产生的一切费用均由中标人自行承担并办理。 |
| 2 | 违约责任 | 2.1 中标人若不能交货的，中标人应向采购人支付本合同总金额百分之二十的违约金并按主管部门相关规定处理，且采购人有权选择解除合同。 |
|  |  | 2.2 中标人所交的产品品种、规格、型号、质量等任何一项不符合同规定标准的，采购人有权拒绝收货，中标人向采购人支付本合同总金额百分之二十的违约金，并需在采购人指定期限内重新提供，否则采购人有权解除合同。 |
|  |  | 2.3 中标人逾期交付设备或安装调试，中标人向采购人每日支付本合同总金额千分之五的违约金，如超过交货或安装调试期限7个日历天仍未交货或安装调试，采购人有权解除合同。 |
|  |  | 2.4 如中标人未按照本合同的约定提供售后服务，中标人向采购人支付本合同总金额千分之二十的违约金，给采购人造成损失的，中标人应承担全部赔偿责任。 |
|  |  | 2.5中标人所供设备因质量、缺陷、技术标准等问题，给采购人或实际使用人造成损害的，中标人接到采购人通知后立即到现场配合采购人处理事故，一切赔偿责任及法律责任由中标人承担。 |
|  |  | 2.6中标人如交付假冒伪劣、以旧充新、以不合格冒充合格产品，一经发现，采购人有权选择解除合同并且中标人应向采购人支付本合同总金额千分之二十的违约金，给采购人造成损失的，中标人应承担全部赔偿责任。 |
|  |  | 2.7签订合同前因中标人不能提供中标人与厂家签订的8年免费质保售后服务协议，导致合同无法在10个工作日内签订的，采购人有权取消中标人的中标资格。 |
| 3 | 交货及付款要求 | 3.1履约时间：签订合同后接到采购人通知15个日历天内交货；签订合同后接到采购人通知30个日历天内完成安装、调试；签订合同后接到采购人通知40个日历天内完成验收合格并交付使用。 |
|  |  | 3.2 交货地点：采购人指定的地点。 |
|  |  | 3.2付款方式 （1）签订合同后，中标人提供发票，采购人按照有关程序要求向中标人支付不低于合同总金额30%的预付款。 （2）全部设备按要求安装至采购人指定地点、验收合格并提供发票后，结清余下款项。 （3）因采购人使用的是财政资金，采购人的付款时间为向政府财政部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内采购人提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。若因为财政审批的原因造成采购人延期付款的，采购人不承担违约责任，中标人应当继续履行约定的义务。 （4）若本项目财政下达资金数不足以支付合同约定比例的金额，则采购人按本项目财政下达资金数支付合同款，不足部分待新的项目资金下达后支付。 （5）a.如果采购人对中标人提供的产品有质量异议的，可以视具体情况暂时中止支付争议款项或其他相关款项，直到争议解除，采购人不因此承担延期付款的违约责任。b.中标人开具合法有效的发票，采购人不接受除中标人以外的第三方出具的发票。采购人收到中标人合法的增值税发票或增值税专用发票后，根据双方约定付款时间支付货款。由于中标人逾期未提供合法有效的增值税发票的，采购人有权顺延支付中标人应付货款，直至票据齐全，且不得视为采购人违约。c.中标人提供的产品不合格，或产品存在瑕疵、缺陷，采购人有权暂停支付中标人项下相应到期应付货款，且不视为采购人违约，直到双方正式处理完不合格产品为止。d.中标人应向采购方提供真实有效的银行账户，银行账户如有变更，应立即书面通知采购人，如中标人银行账户变更未书面通知采购人，采购人以中标人确认收款账户进行付款，造成中标人实际未收到货款的，该责任由中标人自己承担。未经采购人书面认可，中标人不得将应收款项转让给任何第三方或让任何第三方代收，否则采购人有权拒绝付款，且不得视为采购人违约。e.若本产品采购项目付款涉及财政审批迟延的特殊情况，采购人未能保证按约付款的，采购人应向中标人进行说明并明确新的付款期限，中标人对此表示理解，采购人不因此承担延期付款的违约责任。f.预付款未支付时，中标人仍必须在交货期内交货。 |
| 4 | 验收条件 | 4.1 货到安装，现场验收。须向采购人提供全套的材料、设备配置清单、检验产品合格证、使用说明书及其他技术资料，进口设备还需要提供正常报关证明和商检合格证明。中标人负责通知厂家派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到设备正常使用。因现场不具备安装调试条件导致工期延误时，安装调试完工日期应当顺延，具体顺延期限由采购人和中标人双方商定。 |
|  |  | 4.2 设备安装调试正常使用后进行验收并正式投入使用，由使用科室、设备科、中标单位等代表在场进行验收，维保期从验收合格之日起计。 |
|  |  | 4.3 产品质量和安装调试检验标准遵照国家相关规定和最新标准执行。提供的货物必须为全新、经检验合格的产品。确保产品投入使用前，按照国家规定办理好产品所有启用所需的资质证件，产品如需要计量检测的，中标人应免费提供相关计量检测部门出具的合格检测报告；产品为特种设备的，中标人应免费提供相关特种检测部门出具的合格检测报告，并办理相应的特种设备使用登记证；产品为放射类设备，中标人应承担该设备的预评、控评、环评及放射诊疗许可证和辐射安全许可证办理费用，确保设备验收合格，并如期取得《放射诊疗许可证》和《辐射安全许可证》。 验收中如发现有质量不合格或型号规格、数量等与送货清单不符等情况，中标人应免费更换或补齐，并承担因此发生的违约责任。中标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告。 |
|  |  | 4.4 对于未发现的隐蔽质量瑕疵，若在维保期内发现的，采购人除有权要求中标人采取修理、更换或退货等处理措施并赔偿采购人因此遭受的经济损失外，还有权要求延长保修期（针对修理设备的情形）或重新计算维保期（针对更换设备的情形）。 |
|  |  | 4.5 当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： a、卖方已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。 c、货物具备产品合格证。 d、提供维修手册、售后服务承诺书、操作手册。 |
|  |  | 4.6 如采购人需要，中标人需无条件配合采购人委托有资质的第三方质量检测部门按照招投标文件进行技术参数检测确认，委托检测验收事项由中标人负责。检测报告的结果为合格，采购人将履行采购合同；若检测报告不合格，采购人有权单方解除合同，因此造成的经济损失由中标人承担。 |
| 5 | 争议解决方法 | 5.1 协商与调解:双方首先应尝试通过友好协商解决问题。如果协商无果，可以寻求第三方调解机构的帮助，进行调解。 |
|  |  | 5.2 诉讼:如果协商、调解不成，可以依法提起诉讼，将纠纷提交给采购人所在地法院处理。 |
| 6 | 运输、安装条件 | 6.1 中标人须在签订合同后应向采购人提供设备的运行、安装、使用环境要求。 |
|  |  | 6.2 中标人应根据设备运输特点，制定运输方案，确保运输安全、设备完整，外观、功能不受损。 |
|  |  | 6.3 中标人免费提供一次移机。 |
| 7 | 培训 | 7.1 中标人应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。 |
|  |  | 7.2 现场培训：中标人应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。 |
|  |  | 7.3 集中培训：根据设备技术要求，可向中标人提供使用和维修技术人员培训。 |
|  |  | 7.4 计算机辅助培训：针对该机型的多媒体互动操作教学软件，方便学习掌握基本操作和各项高级功能。 |
| 8 | 知识产权 | 8.1 涉及采购标的的知识产权归属、处理的，应约定知识产权的归属和处理方式。 |
|  |  | 8.2 采购人购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。 |
| 9 | 其他 | 9.1 中标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |
|  |  | 9.2 本项目中如有涉及水、电、气设备安装及调试、室外高空作业等项目的中标人应使用具有国家认可资质的操作人员（资质证书仍在有效期内）实施，否则由此造成的后果由中标人负责。 |
|  |  | 9.3 如所投产品受行业主管部门规定强制认证或检测或许可的（如3C认证或检测报告或工信部进网许可证等），中标人在签订合同前向采购人提供相关认证证书或检测报告。 |
|  |  | 9.4 本项目所要求的硬件、软件，中标人要配备给采购人，并保证采购人能正常使用，不需要另外增加其他附件和其他费用。 |
|  |  | 9.5 涉及软件应用的设备，中标人应配合医院智慧医院信息化建设。在保修期内，应免费将软件更新、维护并免费提供更新所需的硬件，免费开放软件端口，无偿派人配合与医院信息系统（包括但不限于HIS、PACS、LIS等系统） 的连接工作，直至该设备与医院信息系统可进行完整的数据交换，中标人须承担数据成功对接的所有费用；当医院信息系统变更或其他情 形需要与该设备连接时，须无偿派人配合，直至该设备与医院信息系统可进行完整的数据交换，确保数据安全，无外泄。上述工程需要按照采购人计划工期内完成，不得拖延，如因客观因素不得不延长工期的，需与采购人协商并获得采购人同意。 |
|  |  | 9.6 包装方式按照原厂出厂原标准，中标人承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失，并承担因此而发生的违约责任。 |
|  |  | 9.7 所有检验试剂均具有深圳阳光平台编码，可以实施平台线上采购，采购单价需低于深圳阳光平台均价；生化整体耗占比不超过20%；免疫整体耗占比不超过25%，超出部分按等价试剂折算或扣减金额方式补足（耗占比计算公式：耗材采购费用/相应项目的检验收入）；系统的安装培训、故障响应及排除能力必须满足临床应用的需求；配送企业需为原厂或者一级代理商；正式上线6个月内安排驻点工程师1名。 |
| 10 | 项目（产品）要求 | 10.1投标人所投产品具备相关主管部门要求的认证资料：所投产品为第一类医疗器械的，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械备案凭证》扫描件；所投产品为第二、三类医疗器械的，提供监督管理部门签发的涵盖所投产品的《医疗器械注册证》(有效期内)扫描件。 |

（技术要求部分）

- 货物需求明细

| ★本项目采购产品（标的）默认包含下列配件（配置），供应商中标后须按下列配件（配置）清单提供相应配件（配置）。供应商投标时无须对下列配件（配置）提供报价清单进行报价，供应商中标后签订合同前须将详细的配件（配置）报价递交采购单位，作为签订合同的依据。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 轨道传输系统 | 1 | 套 |  |
| 2 | 离心模块 | 2 | 个 |  |
| 3 | 进、出样模块 | 1 | 个 |  |
| 4 | 倾倒式进样模块 | 1 | 个 |  |
| 5 | 去盖模块 | 1 | 个 |  |
| 6 | 加盖模块 | 1 | 个 |  |
| 7 | 低温存储模块 | 1 | 个 |  |
| 8 | 免疫分析仪 | 4 | 台 |  |
| 9 | 生化分析仪 | 2 | 台 |  |
| 10 | 全自动样本处理系统 | 1 | 套 |  |
| 11 | 数据管理系统 | 1 | 套 |  |

本项目核心 产品：全自动免疫生化检测分析系统

备注：

1、“备注”栏注明有“接受进口”或“允许进口”的产品允许中标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品投标；未注明“接受进口”或“允许进口”的产品均不接受进口产品投标。进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。

2、如注明有单价控制金额的产品，中标人对该产品的报价不得超过控制金额，否则将作投标无效处理。

3、根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条规定，单一产品项目或非单一产品项目中的核心产品均应明确品牌，中标人未填报品牌的将作投标无效处理。

4、上述产品默认包含下列配件，投标中标人无须进行报价，中标中标人签订合同前须将详细的配件报价递交采购单位，作为签订合同的依据。

- 招标人提供的清单中材料所涉及品牌或型号（如有），仅供投标人参考。投标人在投标时可以选用其它品牌，但所选用的品牌产品要在实质上相当于或不低于参照品牌技术性能的要求，并且使采购人满意。

- 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，以投标报价最低的获得中标人推荐资格。

- 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第2条款规定处理。

- 标注 ★ 号的条款为重要技术要求，投标文件中对标注 ★ 号的条款不响应或任何的不满足（负偏离），将导致废标。

- 以下内容若有标注“▲”的条款均为非不可偏离条款，仅作为综合评分时的重要依据。

（二）配件清单：

| ★本项目采购产品（标的）默认包含下列配件（配置），供应商中标后须按下列配件（配置）清单提供相应配件（配置）。供应商投标时无须对下列配件（配置）提供报价清单进行报价，供应商中标后签订合同前须将详细的配件（配置）报价递交采购单位，作为签订合同的依据。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 轨道传输系统 | 1 | 套 |  |
| 2 | 离心模块 | 2 | 个 |  |
| 3 | 进、出样模块 | 1 | 个 |  |
| 4 | 倾倒式进样模块 | 1 | 个 |  |
| 5 | 去盖模块 | 1 | 个 |  |
| 6 | 加盖模块 | 1 | 个 |  |
| 7 | 低温存储模块 | 1 | 个 |  |
| 8 | 免疫分析仪 | 4 | 台 |  |
| 9 | 生化分析仪 | 2 | 台 |  |
| 10 | 全自动样本处理系统 | 1 | 套 |  |
| 11 | 数据管理系统 | 1 | 套 |  |

| 配套耗材（必须在阳光平台线上采购） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材名称 | 单位 | 数量 | 限价（元） | 投标人报价（元） | 平台编码 | 备注 |
| 1 | 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)测定试剂盒(CLIA)2×50人份 | 盒 | 1 | 1108.5603 |  |  |  |
| 2 | 乙型肝炎病毒表面抗体(Anti-HBs)测定试剂盒(CLIA)2×50人份 | 盒 | 1 | 1108.5603 |  |  |  |
| 3 | 乙型肝炎病毒e抗原定量测定试剂盒（CLIA） 2*50人份 | 盒 | 1 | 1108.5603 |  |  |  |
| 4 | 乙型肝炎病毒e抗体(Anti-HBe Q)测定试剂盒(CLIA)2×50人份 | 盒 | 1 | 1108.5603 |  |  |  |
| 5 | 乙型肝炎病毒核心抗体(Anti-HBc Q)测定试剂盒(CLIA)2×50人份 | 盒 | 1 | 1108.5603 |  |  |  |
| 6 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体(HIV)测定试剂盒(CLIA)2×50人份 | 盒 | 1 | 2587.2 |  |  |  |
| 7 | 丙型肝炎病毒抗体（Anti-HCV）检测试剂盒（CLIA）2×50人份 | 盒 | 1 | 2874.489 |  |  |  |
| 8 | 梅毒螺旋体抗体（Anti-TP）测定试剂盒（CLIA）2×50人份 | 盒 | 1 | 2217.1206 |  |  |  |
| 9 | 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)测定试剂盒(CLIA)2×100人份 | 盒 | 1 | 2099.552 |  |  |  |
| 10 | 乙型肝炎病毒表面抗体(Anti-HBs)测定试剂盒(CLIA)2×100人份 | 盒 | 1 | 2099.552 |  |  |  |
| 11 | 乙型肝炎病毒e抗原定量测定试剂盒（CLIA） 2*100人份 | 盒 | 1 | 2116.8 |  |  |  |
| 12 | 乙型肝炎病毒e抗体(Anti-HBe Q)测定试剂盒(CLIA)2×100人份 | 盒 | 1 | 2116.8 |  |  |  |
| 13 | 乙型肝炎病毒核心抗体(Anti-HBc Q)测定试剂盒(CLIA)2×100人份 | 盒 | 1 | 2100 |  |  |  |
| 14 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体(HIV)测定试剂盒(CLIA)2×100人份 | 盒 | 1 | 4704 |  |  |  |
| 15 | 丙型肝炎病毒抗体（Anti-HCV）检测试剂盒（CLIA）2×100人份 | 盒 | 1 | 5048.96 |  |  |  |
| 16 | 梅毒螺旋体抗体（Anti-TP）测定试剂盒（CLIA）2×100人份 | 盒 | 1 | 3894.912 |  |  |  |
| 17 | 乙型肝炎病毒表面抗原校准品 | 盒 | 1 | 344.96 |  |  |  |
| 18 | 乙型肝炎病毒表面抗体校准品 | 盒 | 1 | 525.28 |  |  |  |
| 19 | 乙型肝炎病毒e抗原校准品 | 盒 | 1 | 344.96 |  |  |  |
| 20 | 乙型肝炎病毒e抗原定量校准品（非CE） | 盒 | 1 | 415.52 |  |  |  |
| 21 | 乙型肝炎病毒e抗体校准品 | 盒 | 1 | 344.96 |  |  |  |
| 22 | 乙型肝炎病毒核心抗体校准品 | 盒 | 1 | 344.96 |  |  |  |
| 23 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体校准品 | 盒 | 1 | 344.96 |  |  |  |
| 24 | 丙型肝炎病毒抗体校准品 | 盒 | 1 | 292.55744 |  |  |  |
| 25 | 梅毒螺旋体抗体校准品 | 盒 | 1 | 270.04096 |  |  |  |
| 26 | 乙型肝炎病毒表面抗原阴性质控品3瓶 | 盒 | 1 | 420.224 |  |  |  |
| 27 | 乙型肝炎病毒表面抗原阳性质控品3瓶 | 盒 | 1 | 420.224 |  |  |  |
| 28 | 乙型肝炎病毒表面抗体阴性质控品3瓶 | 盒 | 1 | 460.8352 |  |  |  |
| 29 | 乙型肝炎病毒表面抗体阳性质控品3瓶 | 盒 | 1 | 460.8352 |  |  |  |
| 30 | 乙型肝炎病毒e抗原阴性质控品3瓶 | 盒 | 1 | 460.8352 |  |  |  |
| 31 | 乙型肝炎病毒e抗原阳性质控品3瓶 | 盒 | 1 | 460.8352 |  |  |  |
| 32 | 乙型肝炎病毒e抗体阴性质控品3瓶 | 盒 | 1 | 459.424 |  |  |  |
| 33 | 乙型肝炎病毒e抗体阳性质控品3瓶 | 盒 | 1 | 460.8352 |  |  |  |
| 34 | 乙型肝炎病毒核心抗体阴性质控品3瓶 | 盒 | 1 | 459.424 |  |  |  |
| 35 | 乙型肝炎病毒核心抗体阳性质控品3瓶 | 盒 | 1 | 459.424 |  |  |  |
| 36 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体阴性质控品3瓶 | 盒 | 1 | 889.77728 |  |  |  |
| 37 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体阳性质控品6瓶 | 盒 | 1 | 1777.8141 |  |  |  |
| 38 | 丙型肝炎病毒抗体质控品(阴性)3瓶 | 盒 | 1 | 405.07712 |  |  |  |
| 39 | 丙型肝炎病毒抗体质控品（阳性）3瓶 | 盒 | 1 | 405.07712 |  |  |  |
| 40 | 梅毒螺旋体抗体质控品（阴性）3瓶 | 盒 | 1 | 450.07872 |  |  |  |
| 41 | 梅毒螺旋体抗体质控品（阳性）3瓶 | 盒 | 1 | 450.07872 |  |  |  |
| 42 | 游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)2×50人份 | 盒 | 1 | 1731.072 |  |  |  |
| 43 | 游离甲状腺素(FT4)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)2×50人份 | 盒 | 1 | 1536.64 |  |  |  |
| 44 | 总三碘甲状腺原氨酸(T3)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)2×50人份 | 盒 | 1 | 1596.224 |  |  |  |
| 45 | 总甲状腺素(T4)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)2×50人份 | 盒 | 1 | 1411.2 |  |  |  |
| 46 | 促甲状腺激素(TSH)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)2×50人份 | 盒 | 1 | 1638.56 |  |  |  |
| 47 | 甲状腺球蛋白（Tg）定量测定试剂盒（CLIA）2×50人份 | 盒 | 1 | 2164.652 |  |  |  |
| 48 | 甲状腺球蛋白抗体（Anti-Tg）定量测定试剂盒（CLIA）2×50人份 | 盒 | 1 | 2450 |  |  |  |
| 49 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体(Anti-TPO)定量测定试剂盒（CLIA）2×50人份 | 盒 | 1 | 2069.76 |  |  |  |
| 50 | 反三碘甲状腺原氨酸(rT3)测定试剂盒（CLIA）2×50人份 | 盒 | 1 | 2049.6 |  |  |  |
| 51 | 游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)2×100人份 | 盒 | 1 | 2935.296 |  |  |  |
| 52 | 游离甲状腺素(FT4)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)2×100人份 | 盒 | 1 | 2935.296 |  |  |  |
| 53 | 总三碘甲状腺原氨酸(T3)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)2×100人份 | 盒 | 1 | 2935.296 |  |  |  |
| 54 | 总甲状腺素(T4)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)2×100人份 | 盒 | 1 | 2546.32 |  |  |  |
| 55 | 促甲状腺激素(TSH)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)2×100人份 | 盒 | 1 | 2709.504 |  |  |  |
| 56 | 甲状腺球蛋白（Tg）定量测定试剂盒（CLIA）2×100人份 | 盒 | 1 | 4296.32 |  |  |  |
| 57 | 甲状腺球蛋白抗体（Anti-Tg）定量测定试剂盒（CLIA）2×100人份 | 盒 | 1 | 4515.84 |  |  |  |
| 58 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体(Anti-TPO)定量测定试剂盒（CLIA）2×100人份 | 盒 | 1 | 3628.8 |  |  |  |
| 59 | 反三碘甲状腺原氨酸(rT3)测定试剂盒（CLIA）2×100人份 | 盒 | 1 | 3136 |  |  |  |
| 60 | 游离三碘甲状腺原氨酸校准品 | 盒 | 1 | 787.63776 |  |  |  |
| 61 | 游离甲状腺素校准品 | 盒 | 1 | 787.63776 |  |  |  |
| 62 | 总三碘甲状腺原氨酸校准品 | 盒 | 1 | 787.63776 |  |  |  |
| 63 | 总甲状腺素校准品 | 盒 | 1 | 787.63776 |  |  |  |
| 64 | 促甲状腺激素校准品 | 盒 | 1 | 787.63776 |  |  |  |
| 65 | 甲状腺球蛋白校准品 | 盒 | 1 | 784 |  |  |  |
| 66 | 甲状腺球蛋白抗体校准品 | 盒 | 1 | 831.04 |  |  |  |
| 67 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体校准品 | 盒 | 1 | 784 |  |  |  |
| 68 | 反三碘甲状腺原氨酸校准品 | 盒 | 1 | 224.224 |  |  |  |
| 69 | 甲状腺相关自身抗体质控品（低值）3瓶 | 盒 | 1 | 756.76384 |  |  |  |
| 70 | 甲状腺相关自身抗体质控品（高值）3瓶 | 盒 | 1 | 917.28 |  |  |  |
| 71 | 甲状腺功能复合定值质控品（低值）（004L）1瓶 | 盒 | 1 | 609.952 |  |  |  |
| 72 | 甲状腺功能复合定值质控品（高值）（004L）1瓶 | 盒 | 1 | 609.952 |  |  |  |
| 73 | 甲状腺功能复合定值质控品（低值）（004L）3瓶 | 盒 | 1 | 1326.122 |  |  |  |
| 74 | 甲状腺功能复合定值质控品（高值）（004L）3瓶 | 盒 | 1 | 1485.2566 |  |  |  |
| 75 | 反T3质控品（低值）3瓶 | 盒 | 1 | 194.432 |  |  |  |
| 76 | 反T3质控品（高值）3瓶 | 盒 | 1 | 194.432 |  |  |  |
| 77 | 癌胚抗原(CEA)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)2×50人份 | 盒 | 1 | 1207.36 |  |  |  |
| 78 | 甲胎蛋白(AFP)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)2×50人份 | 盒 | 1 | 1411.2 |  |  |  |
| 79 | 肿瘤相关抗原125(CA125)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)2×50人份 | 盒 | 1 | 2116.8 |  |  |  |
| 80 | 癌抗原15-3(CA15-3)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)2×50人份 | 盒 | 1 | 2116.8 |  |  |  |
| 81 | 糖类抗原19-9(CA19-9)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)2×50人份 | 盒 | 1 | 2203.04 |  |  |  |
| 82 | 游离前列腺特异性抗原(FPSA)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)2×50人份 | 盒 | 1 | 2116.8 |  |  |  |
| 83 | 总前列腺特异性抗原(TPSA)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)2×50人份 | 盒 | 1 | 2116.8 |  |  |  |
| 84 | 铁蛋白(FERR)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)2×50人份 | 盒 | 1 | 2039.1213 |  |  |  |
| 85 | 癌抗原CA72-4测定试剂盒（CLIA）2×50人份 | 盒 | 1 | 2203.04 |  |  |  |
| 86 | 神经元特异性烯醇化酶（NSE）测定试剂盒（CLIA）2×50人份 | 盒 | 1 | 2116.8 |  |  |  |
| 87 | 细胞角蛋白19片段（CYFRA21-1）测定试剂盒（CLIA）2×50人份 | 盒 | 1 | 2116.8 |  |  |  |
| 88 | 胃蛋白酶原Ⅰ（PGI）测定试剂盒（CLIA）2×50人份 | 盒 | 1 | 2695 |  |  |  |
| 89 | 胃蛋白酶原Ⅱ（PGII)测定试剂盒（CLIA）2×50人份 | 盒 | 1 | 2695 |  |  |  |
| 90 | 胃泌素释放肽前体（proGRP）测定试剂盒（CLIA）2×50人份 | 盒 | 1 | 2116.8 |  |  |  |
| 91 | 鳞状上皮细胞癌抗原测定试剂盒（SCCA）（CLIA）2×50人份 | 盒 | 1 | 2116.8 |  |  |  |
| 92 | 人附睾蛋白4测定试剂盒（HE4)（CLIA）2×50人份 | 盒 | 1 | 2116.8 |  |  |  |
| 93 | 糖类抗原242测定试剂盒(CA242)（CLIA）2×50人份 | 盒 | 1 | 2116.8 |  |  |  |
| 94 | 糖类抗原50测定试剂盒(CA50)（CLIA）2×50人份 | 盒 | 1 | 2116.8 |  |  |  |
| 95 | 癌胚抗原(CEA)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)2×100人份 | 盒 | 1 | 1881.6 |  |  |  |
| 96 | 甲胎蛋白(AFP)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)2×100人份 | 盒 | 1 | 1881.6 |  |  |  |
| 97 | 肿瘤相关抗原125(CA125)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)2×100人份 | 盒 | 1 | 3763.2 |  |  |  |
| 98 | 癌抗原15-3(CA15-3)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)2×100人份 | 盒 | 1 | 3763.2 |  |  |  |
| 99 | 糖类抗原19-9(CA19-9)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)2×100人份 | 盒 | 1 | 3763.2 |  |  |  |
| 100 | 游离前列腺特异性抗原(FPSA)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)2×100人份 | 盒 | 1 | 3763.2 |  |  |  |
| 101 | 总前列腺特异性抗原(TPSA)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)2×100人份 | 盒 | 1 | 3763.2 |  |  |  |
| 102 | 铁蛋白(FERR)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)2×100人份 | 盒 | 1 | 3528 |  |  |  |
| 103 | 癌抗原CA72-4测定试剂盒（CLIA）2×100人份 | 盒 | 1 | 4233.6 |  |  |  |
| 104 | 神经元特异性烯醇化酶（NSE）测定试剂盒（CLIA）2×100人份 | 盒 | 1 | 4233.6 |  |  |  |
| 105 | 细胞角蛋白19片段（CYFRA21-1）测定试剂盒（CLIA）2×100人份 | 盒 | 1 | 4233.6 |  |  |  |
| 106 | 胃蛋白酶原Ⅰ（PGI）测定试剂盒（CLIA）2×100人份 | 盒 | 1 | 4823 |  |  |  |
| 107 | 胃蛋白酶原Ⅱ（PGII)测定试剂盒（CLIA）2×100人份 | 盒 | 1 | 4823 |  |  |  |
| 108 | 胃泌素释放肽前体（proGRP）测定试剂盒（CLIA）2×100人份 | 盒 | 1 | 4233.6 |  |  |  |
| 109 | 鳞状上皮细胞癌抗原(SCCA）测定试剂盒（CLIA）2×100人份 | 盒 | 1 | 4233.6 |  |  |  |
| 110 | 人附睾蛋白4(HE4)测定试剂盒（CLIA）2×100人份 | 盒 | 1 | 4233.6 |  |  |  |
| 111 | 糖类抗原242(CA242)测定试剂盒（CLIA）2×100人份 | 盒 | 1 | 4233.6 |  |  |  |
| 112 | 糖类抗原50(CA50)测定试剂盒（CLIA）2×100人份 | 盒 | 1 | 4233.6 |  |  |  |
| 113 | 癌胚抗原校准品 | 盒 | 1 | 787.63776 |  |  |  |
| 114 | 甲胎蛋白校准品 | 盒 | 1 | 787.63776 |  |  |  |
| 115 | 肿瘤相关抗原125校准品 | 盒 | 1 | 1254.4 |  |  |  |
| 116 | 癌抗原15-3校准品 | 盒 | 1 | 1329.664 |  |  |  |
| 117 | 糖类抗原19-9校准品 | 盒 | 1 | 1329.664 |  |  |  |
| 118 | 游离前列腺特异性抗原校准品 | 盒 | 1 | 713.44 |  |  |  |
| 119 | 总前列腺特异性抗原校准品 | 盒 | 1 | 344.96 |  |  |  |
| 120 | 铁蛋白校准品 | 盒 | 1 | 1108.576 |  |  |  |
| 121 | 癌抗原CA72-4校准品 | 盒 | 1 | 712.6 |  |  |  |
| 122 | 神经元特异性烯醇化酶校准品 | 盒 | 1 | 753.2 |  |  |  |
| 123 | 细胞角蛋白19片段校准品 | 盒 | 1 | 1246.56 |  |  |  |
| 124 | 胃蛋白酶原Ⅰ校准品 | 盒 | 1 | 275.968 |  |  |  |
| 125 | 胃蛋白酶原Ⅱ校准品 | 盒 | 1 | 207.116 |  |  |  |
| 126 | 胃泌素释放肽前体校准品 | 盒 | 1 | 369.6 |  |  |  |
| 127 | 鳞状上皮细胞癌抗原校准品 | 盒 | 1 | 413.952 |  |  |  |
| 128 | 人附睾蛋白4校准品 | 盒 | 1 | 392 |  |  |  |
| 129 | 糖类抗原242校准品 | 盒 | 1 | 413.952 |  |  |  |
| 130 | 糖类抗原50校准品 | 盒 | 1 | 369.6 |  |  |  |
| 131 | 肿瘤标志物复合定值质控品（低值）（004L）1瓶 | 盒 | 1 | 1053.696 |  |  |  |
| 132 | 肿瘤标志物复合定值质控品（高值）（004L）1瓶 | 盒 | 1 | 900.15744 |  |  |  |
| 133 | 肿瘤标志物复合定值质控品（低值）（004L）3瓶 | 盒 | 1 | 3136 |  |  |  |
| 134 | 肿瘤标志物复合定值质控品（高值）（004L）3瓶 | 盒 | 1 | 3136 |  |  |  |
| 135 | 神经元特异性烯醇化酶质控品（低值）3瓶 | 盒 | 1 | 673.4 |  |  |  |
| 136 | 神经元特异性烯醇化酶质控品（高值）3瓶 | 盒 | 1 | 700 |  |  |  |
| 137 | 胃炎相关质控品（低值）3瓶 | 盒 | 1 | 235.2 |  |  |  |
| 138 | 胃炎相关质控品（高值）3瓶 | 盒 | 1 | 235.2 |  |  |  |
| 139 | 胃泌素释放肽前体质控品（低值）3瓶 | 盒 | 1 | 392 |  |  |  |
| 140 | 胃泌素释放肽前体质控品（高值）3瓶 | 盒 | 1 | 492.8 |  |  |  |
| 141 | 多项肿瘤标志物质控品（低值）3瓶 | 盒 | 1 | 768.32 |  |  |  |
| 142 | 多项肿瘤标志物质控品（高值）3瓶 | 盒 | 1 | 1012.928 |  |  |  |
| 143 | 促卵泡生成素(FSH)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)2×50人份 | 盒 | 1 | 1960 |  |  |  |
| 144 | 促黄体生成素(LH)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)2×50人份 | 盒 | 1 | 1960.77 |  |  |  |
| 145 | 垂体泌乳素(PRL)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)2×50人份 | 盒 | 1 | 2152.5504 |  |  |  |
| 146 | 雌二醇(E2)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)2×50人份 | 盒 | 1 | 2069.76 |  |  |  |
| 147 | 雌三醇(E3)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)2×50人份 | 盒 | 1 | 2247.336 |  |  |  |
| 148 | 睾酮(TESTO)II测定试剂盒（CLIA） | 盒 | 1 | 1110.2 |  |  |  |
| 149 | 孕酮(PROG)测定试剂盒 II (化学发光免疫分析法) | 盒 | 1 | 1031.8 |  |  |  |
| 150 | 皮质醇（Cortisol）定量测定试剂盒（CLIA）2×50人份 | 盒 | 1 | 2079 |  |  |  |
| 151 | 硫酸脱氢表雄酮（DHEA-S）定量测定试剂盒（CLIA）2×50人份 | 盒 | 1 | 2069.76 |  |  |  |
| 152 | 促肾上腺皮质激素（ACTH）定量测定试剂盒（CLIA）2×50人份 | 盒 | 1 | 3304 |  |  |  |
| 153 | 总人绒毛膜促性腺激素(HCG)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) 2×50人份 改进版 | 盒 | 1 | 1718.6848 |  |  |  |
| 154 | 促卵泡生成素(FSH)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)2×100人份 | 盒 | 1 | 3139.92 |  |  |  |
| 155 | 促黄体生成素(LH)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)2×100人份 | 盒 | 1 | 3346.2374 |  |  |  |
| 156 | 垂体泌乳素(PRL)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)2×100人份 | 盒 | 1 | 2983.68 |  |  |  |
| 157 | 雌二醇(E2)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)2×100人份 | 盒 | 1 | 3346.2374 |  |  |  |
| 158 | 雌三醇(E3)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)2×100人份 | 盒 | 1 | 4327.68 |  |  |  |
| 159 | 睾酮(TESTO)II测定试剂盒（CLIA） | 盒 | 1 | 3763.2 |  |  |  |
| 160 | 孕酮(PROG)测定试剂盒 II (化学发光免疫分析法) | 盒 | 1 | 3315.6928 |  |  |  |
| 161 | 皮质醇（Cortisol）定量测定试剂盒（CLIA）2×100人份 | 盒 | 1 | 3684.8 |  |  |  |
| 162 | 硫酸脱氢表雄酮(DHEA-S)定量测定试剂盒(CLIA)2×100人份 | 盒 | 1 | 5174.4 |  |  |  |
| 163 | 促肾上腺皮质激素（ACTH）定量测定试剂盒（CLIA）2×100人份 | 盒 | 1 | 5096 |  |  |  |
| 164 | 总人绒毛膜促性腺激素(HCG)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) 2×100人份 改进版 | 盒 | 1 | 3136 |  |  |  |
| 165 | 抗缪勒管激素（AMH）测定试剂盒（CLIA） 2×50人份 选配校准品 | 盒 | 1 | 18309.2 |  |  |  |
| 166 | 抗缪勒管激素（AMH）测定试剂盒（CLIA） 2×100人份 选配校准品 | 盒 | 1 | 26656 |  |  |  |
| 167 | 总人绒毛膜促性腺激素校准品 | 盒 | 1 | 1108.576 |  |  |  |
| 168 | 促卵泡生成素校准品 | 盒 | 1 | 1075.648 |  |  |  |
| 169 | 促黄体生成素校准品 | 盒 | 1 | 1108.576 |  |  |  |
| 170 | 垂体泌乳素校准品 | 盒 | 1 | 1108.576 |  |  |  |
| 171 | 睾酮校准品 | 盒 | 1 | 1108.576 |  |  |  |
| 172 | 孕酮校准品 | 盒 | 1 | 1108.576 |  |  |  |
| 173 | 雌二醇校准品 | 盒 | 1 | 1097.6 |  |  |  |
| 174 | 雌三醇校准品 | 盒 | 1 | 3051.328 |  |  |  |
| 175 | 皮质醇校准品 | 盒 | 1 | 1364.16 |  |  |  |
| 176 | 硫酸脱氢表雄酮校准品 | 盒 | 1 | 1332.8 |  |  |  |
| 177 | 促肾上腺皮质激素校准品 | 盒 | 1 | 1301.44 |  |  |  |
| 178 | 生殖激素类复合定值质控品(低值)1瓶 | 盒 | 1 | 549.17632 |  |  |  |
| 179 | 生殖激素类复合定值质控品(高值)1瓶 | 盒 | 1 | 549.17632 |  |  |  |
| 180 | 生殖激素类复合定值质控品(低值)3瓶 | 盒 | 1 | 1829.856 |  |  |  |
| 181 | 生殖激素类复合定值质控品(高值)3瓶 | 盒 | 1 | 1829.856 |  |  |  |
| 182 | 促肾上腺皮质激素质控品（低值）3瓶 | 盒 | 1 | 1066.24 |  |  |  |
| 183 | 促肾上腺皮质激素质控品（高值）3瓶 | 盒 | 1 | 1238.72 |  |  |  |
| 184 | 多项免疫复合定值质控品（低值）3瓶 | 盒 | 1 | 673.98912 |  |  |  |
| 185 | 多项免疫复合定值质控品（高值）3瓶 | 盒 | 1 | 674.24 |  |  |  |
| 186 | 抗缪勒管激素质控品（低值） 3瓶 | 盒 | 1 | 148.4 |  |  |  |
| 187 | 抗缪勒管激素质控品（高值） 3瓶 | 盒 | 1 | 148.4 |  |  |  |
| 188 | 肌钙蛋白Ⅰ（TnI）定量测定试剂盒（CLIA）2×50人份 | 盒 | 1 | 3185.644 |  |  |  |
| 189 | B型脑钠肽（BNP）定量测定试剂盒（CLIA）2×50人份 | 盒 | 1 | 6272 |  |  |  |
| 190 | 肌红蛋白（MYO）定量测定试剂盒（CLIA）2×50人份 | 盒 | 1 | 3010 |  |  |  |
| 191 | 肌酸激酶同工酶MB（CK-MB）定量测定试剂盒（CLIA）2×50人份 | 盒 | 1 | 2324 |  |  |  |
| 192 | 肌钙蛋白Ⅰ（TnI）定量测定试剂盒（CLIA）2×100人份 | 盒 | 1 | 6115.2 |  |  |  |
| 193 | B型脑钠肽（BNP）定量测定试剂盒（CLIA）2×100人份 | 盒 | 1 | 15366.4 |  |  |  |
| 194 | 肌红蛋白（MYO）定量测定试剂盒（CLIA）2×100人份 | 盒 | 1 | 6322.176 |  |  |  |
| 195 | 肌酸激酶同工酶MB（CK-MB）定量测定试剂盒（CLIA）2×100人份 | 盒 | 1 | 4365.312 |  |  |  |
| 196 | 肌钙蛋白Ⅰ校准品 | 盒 | 1 | 1687.7952 |  |  |  |
| 197 | B型脑钠肽校准品 | 盒 | 1 | 2058 |  |  |  |
| 198 | 肌红蛋白校准品 | 盒 | 1 | 2069.76 |  |  |  |
| 199 | 肌酸激酶同工酶MB校准品 | 盒 | 1 | 2069.76 |  |  |  |
| 200 | 心肌标志物复合定值质控品（低值）3瓶 | 盒 | 1 | 2218.72 |  |  |  |
| 201 | 心肌标志物复合定值质控品（高值）3瓶 | 盒 | 1 | 2229.696 |  |  |  |
| 202 | 胰岛素（Insulin）定量测定试剂盒（CLIA）2×50人份 | 盒 | 1 | 2086.3181 |  |  |  |
| 203 | C肽（C-Peptide）定量测定试剂盒（CLIA）2×50人份 | 盒 | 1 | 1676.5056 |  |  |  |
| 204 | 胰岛素（Insulin）定量测定试剂盒（CLIA）2×100人份 | 盒 | 1 | 3386.88 |  |  |  |
| 205 | C肽（C-Peptide）定量测定试剂盒（CLIA）2×100人份 | 盒 | 1 | 2721.6 |  |  |  |
| 206 | 胰岛素校准品 | 盒 | 1 | 784 |  |  |  |
| 207 | C肽校准品 | 盒 | 1 | 784 |  |  |  |
| 208 | 维生素B12（VB12）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）2×50人份 | 盒 | 1 | 2347.1078 |  |  |  |
| 209 | 叶酸（Folate）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）50人份 | 盒 | 1 | 1173.9616 |  |  |  |
| 210 | 维生素B12（VB12）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）2×100人份 | 盒 | 1 | 5575.808 |  |  |  |
| 211 | 叶酸（Folate）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）100人份 | 盒 | 1 | 1803.2 |  |  |  |
| 212 | 叶酸校准品 | 盒 | 1 | 415.52 |  |  |  |
| 213 | 维生素B12校准品 | 盒 | 1 | 313.6 |  |  |  |
| 214 | 总25-羟基维生素D（VD-T）定量测定试剂盒（化学发光免疫分析法）50人份 | 盒 | 1 | 1341.2045 |  |  |  |
| 215 | 甲状旁腺素（PTH）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）2×50人份 | 盒 | 1 | 2744 |  |  |  |
| 216 | 降钙素（CT）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）2×50人份 | 盒 | 1 | 2744 |  |  |  |
| 217 | 总25-羟基维生素D（VD-T）定量测定试剂盒（化学发光免疫分析法）100人份 | 盒 | 1 | 2257.92 |  |  |  |
| 218 | 甲状旁腺素（PTH）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）2×100人份 | 盒 | 1 | 4704 |  |  |  |
| 219 | 降钙素（CT）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）2×100人份 | 盒 | 1 | 5393.92 |  |  |  |
| 220 | 总25-羟基维生素D校准品 | 盒 | 1 | 270.04096 |  |  |  |
| 221 | 降钙素校准品 | 盒 | 1 | 313.6 |  |  |  |
| 222 | 甲状旁腺素校准品 | 盒 | 1 | 332.416 |  |  |  |
| 223 | 代谢类复合质控品(低值)3瓶 | 盒 | 1 | 553.504 |  |  |  |
| 224 | 代谢类复合质控品(高值)3瓶 | 盒 | 1 | 539 |  |  |  |
| 225 | Ⅲ型前胶原N端肽（PIIINP）测定试剂盒（CLIA）2×50人份 | 盒 | 1 | 2200.8 |  |  |  |
| 226 | Ⅳ型胶原（CIV）测定试剂盒（CLIA）2×50人份 | 盒 | 1 | 1939.672 |  |  |  |
| 227 | 层粘连蛋白（LN）测定试剂盒（CLIA）2×50人份 | 盒 | 1 | 1509.984 |  |  |  |
| 228 | 透明质酸（HA）测定试剂盒（CLIA）2×50人份 | 盒 | 1 | 2100 |  |  |  |
| 229 | Ⅲ型前胶原N端肽（PIIINP）测定试剂盒（CLIA）2×100人份 | 盒 | 1 | 3019.968 |  |  |  |
| 230 | Ⅳ型胶原（CIV）测定试剂盒（CLIA）2×100人份 | 盒 | 1 | 2728.32 |  |  |  |
| 231 | 层粘连蛋白（LN）测定试剂盒（CLIA）2×100人份 | 盒 | 1 | 3019.968 |  |  |  |
| 232 | 透明质酸（HA）测定试剂盒（CLIA）2×100人份 | 盒 | 1 | 3019.968 |  |  |  |
| 233 | 肝纤维化质控品（低值）3瓶 | 盒 | 1 | 360.05984 |  |  |  |
| 234 | 肝纤维化质控品（高值）3瓶 | 盒 | 1 | 440.608 |  |  |  |
| 235 | 降钙素原（PCT）测定试剂盒（CLIA）2×50人份 | 盒 | 1 | 5513.8406 |  |  |  |
| 236 | 降钙素原（PCT）测定试剂盒（CLIA）2×100人份 | 盒 | 1 | 10348.8 |  |  |  |
| 237 | 降钙素原校准品 | 盒 | 1 | 275.968 |  |  |  |
| 238 | 降钙素原质控品（低值）3瓶 | 盒 | 1 | 225.03936 |  |  |  |
| 239 | 降钙素原质控品（高值）3瓶 | 盒 | 1 | 275.968 |  |  |  |
| 240 | 醛固酮（ALD）测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 盒 | 1 | 3080 |  |  |  |
| 241 | 肾素（Renin）测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 盒 | 1 | 2475.2 |  |  |  |
| 242 | 醛固酮（ALD）测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 盒 | 1 | 5220.6 |  |  |  |
| 243 | 肾素（Renin）测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 盒 | 1 | 4695.6 |  |  |  |
| 244 | 肾素校准品 | 盒 | 1 | 560 |  |  |  |
| 245 | 醛固酮校准品 | 盒 | 1 | 164.64 |  |  |  |
| 246 | 高血压相关质控品（低值x3） | 盒 | 1 | 1400 |  |  |  |
| 247 | 高血压相关质控品（高值x3） | 盒 | 1 | 1400 |  |  |  |
| 248 | 化学发光底物液(4瓶） | 盒 | 1 | 1502.144 |  |  |  |
| 249 | 全自动免疫检验系统用底物液4x75mL | 盒 | 1 | 1219.904 |  |  |  |
| 250 | BM60免疫反应杯及废料箱 | 盒 | 1箱 | 3500 |  |  |  |
| 251 | 清洗液 | 盒 | 1 | 325.5168 |  |  |  |
| 252 | 针清洗液 | 盒 | 1 | 350 |  |  |  |
| 253 | 样本稀释液（自动） | 盒 | 1 | 480.592 |  |  |  |
| 254 | 样本稀释液（手动） | 盒 | 1 | 460.992 |  |  |  |
| 255 | 梅毒螺旋体抗体质控品(阳性) | 盒 | 1 | 569.12128 |  |  |  |
| 256 | 梅毒螺旋体抗体质控品(阴性) | 盒 | 1 | 569.12128 |  |  |  |
| 257 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体质控品(阴性) | 盒 | 1 | 1411.2 |  |  |  |
| 258 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体质控品（阳性） | 盒 | 1 | 2846.0768 |  |  |  |
| 259 | 乙型肝炎病毒e抗体质控品（阳性） | 盒 | 1 | 313.6 |  |  |  |
| 260 | 乙型肝炎病毒e抗体质控品(阴性) | 盒 | 1 | 313.6 |  |  |  |
| 261 | 乙型肝炎病毒e抗原质控品（阳性） | 盒 | 1 | 313.6 |  |  |  |
| 262 | 乙型肝炎病毒e抗原质控品(阴性) | 盒 | 1 | 313.6 |  |  |  |
| 263 | 乙型肝炎病毒表面抗体质控品（阳性） | 盒 | 1 | 313.6 |  |  |  |
| 264 | 乙型肝炎病毒表面抗体质控品(阴性) | 盒 | 1 | 313.6 |  |  |  |
| 265 | 乙型肝炎病毒表面抗原质控品（阳性） | 盒 | 1 | 313.6 |  |  |  |
| 266 | 乙型肝炎病毒表面抗原质控品(阴性) | 盒 | 1 | 313.6 |  |  |  |
| 267 | 乙型肝炎病毒核心抗体质控品（阳性） | 盒 | 1 | 313.6 |  |  |  |
| 268 | 乙型肝炎病毒核心抗体质控品(阴性) | 盒 | 1 | 313.6 |  |  |  |
| 269 | 丙型肝炎病毒抗体质控品(阴性) | 盒 | 1 | 528.416 |  |  |  |
| 270 | 丙型肝炎病毒抗体质控品(阳性) | 盒 | 1 | 470.4 |  |  |  |
| 271 | 乙型肝炎病毒表面抗原校准品 | 盒 | 1 | 383.28192 |  |  |  |
| 272 | 乙型肝炎病毒表面抗体校准品 | 盒 | 1 | 583.64096 |  |  |  |
| 273 | 乙型肝炎病毒e抗原校准品 | 盒 | 1 | 308 |  |  |  |
| 274 | 乙型肝炎病毒e抗体校准品 | 盒 | 1 | 364 |  |  |  |
| 275 | 乙型肝炎病毒核心抗体校准品 | 盒 | 1 | 376.32 |  |  |  |
| 276 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体校准品 | 盒 | 1 | 367.47648 |  |  |  |
| 277 | 丙型肝炎病毒抗体校准品 | 盒 | 1 | 436.5312 |  |  |  |
| 278 | 梅毒螺旋体抗体校准品 | 盒 | 1 | 383.768 |  |  |  |
| 279 | 醛固酮校准品 | 盒 | 1 | 165.95712 |  |  |  |
| 280 | C肽校准品 | 盒 | 1 | 823.2 |  |  |  |
| 281 | 癌抗原CA15-3校准品 | 盒 | 1 | 1426.88 |  |  |  |
| 282 | 癌抗原CA72-4校准品 | 盒 | 1 | 712.6 |  |  |  |
| 283 | 癌胚抗原(CEA)校准品 | 盒 | 1 | 1016.064 |  |  |  |
| 284 | 垂体泌乳素校准品 | 盒 | 1 | 1175.5296 |  |  |  |
| 285 | 雌二醇校准品 | 盒 | 1 | 1175.5296 |  |  |  |
| 286 | 雌三醇校准品 | 盒 | 1 | 3180.8448 |  |  |  |
| 287 | 促黄体生成素校准品 | 盒 | 1 | 1175.5296 |  |  |  |
| 288 | 促甲状腺激素校准品 | 盒 | 1 | 796.25 |  |  |  |
| 289 | 促卵泡生成素校准品 | 盒 | 1 | 1175.5296 |  |  |  |
| 290 | 反三碘甲状腺原氨酸校准品 | 盒 | 1 | 254.8 |  |  |  |
| 291 | 睾酮校准品 | 盒 | 1 | 1175.5296 |  |  |  |
| 292 | 甲胎蛋白(AFP)校准品 | 盒 | 1 | 1016.064 |  |  |  |
| 293 | 甲状旁腺素校准品 | 盒 | 1 | 344.96 |  |  |  |
| 294 | 甲状腺球蛋白抗体校准品 | 盒 | 1 | 885.92 |  |  |  |
| 295 | 甲状腺球蛋白校准品 | 盒 | 1 | 871.11808 |  |  |  |
| 296 | 降钙素校准品 | 盒 | 1 | 344.96 |  |  |  |
| 297 | 降钙素原校准品 | 盒 | 1 | 268.8 |  |  |  |
| 298 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体校准品 | 盒 | 1 | 834.176 |  |  |  |
| 299 | 鳞状上皮细胞癌抗原校准品 | 盒 | 1 | 395.136 |  |  |  |
| 300 | 硫酸脱氢表雄酮校准品 | 盒 | 1 | 1332.8 |  |  |  |
| 301 | 皮质醇校准品 | 盒 | 1 | 1481.76 |  |  |  |
| 302 | 人附睾蛋白4校准品 | 盒 | 1 | 369.6 |  |  |  |
| 303 | 糖类抗原CA19-9校准品 | 盒 | 1 | 1426.88 |  |  |  |
| 304 | 糖类抗原242校准品 | 盒 | 1 | 386.4 |  |  |  |
| 305 | 糖类抗原50校准品 | 盒 | 1 | 392 |  |  |  |
| 306 | 铁蛋白校准品 | 盒 | 1 | 1049.58 |  |  |  |
| 307 | 维生素B12校准品 | 盒 | 1 | 308 |  |  |  |
| 308 | 胃蛋白酶原Ⅰ校准品 | 盒 | 1 | 290.08 |  |  |  |
| 309 | 胃蛋白酶原Ⅱ校准品 | 盒 | 1 | 255.584 |  |  |  |
| 310 | 胃泌素释放肽前体校准品 | 盒 | 1 | 413.952 |  |  |  |
| 311 | 细胞角蛋白19片段校准品 | 盒 | 1 | 1279.53 |  |  |  |
| 312 | 叶酸校准品 | 盒 | 1 | 403.2 |  |  |  |
| 313 | 胰岛素校准品 | 盒 | 1 | 838.88 |  |  |  |
| 314 | 乙型肝炎病毒e抗原校准品 | 盒 | 1 | 342.216 |  |  |  |
| 315 | 游离甲状腺素校准品 | 盒 | 1 | 796.25 |  |  |  |
| 316 | 游离前列腺特异性抗原校准品 | 盒 | 1 | 760.48 |  |  |  |
| 317 | 游离三碘甲状腺原氨酸校准品 | 盒 | 1 | 796.25 |  |  |  |
| 318 | 孕酮校准品 | 盒 | 1 | 1072.764 |  |  |  |
| 319 | 肿瘤相关抗原CA125校准品 | 盒 | 1 | 1176 |  |  |  |
| 320 | 总25-羟基维生素D校准品 | 盒 | 1 | 273 |  |  |  |
| 321 | 总β人绒毛膜促性腺激素校准品 | 盒 | 1 | 980 |  |  |  |
| 322 | 总甲状腺素校准品 | 盒 | 1 | 796.25 |  |  |  |
| 323 | 总前列腺特异性抗原校准品 | 盒 | 1 | 345.058 |  |  |  |
| 324 | 总三碘甲状腺原氨酸校准品 | 盒 | 1 | 796.25 |  |  |  |
| 325 | 促甲状腺素受体抗体校准品 | 盒 | 1 | 940.8 |  |  |  |
| 326 | 甲状腺相关自身抗体质控品（高值） | 盒 | 1 | 1191.68 |  |  |  |
| 327 | 甲状腺相关自身抗体质控品（低值） | 盒 | 1 | 1117.2 |  |  |  |
| 328 | 促甲状腺素受体抗体（TRAb)测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 盒 | 1 | 4914 |  |  |  |
| 329 | 促甲状腺素受体抗体（TRAb)测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 盒 | 1 | 4914 |  |  |  |
| 330 | IL-6试剂盒(CLIA)-2*50人份 | 盒 | 1 | 2554.72 |  |  |  |
| 331 | IL-6试剂盒(CLIA)-2*100人份 | 盒 | 1 | 4732.728 |  |  |  |
| 332 | IL-6校准品-小规格 | 盒 | 1 | 924.61824 |  |  |  |
| 333 | IL-6质控品（低值）0.5mL-3瓶 | 盒 | 1 | 465.97824 |  |  |  |
| 334 | IL-6质控品（高值）0.5mL-3瓶 | 盒 | 1 | 465.97824 |  |  |  |
| 335 | Anti-HBc Q 校准品-即用型 | 盒 | 1 | 454.97088 |  |  |  |
| 336 | Anti-HBe Q 校准品-即用型 | 盒 | 1 | 464.128 |  |  |  |
| 337 | 高敏心肌肌钙蛋白I（hs-cTnI）测定试剂盒(CLIA) | 盒 | 1 | 3472 |  |  |  |
| 338 | 高敏心肌肌钙蛋白I（hs-cTnI）测定试剂盒(CLIA) | 盒 | 1 | 6720 |  |  |  |
| 339 | 高敏心肌肌钙蛋白I校准品 | 盒 | 1 | 2047.5 |  |  |  |
| 340 | 高敏心肌肌钙蛋白I质控品（水平1）3瓶 | 盒 | 1 | 773.136 |  |  |  |
| 341 | 高敏心肌肌钙蛋白I质控品（水平2）3瓶 | 盒 | 1 | 773.136 |  |  |  |
| 342 | 高敏心肌肌钙蛋白I质控品（水平3）3瓶 | 盒 | 1 | 773.136 |  |  |  |
| 343 | NT-proBNP试剂盒(CLIA)-2*50人份-成品(国内) | 盒 | 1 | 7700 |  |  |  |
| 344 | NT-proBNP试剂盒(CLIA)-2*100人份-成品(国内) | 盒 | 1 | 15400 |  |  |  |
| 345 | NT-proBNP校准品-小规格-成品(国内) | 盒 | 1 | 2058 |  |  |  |
| 346 | 氨基末端脑利钠肽前体质控品低值3瓶装 | 盒 | 1 | 1931.776 |  |  |  |
| 347 | 氨基末端脑利钠肽前体质控品高值3瓶装 | 盒 | 1 | 1931.776 |  |  |  |
| 348 | 人生长激素（hGH）测定试剂盒（CLIA） 2*50人份 选配校准品 | 盒 | 1 | 2696.96 |  |  |  |
| 349 | 人生长激素（hGH）测定试剂盒（CLIA） 2*100人份 选配校准品 | 盒 | 1 | 5017.6 |  |  |  |
| 350 | 胰岛素样生长因子-1(IGF-1)测定试剂盒2*50人份 选配校准品 | 盒 | 1 | 5174.4 |  |  |  |
| 351 | 胰岛素样生长因子-1(IGF-1)测定试剂盒2*100人份 选配校准品 | 盒 | 1 | 9408 |  |  |  |
| 352 | 生长激素复合质控品(低值)3*0.80 mL 国内 | 盒 | 1 | 266 |  |  |  |
| 353 | 生长激素复合质控品(高值)3*0.80 mL 国内 | 盒 | 1 | 266 |  |  |  |
| 354 | 胃泌素17（G-17）试剂盒(CLIA)-2*100人份 | 盒 | 1 | 7034.048 |  |  |  |
| 355 | 胃泌素17（G-17）试剂盒(CLIA)-2*50人份 | 盒 | 1 | 3684.8 |  |  |  |
| 356 | G17校准品-成品（国内） | 盒 | 1 | 406.7 |  |  |  |
| 357 | 胃炎标志物复合质控品（低值） | 盒 | 1 | 182 |  |  |  |
| 358 | 胃炎标志物复合质控品（高值） | 盒 | 1 | 287 |  |  |  |
| 359 | 生殖激素类复合定值质控品 II (低值) | 盒 | 1 | 603.4 |  |  |  |
| 360 | 生殖激素类复合定值质控品 II (高值) | 盒 | 1 | 603.4 |  |  |  |
| 361 | 生殖激素类复合定值质控品 II (低值) | 盒 | 1 | 1811.6 |  |  |  |
| 362 | 生殖激素类复合定值质控品 II (高值) | 盒 | 1 | 1811.6 |  |  |  |
| 363 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT) | 盒 | 1 | 179.97 |  |  |  |
| 364 | 天门冬氨酸氨基转移酶(AST) | 盒 | 1 | 181.076 |  |  |  |
| 365 | 碱性磷酸酶(ALP) | 盒 | 1 | 236.824 |  |  |  |
| 366 | γ-谷氨酰转移酶(γ-GT) | 盒 | 1 | 328.496 |  |  |  |
| 367 | 总胆红素(T-bil-V） | 盒 | 1 | 181.384 |  |  |  |
| 368 | 直接胆红素(D-bil-V） | 盒 | 1 | 208.278 |  |  |  |
| 369 | 总蛋白(TP Ⅱ) | 盒 | 1 | 65.24 |  |  |  |
| 370 | 白蛋白(ALB) | 盒 | 1 | 70.658 |  |  |  |
| 371 | 总胆汁酸(TBA) | 盒 | 1 | 1435.91 |  |  |  |
| 372 | 胆碱酯酶(CHE) | 盒 | 1 | 356.636 |  |  |  |
| 373 | 前白蛋白(PA) | 盒 | 1 | 419.818 |  |  |  |
| 374 | 腺苷脱氨酶（ADA） | 盒 | 1 | 627.858 |  |  |  |
| 375 | 腺苷脱氨酶（ADA）(含校准品) | 盒 | 1 | 627.858 |  |  |  |
| 376 | 5′-核苷酸酶（5′-NT） | 盒 | 1 | 693.252 |  |  |  |
| 377 | 5′-核苷酸酶（5′-NT）(含校准品) | 盒 | 1 | 693.252 |  |  |  |
| 378 | α-L-岩藻糖苷酶（AFU） | 盒 | 1 | 672.574 |  |  |  |
| 379 | 肌酐(CREA-S） | 盒 | 1 | 1088.948 |  |  |  |
| 380 | 尿酸(UA) | 盒 | 1 | 207.13 |  |  |  |
| 381 | 尿素(UREA) | 盒 | 1 | 210.098 |  |  |  |
| 382 | 二氧化碳(CO2) | 盒 | 1 | 397.6 |  |  |  |
| 383 | 二氧化碳(CO2)测定试剂盒(800系列大包装) | 盒 | 1 | 1029.014 |  |  |  |
| 384 | 胱抑素C（CysC II） | 盒 | 1 | 1670.928 |  |  |  |
| 385 | 胱抑素C（CysC II）(含校准品) | 盒 | 1 | 1871.8 |  |  |  |
| 386 | β2-微球蛋白（β2-mG II） | 盒 | 1 | 1073.8 |  |  |  |
| 387 | β2-微球蛋白（β2-Mg II）(含校准品) | 盒 | 1 | 1073.8 |  |  |  |
| 388 | 尿微量白蛋白(MALB) | 盒 | 1 | 1023.4 |  |  |  |
| 389 | 尿微量白蛋白(MALB)（含校准品） | 盒 | 1 | 1023.4 |  |  |  |
| 390 | 视黄醇结合蛋白(RBP) | 盒 | 1 | 897.4 |  |  |  |
| 391 | 视黄醇结合蛋白(RBP)（含校准品） | 盒 | 1 | 897.4 |  |  |  |
| 392 | 尿/脑脊液总蛋白（TPUC） | 盒 | 1 | 116.2 |  |  |  |
| 393 | 总胆固醇(TC) | 盒 | 1 | 243.6 |  |  |  |
| 394 | 甘油三酯(TG) | 盒 | 1 | 446.6 |  |  |  |
| 395 | 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C) | 盒 | 1 | 1146.6 |  |  |  |
| 396 | 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C) | 盒 | 1 | 1719.2 |  |  |  |
| 397 | 载脂蛋白A1(ApoA1) | 盒 | 1 | 898.8 |  |  |  |
| 398 | 载脂蛋白B(ApoB) | 盒 | 1 | 849.8 |  |  |  |
| 399 | 脂蛋白(a)[Lp(a)Ⅱ] | 盒 | 1 | 2767.8 |  |  |  |
| 400 | 小而密低密度脂蛋白胆固醇(sd LDL-C)（含校准品） | 盒 | 1 | 1142.4 |  |  |  |
| 401 | 小而密低密度脂蛋白胆固醇(sd LDL-C) | 盒 | 1 | 865.2 |  |  |  |
| 402 | 同型半胱氨酸（HCY Ⅱ） | 盒 | 1 | 1797.278 |  |  |  |
| 403 | 同型半胱氨酸（HCY Ⅱ） | 盒 | 1 | 7189.098 |  |  |  |
| 404 | 血管紧张素转换酶(ACE) | 盒 | 1 | 865.2 |  |  |  |
| 405 | 血管紧张素转换酶(ACE)（含校准品） | 盒 | 1 | 865.2 |  |  |  |
| 406 | 乳酸脱氢酶(LDH) | 盒 | 1 | 153.804 |  |  |  |
| 407 | α-羟丁酸脱氢酶(α-HBDH) | 盒 | 1 | 134.344 |  |  |  |
| 408 | 肌酸激酶(CK) | 盒 | 1 | 267.862 |  |  |  |
| 409 | 肌酸激酶MB型同工酶(CK-MB) | 盒 | 1 | 1061.872 |  |  |  |
| 410 | 肌红蛋白(MYO) | 盒 | 1 | 559.762 |  |  |  |
| 411 | 肌红蛋白(MYO)（含校准品） | 盒 | 1 | 630 |  |  |  |
| 412 | 肌红蛋白(MYO)(大包装) | 盒 | 1 | 999.572 |  |  |  |
| 413 | 肌红蛋白(MYO)(大包装,含校准品) | 盒 | 1 | 999.572 |  |  |  |
| 414 | D-二聚体(D-Dimer) | 盒 | 1 | 6312.6 |  |  |  |
| 415 | D-二聚体(D-Dimer)（含校准品） | 盒 | 1 | 7243.6 |  |  |  |
| 416 | 葡萄糖(Glu-HK） | 盒 | 1 | 588 |  |  |  |
| 417 | 糖化血红蛋白(HbA1c) | 盒 | 1 | 7291.2 |  |  |  |
| 418 | 糖化血红蛋白(HbA1c)(含校准品) | 盒 | 1 | 7996.8 |  |  |  |
| 419 | 糖化血红蛋白（HbA1c）（BS800系列，双项同测） | 盒 | 1 | 7206.528 |  |  |  |
| 420 | 糖化血红蛋白（HbA1c）（BS800系列，双项同测）（含校准品） | 盒 | 1 | 7634.592 |  |  |  |
| 421 | 果糖胺(FUN) | 盒 | 1 | 1097.6 |  |  |  |
| 422 | β-羟丁酸(β-HB)（含校准品） | 盒 | 1 | 1630.72 |  |  |  |
| 423 | α-淀粉酶(α-AMY) | 盒 | 1 | 2435.888 |  |  |  |
| 424 | 脂肪酶(LIP) | 盒 | 1 | 2778.468 |  |  |  |
| 425 | 钙(Ca) | 盒 | 1 | 115.57728 |  |  |  |
| 426 | 无机磷(P Ⅱ) | 盒 | 1 | 135.36544 |  |  |  |
| 427 | 镁(Mg) | 盒 | 1 | 112.896 |  |  |  |
| 428 | 铁(Fe) | 盒 | 1 | 529.984 |  |  |  |
| 430 | 铁蛋白(FER)（含校准品） | 盒 | 1 | 4346.958 |  |  |  |
| 431 | 转铁蛋白(TRF) | 盒 | 1 | 929.824 |  |  |  |
| 432 | 转铁蛋白(TRF)（含校准品） | 盒 | 1 | 1880.032 |  |  |  |
| 433 | 不饱和铁结合力（UIBC）（含校准品） | 盒 | 1 | 1845.536 |  |  |  |
| 434 | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G6PD) | 盒 | 1 | 1881.6 |  |  |  |
| 435 | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G6PD)(含质控品） | 盒 | 1 | 2137.8 |  |  |  |
| 436 | 免疫球蛋白A(IgA) | 盒 | 1 | 917.28 |  |  |  |
| 437 | 免疫球蛋白G(IgG) | 盒 | 1 | 978.432 |  |  |  |
| 438 | 免疫球蛋白M(IgM) | 盒 | 1 | 876.512 |  |  |  |
| 439 | 补体因子C3 | 盒 | 1 | 1073.7978 |  |  |  |
| 440 | 补体因子C4 | 盒 | 1 | 1017.5222 |  |  |  |
| 441 | C-反应蛋白(CRP) | 盒 | 1 | 774.2 |  |  |  |
| 442 | 超敏C-反应蛋白（HS-CRP） | 盒 | 1 | 3362.8 |  |  |  |
| 443 | 超敏C-反应蛋白（HS-CRP）(含校准品) | 盒 | 1 | 5481.5398 |  |  |  |
| 444 | 抗链球菌溶血素“O”(ASO II) | 盒 | 1 | 3483.2 |  |  |  |
| 445 | 抗链球菌溶血素“O”(ASO II)(含校准品) | 盒 | 1 | 4061.4 |  |  |  |
| 446 | 抗链球菌溶血素“O”(ASO Ⅱ)测定试剂盒(BS800系列，含5点校准品) | 盒 | 1 | 4061.4 |  |  |  |
| 447 | 类风湿因子(RF)测定试剂盒(含校准品) | 盒 | 1 | 2898 |  |  |  |
| 448 | 类风湿因子(RF)测定试剂盒 | 盒 | 1 | 1974.308 |  |  |  |
| 449 | ISE清洗液(国内)（1盒） | 盒 | 1 | 1260 |  |  |  |
| 450 | 样本稀释液 | 盒 | 1 | 1165.024 |  |  |  |
| 451 | ISE血清定标液（1盒） | 盒 | 1 | 912.576 |  |  |  |
| 452 | ISE尿液定标液（1盒） | 盒 | 1 | 1832.6 |  |  |  |
| 453 | ISE Na/K检验溶液（1盒） | 盒 | 1 | 980 |  |  |  |
| 454 | ISE尿液质控物（1盒） | 盒 | 1 | 2094.848 |  |  |  |
| 455 | 生化分析仪用清洗液CD80(国内12瓶装) | 箱 | 1 | 2800 |  |  |  |
| 456 | 生化分析仪用清洗液CD80(国内6瓶装) | 箱 | 1 | 2800 |  |  |  |
| 457 | 针清洁液（120ml） | 盒 | 1 | 210 |  |  |  |
| 458 | 常规生化复合校准品 | 盒 | 1 | 2700.88 |  |  |  |
| 459 | 常规生化复合校准品 | 盒 | 1 | 1317.12 |  |  |  |
| 460 | 特种蛋白校准品 | 盒 | 1 | 1350.048 |  |  |  |
| 461 | 前白蛋白校准品 | 盒 | 1 | 1296.736 |  |  |  |
| 462 | 脂类校准品 | 盒 | 1 | 1207.36 |  |  |  |
| 463 | 脂蛋白(a)测定校准品[Lp(a) Ⅱ Cal.]试剂盒 | 盒 | 1 | 2497.824 |  |  |  |
| 464 | 肌酸激酶同工酶校准品 | 盒 | 1 | 862.38432 |  |  |  |
| 465 | HbA1c校准品 | 盒 | 1 | 1481.76 |  |  |  |
| 466 | 生化复合定值质控品（水平1） | 盒 | 1 | 1146.208 |  |  |  |
| 467 | 生化复合定值质控品（水平2） | 盒 | 1 | 1146.208 |  |  |  |
| 468 | 脂蛋白(a)测定质控品[Lp(a) Ⅱ Con.]试剂盒(L:2 H:2) | 盒 | 1 | 2289.28 |  |  |  |
| 469 | D-二聚体质控品 | 盒 | 1 | 672 |  |  |  |
| 470 | 免疫多项复合质控品 | 盒 | 1 | 1820.5891 |  |  |  |
| 471 | 尿微量白蛋白质控品 | 盒 | 1 | 114.464 |  |  |  |
| 472 | 血管紧张素转化酶质控品 | 盒 | 1 | 1817.5472 |  |  |  |
| 473 | 视黄醇结合蛋白质控品 | 盒 | 1 | 392.40768 |  |  |  |
| 474 | β-羟丁酸质控品 | 盒 | 1 | 451.72512 |  |  |  |
| 475 | HbA1c质控品（低值） | 盒 | 1 | 1149.4067 |  |  |  |
| 476 | HbA1c质控品（高值） | 盒 | 1 | 1149.4067 |  |  |  |
| 477 | 尿/脑脊液总蛋白（TPUC）质控品 | 盒 | 1 | 44.4528 |  |  |  |
| 478 | 同型半胱氨酸（HCYⅡ）质控品 | 盒 | 1 | 219.01824 |  |  |  |
| 479 | 风湿三项复合质控品(ASO/CRP/RF Ⅱ con) | 盒 | 1 | 2489.3568 |  |  |  |
| 480 | 胱抑素C质控品(CysC Ⅱ con) | 盒 | 1 | 316.35968 |  |  |  |
| 481 | β2-微球蛋白质控品(β2-MG Ⅱ con) | 盒 | 1 | 316.07744 |  |  |  |
| 482 | β2-微球蛋白尿液测定校准品(β2-MG Ⅱurine cal.) | 盒 | 1 | 338.688 |  |  |  |
| 483 | 小而密低密度脂蛋白胆固醇(sd LDL-C)质控品(L:2H:2) | 盒 | 1 | 1674.624 |  |  |  |
| 484 | 腺苷脱氨酶(ADA)质控品试剂盒(L:3 H:3) | 盒 | 1 | 805 |  |  |  |
| 485 | α-L-岩藻糖苷酶(AFU)质控品试剂盒(L:3 H:3) | 盒 | 1 | 402.976 |  |  |  |
| 486 | 5'-核苷酸酶(5'-NT)质控品试剂盒(3支) | 盒 | 1 | 742 |  |  |  |
| 487 | 果糖胺(FUN)质控品试剂盒(3支) | 盒 | 1 | 141.4 |  |  |  |
| 488 | 二氧化碳(CO2)、总胆汁酸(TBA)复合质控品试剂盒(L:3 H:3) | 盒 | 1 | 1274 |  |  |  |
| 489 | 视黄醇结合蛋白尿液测定校准品(RBP urine cal.)试剂盒 | 盒 | 1 | 407.4 |  |  |  |
| 490 | 视黄醇结合蛋白尿液测定质控品(RBP urine con.)试剂盒 | 盒 | 1 | 838.6 |  |  |  |
| 491 | 抗链球菌溶血素“O”校准品(ASO Ⅱ cal.)试剂盒 | 盒 | 1 | 457.8 |  |  |  |
| 492 | 腺苷脱氨酶校准品试剂盒 | 盒 | 1 | 133 |  |  |  |
| 493 | 5’-核苷酸酶校准品试剂盒 | 盒 | 1 | 138.6 |  |  |  |
| 494 | MALB校准品试剂盒 | 盒 | 1 | 338.8 |  |  |  |
| 495 | 小而密低密度脂蛋白胆固醇(sd LDL-C) 校准品试剂盒 | 盒 | 1 | 331.8 |  |  |  |
| 496 | 超敏C-反应蛋白校准品试剂盒 | 盒 | 1 | 344.4 |  |  |  |
| 497 | ACE校准品试剂盒 | 盒 | 1 | 282.8 |  |  |  |
| 498 | MYO校准品试剂盒 | 盒 | 1 | 253.4 |  |  |  |
| 499 | D-Dimer 校准品试剂盒 | 盒 | 1 | 1597.4 |  |  |  |
| 500 | FER校准品试剂盒 | 盒 | 1 | 1150.8 |  |  |  |
| 501 | 类风湿因子校准品试剂盒 | 盒 | 1 | 445.2 |  |  |  |
| 502 | G6PD质控品试剂盒 | 盒 | 1 | 119 |  |  |  |
| 503 | 视黄醇结合蛋白校准品试剂盒 | 盒 | 1 | 282.8 |  |  |  |
| 504 | IgE校准品试剂盒 | 盒 | 1 | 2147.6 |  |  |  |
| 505 | IgE质控品试剂盒 | 盒 | 1 | 998.2 |  |  |  |
| 506 | 胱抑素C校准品(CysC Ⅱ cal.)试剂盒 | 盒 | 1 | 172.2 |  |  |  |
| 507 | 类风湿因子校准品(RF Ⅱ cal.)试剂盒 | 盒 | 1 | 415.8 |  |  |  |
| 508 | 风疹病毒IgG抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 盒 | 1 | 3302.46 |  |  |  |
| 509 | 风疹病毒IgG抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 盒 | 1 | 6273.54 |  |  |  |
| 510 | 风疹病毒IgM抗体检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 盒 | 1 | 3302.46 |  |  |  |
| 511 | 风疹病毒IgM抗体检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 盒 | 1 | 6273.54 |  |  |  |
| 512 | 弓形虫IgG抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 盒 | 1 | 3302.46 |  |  |  |
| 513 | 弓形虫IgG抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 盒 | 1 | 6273.54 |  |  |  |
| 514 | 弓形虫IgM抗体检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 盒 | 1 | 3302.46 |  |  |  |
| 515 | 弓形虫IgM抗体检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 盒 | 1 | 6273.54 |  |  |  |
| 516 | 巨细胞病毒IgG抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 盒 | 1 | 3302.46 |  |  |  |
| 517 | 巨细胞病毒IgG抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 盒 | 1 | 6273.54 |  |  |  |
| 518 | 巨细胞病毒IgM抗体检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 盒 | 1 | 3302.46 |  |  |  |
| 519 | 巨细胞病毒IgM抗体检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 盒 | 1 | 6273.54 |  |  |  |
| 520 | 单纯疱疹病毒1型IgG抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 盒 | 1 | 3302.46 |  |  |  |
| 521 | 单纯疱疹病毒1型IgG抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 盒 | 1 | 6273.54 |  |  |  |
| 522 | 单纯疱疹病毒2型IgG抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 盒 | 1 | 3302.46 |  |  |  |
| 523 | 单纯疱疹病毒2型IgG抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 盒 | 1 | 6273.54 |  |  |  |
| 524 | 单纯疱疹病毒1+2型IgG抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 盒 | 1 | 3302.46 |  |  |  |
| 525 | 单纯疱疹病毒1+2型IgG抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 盒 | 1 | 6273.54 |  |  |  |
| 526 | 单纯疱疹病毒1+2型IgM抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 盒 | 1 | 3302.46 |  |  |  |
| 527 | 单纯疱疹病毒1+2型IgM抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 盒 | 1 | 6273.54 |  |  |  |
| 528 | ToRCH IgG/IgM抗体阴性复合质控品 | 盒 | 1 | 466.2 |  |  |  |
| 529 | ToRCH IgG抗体阳性复合质控品 | 盒 | 1 | 2333.52 |  |  |  |
| 530 | ToRCH IgM抗体阳性复合质控品 | 盒 | 1 | 1399.86 |  |  |  |
| 531 | S100蛋白测定试剂盒(CLIA)2*100人份 | 盒 | 1 | 25159.68 |  |  |  |
| 532 | S100蛋白测定试剂盒(CLIA)2*50人份 | 盒 | 1 | 12579.84 |  |  |  |
| 533 | S100蛋白校准品-成品 | 盒 | 1 | 589.05 |  |  |  |
| 534 | S100蛋白质控品 (低值) | 盒 | 1 | 176.4 |  |  |  |
| 535 | S100蛋白质控品 (高值) | 盒 | 1 | 179.55 |  |  |  |
| 536 | 异常凝血酶原(PIVKA-II)测定试剂盒(CLIA)2*100人份 | 盒 | 1 | 15724.8 |  |  |  |
| 537 | 异常凝血酶原(PIVKA-II)测定试剂盒(CLIA)2*50人份 | 盒 | 1 | 7862.4 |  |  |  |
| 538 | PIVKA-II校准品-成品 | 盒 | 1 | 1314.18 |  |  |  |
| 539 | 异常凝血酶原质控品 (低值) | 盒 | 1 | 274.68 |  |  |  |
| 540 | 异常凝血酶原质控品 (高值) | 盒 | 1 | 296.1 |  |  |  |
| 541 | 加样针 | 根 | 1 | 5880 |  |  |  |
| 542 | 试剂搅拌杆 | 根 | 1 | 7000 |  |  |  |
| 543 | 样本搅拌杆 | 根 | 1 | 5180 |  |  |  |
| 544 | 光源灯 | 个 | 1 | 2660 |  |  |  |
| 545 | 整机外部进水过滤器 | 个 | 1 | 3640 |  |  |  |
| 546 | CL电极 | 个 | 1 | 7280 |  |  |  |
| 547 | K电极 | 个 | 1 | 7280 |  |  |  |
| 548 | NA电极 | 个 | 1 | 7280 |  |  |  |
| 549 | 参比电极 | 个 | 1 | 9520 |  |  |  |
| 550 | 采样针 | 根 | 1 | 3080 |  |  |  |
| 551 | 蠕动泵管 | 个 | 1 | 420 |  |  |  |
| 552 | 磁分离针 | 根 | 1 | 2940 |  |  |  |
| 553 | 一次性置换盖 | 个 | 1 | 2940 |  |  |  |