- 征集项目需求

一、项目简介

（一）介绍项目的背景

福南社区嘉汇新城架空层儿童游乐场地年久失修、功能及样式老旧，且存在安全隐患。经现实地考察，拟申请拆除原有游乐设备，整体场地美化提升，重新配置游乐设备，主要包括地面增加EPDM防护地胶，墙面做软包保护及艺术彩绘美化，新做防护栏方便管理及防止大龄儿童攀越，定制组合儿童游乐设备供儿童玩耍。该项目旨在为辖区儿童提供一个良好的、安全的游乐空间。

（二）项目实施内容

拆除部分：

拆除原拆除格栅天花约30平方米；拆除金属门及门框约8.19平方米；柱油漆面铲除88.48平方米。

新做部分：

恢复木格栅天花约30平方米；恢复金属门及门框3套约8.19平方米，新做1.2*1.0m木栏栅门2套，新做5m*4m封窗隔断，新做木质矮隔断21.7平方米，新做防护网隔断98.8平方米，新做30mm厚成品人造皮革软包45平方米，新做墙面油漆及艺术彩绘173.14平方米，新做30mm厚EPDM地面114.2平方米，新做组合滑梯（现场测量定制，约19m长）。其他零星修补、标识牌、监控布置等，具体实施内容详见图纸清单。

（三）项目管理及执行标准

《中华人民共和国征集投标法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国民法典》《建设工程质量管理条例》《深圳市建设工程质量管理条例(2003修订)》《深圳市建设现场文明施工管理办法》《深圳市员工工资支付条例》《建设工程安全生产管理条例》以及深圳市制定的其他有关建设方面的法律、法规、规章、制度和规范性文件

所有适用于本工程的最新国家、行业及地方(含广东省、深圳市)标准和规范，以及由发包人制定的相关标准和规范，如上述标准和规范之间存在差异，承包人应按较严格者为准。

二、技术要求（注：以下技术要求均为实质性条款，供应商投标时均不得负偏离，否则按投标无效处理）

（一）施工地点：采购人指定地点。

（二）工程量清单：详见附件。

（三）工程预算书、工程量清单、图纸要求

本项目需供应商填报一个统一的折扣率，报价阶段不要求提交工程预算书、工程量清单、图纸。

工程准备及开展阶段需提交以下相应资料

（1）工程预算书应为 .spj 格式、xls 或 dos 格式文件（用清华斯维尔软件、Excel、或 word 软件编制）。

（2）拆除及改造提升工程工程量清单应以国标清单形式提供。

（3）拆除及改造提升工程施工图以 .dwg 格式提供。

（4）其他图纸以 .jpg 或 .bmp 格式提供。涉及本项目相关的设计变更及现场签证资料。

（5）若项目涉及建筑结构安全，需提交施工图原件（盖相应资质设计人员执业章、设计单位、采购单位公章）备案。

（6）根据当期所需的深圳建设工程价格信息及市场询价资料：

工程计价办法：深圳市国标清单计价方式，综合单价法。

（7）项目所依据及参考的标准

1.《建设工程工程量清单计价规范》GB/T50856-2024；

2.深圳市工程造价管理站发布的有关计价文件。

（四）人员要求

中标单位中标后配备的项目经理，须具备有效的市政工程专业贰级及以上注册建造师执业证书和建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书(B证)，以及符合政府部门的相关规定。中标人拟派本项目的人员必须有相应经验，能充分胜任从事工程事项对应工作，中标后未经征集人同意，不得随意更换项目负责人。如中标人派出人员不能胜任工作，征集人保留更换人员及中标人的权利。

三、商务要求（注：以下商务要求均为实质性条款，供应商投标时均不得负偏离，否则按投标无效处理）

（一）工期：本项目开工之日起90日内完成，具体以合同签订为准。售后服务期为项目竣工验收合格后2年。

（二）报价要求

一）本项目总预算金额为人民币471,187.35元(大写:人民币肆拾柒万壹仟壹佰捌拾柒元叁角伍分），要求投标供应商填报一个统一的折扣率，最终支付价格以采购人聘请的第三方审计公司审定金额为准。

注：本项目投标报价以折扣率报价。报价要求：折扣率大于0且小于等于1，是固定唯一值，填写的折扣率应为小数，且只填报到小数点后最多两位（如折扣率为九折填写0.90，八八折填写0.88）。投标折扣率不满足征集文件报价要求的，将作投标无效处理。

【注：（1）本次征集不涉及具体投标金额（投标人无须在投标文件中填报具体投标金额），投标人必须按照开标一览表中的要求进行报价，否则将作投标无效处理。

（2）“折扣率”填写要求：

1）填写的“折扣率”为小数，如0.90、0.88、0.77（保留小数点后两位）；

2）不得报区间值（如0.88-0.99），否则将作投标无效处理；

3）0＜折扣率≤1。

4）投标人参与投标只允许填报唯一1个“折扣率”，不允许填报2个（或以上）的“折扣率”；填报了2个或以上“折扣率”的，其投标将直接作为无效标处理；

5）“折扣率”缺填、漏填将直接作无效标处理。】

二）本项目服务费包括成本、法定税费和企业的利润。由投标供应商根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价（折扣率）；一经中标，折扣率作为中标供应商与采购人签订的合同金额，最终金额不得超过预算金额且据实结算。

三）投标供应商的报价，应当是本项目采购范围和采购件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复。

四）投标供应商应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

五）投标供应商不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标供应商在报价时，应充分考虑报价的风险。

（三）项目验收程序、质量标准及期限：

| 项目内容 | 验收评价 |
| --- | --- |
| 完成工程设计和合同约定的情况 | 合格 不合格 |
| 进场开工及竣工日期情况 | 合格 不合格 |
| 现场安全设施情况 | 合格 不合格 |
| 现场施工管理情况 | 合格 不合格 |
| 施工记录、档案管理情况 | 合格 不合格 |
| 工程售后服务方案及措施 | 合格 不合格 |

（四）付款方式：

合同签订并收到发票后10个工作日内支付50%首款，竣工验收合格，收到发票后10个工作日内支付至最终审定价款的97%，剩余3%尾款在售后服务期结束后支付。支付金额以我单位聘请的第三方审计公司审定金额为准，但不得超过征集控制价。本采购系以财政资金支付，需相应的行政审批流程，如因此导致支付延迟，可顺延支付期限，不视为采购方违约。

（五）违约责任：

供应商有下列情形之一的，甲方有权解除本项目合同、取消其供应商资格或将其列入“黑名单”，由此产生的全部责任由供应商承担。

（1）供应商擅自将本项目服务转包或分包给其他单位或个人的；

（2）供应商的不当行为造成严重后果或恶劣影响的；

（3）营业执照被吊销或失效的；

（4）中标供应商不能交货的，需偿付不能交货部分货款的 20 %的违约金并按主管部门相关规定处理。

（5）中标供应商所交付产品、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将被履约评价工作实施机构评为履约等级“差”并按主管部门相关规定处理。

（6）违反法律规定而实质性影响本服务项目履行的。其他情形导致违约的，以合同签署为准。