# 招标项目需求

一、项目概况

项目名称：深圳市南山区妇女儿童活动大楼物业管理服务

项目地址：深圳市南山区南山大道南头街5号

占地面积：3724.6平方米

建筑面积：9403.95平方米

物业类型：南山区政府投资建设的集幼儿园、培训中心、办公、会议于一体的综合楼。

二、技术要求

（一）项目服务内容及服务要求

1.服务范围

服务范围为大楼内及外围3米区域内及婚调中心的物业管理及相关服务。

2.服务内容、技术标准、工作质量要求

2.1服务内容：

（1）清洁卫生管理：妇女儿童活动大楼内所有公共区域的清洁卫生，生活办公垃圾的收集清运等及外围停车场；

（2）安全管理：24小时安全值班、监控、巡视等大堂及外围保安工作；负责提供停车服务，停车场交通、车辆行驶停靠及进出大门的管理。负责建立每天清洁、车辆进出管理日志，并形成电子和书面档案。

（3）后勤客服：负责会议室会务接待及其它相关后勤配合工作、工作中必须穿着工装上班，佩戴统一配置（工牌）、保持面部干净，化淡妆；工作中耳部和手部不可佩戴夸张饰品（手表除外），工作中微笑式服务，笑容自然亲切，言谈举止得体大方。

（4）设备设施管理养护：公共设施保养和管理。

（5）其他事项：合同规定的其它事项。

2.2技术标准、工作质量要求：

2.2.1安全管理

1）负责及时、正确处理项目内的各类突发事件；配合甲方协助调查项目内发生的各类案件及意外事故。

2）建立突发事件处理程序，拟定相应的措施，建立快速反应、快速支援等安全体系。

3）建立突发性预警机制，在发生火灾、地震、水灾等自然灾害时，确保紧急疏散通道畅通，照明设备、引路标志完好、及其它安全隐患。

2.2.2清洁卫生管理

（1）清洁设施设置合理、完备，垃圾日清，保洁工作满足甲方日常工作要求；

（2）建筑屋面、室外场地、道路、停车场等保持清洁无积尘、纸屑、树叶、烟头等杂物；

（3）楼梯、走道、大堂公共区域及卫生间的顶面、地面清洁无尘，无蜘蛛网，无积水；大堂通道地面无尘，卫生间无异味，地面无水渍，卫生纸（此类物品由采购单位购置）供应及时；

（4）每天清洁公用通道和大厅的台椅、沙发、门窗、玻璃、灯饰、天花、风口、地面的保洁、洗手间的地面、门窗、大小便器、洗手盆、镜面；

（5）路灯、草坪灯、牌匾、宣传栏牢固、安全、美观、整洁，无乱贴乱画现象；

（6）公共玻璃门、窗、玻璃隔断保持无污迹、无明显灰尘；

（7）停车场地面每天清扫干净，保持无积水、垃圾，定期清洗；天花、墙面每天清扫，保持干净无尘、无蜘蛛网；

（8）范围内道路清扫干净,保持无积水、垃圾、积沙，定期清洗；

（9）绿植养护：根据生长环境、植物特性进行除草、灌溉、施肥、整形修剪、防治病虫害等。根据生长情况修剪绿地，绿地内无枯草、无杂物，无干枯坏死和病虫侵害，基本无裸露土地。定期修剪树木、花卉等，灌乔木生长正常、造型美观自然、花枝新鲜，无枯叶、无病虫、无死树缺株。

（10）饮用水水池（箱）每年清洗消毒 2 次，操作人员具有相应操作资格，按照程序操作，清洗时无二次污染，有管理措施；保持池体内清洁，没有对水质构成污染的因素，漆膜脱落处及时修补，保持水池（箱）结构完好，无渗漏，表面和支架不锈蚀。

（11）化粪池每半年清掏1次，发现异常及时清掏。

日常清洁服务基本要求作业标准表

| 区域 | 清洁项目 | 清洁工作内容 |  |  | 清洁标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每天 | 每周 | 每月 |  |
| 外围部分 | 地面 | 清扫2次并随时保洁 |  | 用高压冲洗机彻底清洁一次 | 无垃圾杂物、无污渍秽迹，无积水聚沙等 |
|  | 车道、停车位 | 清扫2次并保洁 | 用化油剂清洗后再用高压冲洗机冲洗1次 |  | 无垃圾油污，无积水聚沙 |
|  | 花槽(池)盆景植草砖 | 随时拾捡垃圾杂物并保洁 | 彻底清理干净杂物、垃圾等 |  | 干净清洁、无杂物、无垃圾等废弃物 |
|  | 公共设施指示牌、广告牌及灯饰等 | 保洁 | 巡回清抹2次 |  | 无灰尘、无蛛网、无小广告 |
|  | 明沟(井)管道、雨水井、污水井 | 明沟(井)清洁垃圾杂物2次并保洁 | 管道、雨水井、污水井清洁1次 |  | 无垃圾、杂物、无积水、畅通无阻 |
| 所有办公楼 | 梯级(阶梯) | 用消毒水拖抹2次，随时清扫保洁 | 清洗污渍沙泥2次 |  | 无垃圾、沙泥、无污渍油渍保持干净 |
|  | 玻璃门、窗 | 用玻璃水清洗1次，随时清抹保洁 |  |  | 无灰尘、污渍、手印、光洁明亮 |
|  | 玻璃 | 用玻璃水清抹1次并随时保洁 |  |  | 无灰尘、污渍、手印、光洁明亮 |
|  | 墙面 | 保洁 | 用消毒水清抹1次 |  | 无灰尘、无污渍 |
|  | 大理石地面 | 用尘推配合静电除尘剂拖扫地面并随时保洁 |  |  | 无灰尘、无污渍、秽迹，地板光洁如镜。 |
|  | 地毯 | 每天吸尘1次保洁 |  | 每月深层清洁1次 | 无垃圾杂物、无沙尘、无污渍秽 |
|  | 瓷砖地面 | 清扫干净后用消毒水湿拖1次并巡回保洁 |  |  | 无垃圾、灰尘、无污渍秽迹等 |
|  | 各层垃圾桶 | 上下午各收集1次并清洗垃圾桶 |  |  | 干净整洁无臭味 |
|  | 消防设施及指示牌等 | 清抹1次并保洁 |  |  | 无灰尘、蜘蛛网等 |
|  | 天花、灯饰等 | 保洁 |  | 巡回清抹2次 | 无灰尘、无蛛网 |
|  | 不锈钢饰物及不锈钢箱 | 保洁、随时清理污渍、灰尘 |  | 视情况上不锈钢油 | 无灰尘、手印、污渍、钢锈 |
|  | 管道及灯饰 |  | 扫除蛛网、灰尘1次 |  | 无蛛网、无灰尘等 |
| 所有公共洗手间 | 洗手间大门 | 用消毒剂清抹1次，保洁 |  |  | 无灰尘、无污渍手印 |
|  | 地面 | 用消毒剂清洗1次，保洁每小时1次 | 用清洁剂清洗1次 |  | 无灰尘 |
|  | 墙身 | 用消毒剂清抹1次，保洁 | 用清洁剂清洗1次 |  | 无灰尘、无污渍、水渍、洁净 |
|  | 玻璃镜 | 用玻璃水清洗1次，保洁 |  |  | 无灰尘、污渍、手印、光亮 |
|  | 洗手盆、台面、水池 | 用消毒剂清抹1次，保洁每小时1次 |  |  | 无灰尘、无污渍无痰渍 |
|  | 大小便器 | 用消毒清洁剂清洗2次，随时保洁，定时放卫生球 | 用消毒剂全面大清洁1次 | 定时检查管道畅通情况，发现堵塞及时处理 | 无臭味、无污渍无垢、干净清洁 |

2.2.3配套公共设施管理

（1）提供切实可行的维修养护实施方案和应急措施。及时完成各项零星维修任务。

（2）无乱张贴广告标语，无悬挂危险物品等。

（3）房屋本体、公用设施整洁，公用楼梯、通道无堆放杂物及占用等。

（4）房屋外观完好，整洁，消防管道及围墙栏杆视情况刷漆翻新。

（5）确保楼盖、屋顶、梁、柱、共用部位内外墙体和基础等承重结构部位、外墙面、楼梯间、走廊通道、门窗、设备机房、室外场地、道路的完好和正常使用。

（6）对供电范围内的电气设备定期巡视维护，加强高低压配电柜、配电箱、控制柜及线路等重点部位监测；发生非计划性停电的，应当在事件发生后及时通知采购人，快速恢复或启用应急电源，并做好应急事件上报及处理工作。复杂故障涉及供电部门维修处置的及时与供电部门联系，并向采购人报告。

（7）巡检内容及标准：

| 项目 |  | 日常巡检周期及内容 |  | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检查周期 | 内容 |  |
| 设施设备维修养护 | 内场地、道路（含停车场）地面 | 每天 | 场地道路修缮 | 平整、无坑洼、无积水、无缺损、完好率达99%以上 |
|  | 消防管道及围栏 | 每天 | 视情况刷漆翻新 | 整洁、美观、无锈迹 |
|  | 楼梯间及通道 | 每天 | 维修检查，发现情况及时报告维修、更换 | 整洁、无损坏 |
|  | 楼宇天面 | 半个月1次 | 检查、及时报告维修、补漏 | 无损坏、无渗漏 |
|  | 沟渠、池、井 | 每月1次（汛期随时检查） | 检查、维修、疏通 | 畅通、无损坏 |
|  | 给排水管道 | 每周 | 检查、及时疏通、维修、补漏 | 整洁、畅通、无滴漏 |
|  | 停车场 | 随时 | 巡视、检查、维修 | 标识完整，设施完好，使用正常 |

（二）项目管理服务人员要求

1）项目主管：1人。年龄：55岁以下，大专以上学历，外表形象气质佳，具有较强的沟通协调处理能力，从事物业管理3年以上。经公安部门审核,无不良、违法犯罪记录。

2）保安员：4人。年龄：50岁以下，身体健康，五官端正，身高1.65米以上，经公安部门审核,无不良、违法犯罪记录。

3）保洁员：3人。学历不限，年龄：55岁以下，五官端正，具有一年以上相关工作经验，经公安部门审核,无不良、违法犯罪记录。

4）维修工：1人。年龄50岁以下，从事物业管理相关工作3年以上，经公安部门审核,无不良、违法犯罪记录。

5）后勤客服员：1人。年龄45岁以下，大专以上学历，从事物业管理相关工作3年以上，经公安部门审核,无不良、违法犯罪记录。

采购方有权对中标方招聘的人员进行考察，发现有不符合工作要求的，有权要求中标方更换。

备注：①上述人员须在中标通知书发布后7日内经甲方面试合格后配备到位，并经培训合格后方可上岗。甲方有权对乙方的所有人员进行面试和考察，通过面试和考察最终任职人员以甲方确认通过的人员为准，甲方发现有不符合项目工作要求的人员，有权提出要求乙方进行更换。

②甲方有权根据工作实际需要调整工作人员岗位要求。

（三）设备要求（设备名称、数量）

1、中标单位的员工需统一着装，自行配置工作服装。保安员：保安服、雨衣、水鞋及工作必备的用具、工具；保洁员：工作服、雨衣、水鞋及工作基本必备的用具、工具及耗材。中标单位所使用的材料、环境用品，必需符合国家相关规定。单项500元以下的低值易耗品费用，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担。

2、零星维修材料费用

单项500元以下零星维修等材料费用，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担。

(四)装修改造期间物业服务保障

若本合同服务范围内的大楼需装修改造，乙方应按甲方要求提供对等物业服务，确保服务人数不减、服务质量不低于本合同约定标准。

三、商务要求（注：以下商务条款均为实质性条款，供应商投标时均不得负偏离，否则按投标无效处理）

（一）服务期限：本项目为长期服务政府采购项目，服务期限最长为三十六个月，合同一年一签，如甲方对履约情况不满意，甲方不再续约。

（二）付款方式：

按照主管部门的相关支付要求及采购人的内控制度进行付款，具体以合同签订为准。

（三）报价要求：

本项目投标按总价报价，服务费用采用包干制，包括但不限于项目服务成本、法定税费和企业利润等一切费用。

（四）验收内容及标准：

1）服务经过双方检验认可后，签署验收报告。

2）当满足以下条件时，采购人才向中标人签发验收报告：

a、中标人已按照合同规定提供了全部技术资料。

b、服务项目符合招标文件的服务要求。