[image: image1.png]




项目编号：GXSZ-20250420SZJZ

【货物类】
中华人民共和国深圳出入境边防检查总站智慧档案库房数智化升级改造项目

竞争性谈判文件

深圳高星项目管理有限公司
2025年 月 日

目  录

3第一章　谈判邀请


4谈判邀请公告


7第二章　供应商须知


8一  总 则


81.
项目概述


82.
资金来源


83.
采购人


84.
采购代理机构


85.
供应商的合格条件


86.
合格的服务和相关货物


97.
参加谈判费用


9二  竞争性谈判文件


98.
竞争性谈判文件的构成


10三  谈判应答文件的编制


109.
谈判应答的语言、计量单位


1010.
谈判应答文件


1111.
谈判应答文件格式


1112.
报价和货币种类


1213.
供应商资格的证明文件


1214.
谈判保证金（本项目无需递交保证金）


1315.
报价有效期


13四  谈判应答文件的递交


1316.
谈判应答文件的密封和标记


1417.
递交谈判应答文件截止期


1418.
谈判应答文件的修改与撤回


14五  接收谈判应答文件与谈判


1419.
接收谈判应答文件


1420.
谈判


1621.
谈判结果公示


1622.
《成交通知书》及《谈判结果通知书》的发放


1623.
成交服务费


17六  授予合同


1724.
授标时更改采购货物、工程或服务的权力


1725.
签订合同


1726.
接受和拒绝任何或所有报价的权利


18第三章　合同格式


38第四章　项目要求


69第五章  谈判应答文件格式





第一章　谈判邀请

谈判邀请公告

深圳高星项目管理有限公司受中华人民共和国深圳出入境边防检查总站委托，就中华人民共和国深圳出入境边防检查总站智慧档案库房数智化升级改造项目采用竞争性谈判的方式进行采购，现邀请合格的潜在供应商参与本项目的竞争性谈判采购。

一、项目名称：中华人民共和国深圳出入境边防检查总站智慧档案库房数智化升级改造项目
二、项目编号：GXSZ-20250420SZJZ
三、项目概况：详见谈判文件

四、项目预算：1,215,700.00元。

五、谈判供应商资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购项目（须《中小企业声明函》或属于监狱企业的证明材料或《残疾人福利性单位声明函》）。      

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。 

（三）本项目的特定资格要求：

（1）具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明复印家，原件备查）。 

（2）①参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；②参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；③具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件；④未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；⑤单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同中标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的中标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动（由中标人在《谈判响应及履约承诺函》中作出声明）。 

（3）投标供应商须承担过库房建设相关业绩，提供合同复印件和项目验收证明（或履约评价）复印件。
注：“信用中国”中“信用服务”栏的“重大税收违法案件当事人名单”“失信被执行人”、“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”为中标人信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准。

六、获取谈判文件和报名方式：
1、获取谈判文件和谈判报名时间：2025年  月  日至2025年  月  日，上午9:00～12:00，下午14:00～17:00（北京时间）。

2、获取谈判文件（含图纸）和谈判报名地点：深圳市福田区泰然九路天地源盛唐大厦东座1403。

3、谈判文件售价：人民币200元/份，可接收现金、微信、支付宝支付。谈判文件读物不退。采购代理机构同时提供WORD版与PDF版的电子谈判文件，如WORD版与PDF版有差异，以PDF版谈判文件为准。

七、答疑事项：谈判应答人若有疑问，请于2025年  月  日17:00 （北京时间）前将对《谈判文件》的疑问以书面方式（加盖公章）传真或送达我司，逾期不予受理，传真须电话确认。

八、《谈判应答文件》递交时间：2025年  月  日9:30-10:00（北京时间）。

九、递交《谈判应答文件》地点：深圳市福田区泰然九路天地源盛唐大厦东座1403。

十、《谈判应答文件》递交截止时间：2025年  月  日10:00（北京时间），所有谈判应答文件应于谈判截止时间之前递交，迟交的谈判应答文件将拒绝接收。

十一、谈判时间：2025年  月  日10:00（北京时间），请谈判应答人代表参加开标仪式。

十二、谈判地点：深圳市福田区泰然九路天地源盛唐大厦东座1403。
十三、说明： 
1、凡购买《谈判文件》后决定不参加本项目谈判的，请在开标前1日以书面形式通知采购代理机构。

2、谈判应答人有义务在采购活动期间浏览采购代理机构网站（http://www.gxsz.com），采购人在以上网站上公布的与本次谈判有关的信息视为已送达各谈判应答人。采购人恕不再行电话通知各谈判应答人。

3、公告发布网址：深圳高星项目管理有限公司网站（http://www.gxsz.com）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）
十四、对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

招 标 人：中华人民共和国深圳出入境边防检查总站

联 系 人：何警官

联系电话：0755-84498653

地    址：深圳市罗湖区人民南路1006号
采购代理机构：深圳高星项目管理有限公司

联 系 人：郑工
联系电话：0755-88918226
公司网址：http://www.gxsz.com
地    址：深圳市福田区泰然九路天地源盛唐大厦东座1403

邮    编：518042

深圳高星项目管理有限公司
2025年  月  日
第二章　供应商须知

一  总 则
1. 项目概述

1.1  本项目概述详见第四章《项目要求》部分。

1.2  本项目按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例和有关法律、法规，通过竞争性谈判采购选定成交供应商。

2. 资金来源

采购人已获得一笔资金，采购人计划将一部分资金用于支付本次竞争性谈判后所签订的合同项下的款项。

3. 采购人
采购人是指具有相应资金并提出采购项目、进行采购的法人或其他组织。本文件的采购人特指“中华人民共和国深圳出入境边防检查总站”，简称采购人或甲方或采购人。
4. 采购代理机构 
采购代理机构是指依法设立、从事采购代理业务并提供相关服务的专门机构。本次采购的采购代理机构特指“深圳高星项目管理有限公司”，简称采购机构。
采购机构地址：  深圳市福田区泰然九路天地源盛唐大厦东座1403
采购机构联系人：郑工
采购机构电话：  0755-88918226
5. 供应商的合格条件
5.1  在采购机构登记并购买了《竞争性谈判文件》的供应商（即谈判应答人），且满足本项目对供应商具体的资格要求。本项目对供应商的具体资格要求详见第一章《谈判邀请》部分。

5.2  在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人和采购机构的供货人均可参加谈判。采购人的任何不具独立法人资格的附属机构（单位），无资格参加该项目的谈判。

5.3  供应商须向采购人提供真实、充分和有效的证明材料，采购人将根据供应商按照竞争性谈判文件要求的格式提供的证明资料以及采购人认为必要的和合适的其他文件资料进行审查。供应商须回答竞争性谈判文件及格式表格中提出的全部问题，任何缺项将可能影响其谈判应答的评审结果。

6. 合格的服务和相关货物

6.1  为本项目提供的货物必须是全新的。

6.2  服务及相关的货物必须符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。

6.3  进口的货物必须是具有合法的进口手续和途径并通过了中华人民共和国商检部门检验的现货（如允许采购）。
6.4  供应商须保证，采购人在中华人民共和国使用该服务或该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

7. 参加谈判费用
 供应商须自行承担参加谈判所发生的全部费用。不论谈判的结果如何，采购机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

二  竞争性谈判文件

8. 竞争性谈判文件的构成

8.1  本竞争性谈判文件仅适用于本次竞争性谈判公告中所叙述的项目。

8.2  除本款下述内容外，采购机构在采购期间发出的图纸、补遗书和其他正式有效函件，均是竞争性谈判文件的组成部分。

各章节内容如下：  章   次        内   容

第一章         谈判邀请

第二章         供应商须知

第三章         合同格式

第四章         项目要求

第五章         谈判应答文件格式

8.3  供应商须认真阅读竞争性谈判文件中所有事项并认真检查竞争性谈判文件是否完整，若发现有缺页或附件不全时，应及时向采购机构提出，以便补齐。

8.4  竞争性谈判文件的澄清

8.4.1 任何要求对竞争性谈判文件进行澄清的供应商，均应于第一章《谈判邀请》中所述答疑截止时间前以书面形式通知采购机构和采购人。采购机构对其在答疑截止时间以前收到的对竞争性谈判文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将答复以书面形式发给每个已购买竞争性谈判文件的供应商（答复中不包括问题的来源）。供应商在收到澄清答复后须立即确认，并以传真等书面形式通知采购机构。对于没有提出澄清又参与了该项目谈判的供应商将被视为完全认同该竞争性谈判文件，递交谈判应答文件截止日期后不再受理针对竞争性谈判文件的相关投诉。
8.5  竞争性谈判文件的修改

8.5.1 在递交谈判应答文件截止日期前，采购人可主动地或依据供应商要求澄清的问题对竞争性谈判文件进行修改。修改文件作为竞争性谈判文件的组成部分对所有供应商都有约束力，将以书面形式通知所有购买竞争性谈判文件的供应商，供应商每次收到修改通知后须立即以传真等书面的形式通知采购人。

8.5.2 为使供应商在准备谈判应答文件时有合理的时间考虑竞争性谈判文件的修改，采购人可酌情推迟谈判开始时间，并以书面形式通知已购买竞争性谈判文件的供应商。

三  谈判应答文件的编制

9. 谈判应答的语言、计量单位

9.1  供应商提交的谈判应答文件以及供应商与采购机构和采购人就有关谈判所有来往函电均应使用中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供中文翻译本，在解释时以翻译本为准。
9.2  除在竞争性谈判文件的技术要求中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

10. 谈判应答文件

10.1  供应商编写的谈判应答文件应包括但不限于下列部分：

1） 谈判应答函；

2） 价格部分；

3） 服务方案；

4） 拟派本项目人员情况；

5） 商务条款响应表；

6） 服务条款响应表；

7） 资格证明文件；

8） 诚信承诺函及相关声明、承诺函；
9） 关于评标优惠政策

10） 按《竞争性谈判文件》对供应商的要求，需要提供的其他有关文件。

10.2  谈判应答文件的装订和签署

10.2.1  谈判应答文件由两部分组成，第一部分为装订成册的纸质谈判应答文件，其中，正本一份、副本三份；第二部分为以光盘为介质提交的一份电子谈判应答文件。电子谈判应答文件内容应与纸质谈判应答文件内容一致，如有差异以纸质谈判应答文件为准； 
10.2.2  每套谈判应答文件须清楚地标明“正本”、“副本”、“电子标书”字样。当纸质谈判应答文件正本与副本内容不一致时，以正本为准。谈判应答文件的副本可采用正本的复印件。
10.2.3  谈判应答文件的正本须打印，正本封面须加盖公章，并由供应商法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的代表签字或加盖个人印鉴。
10.2.4  谈判应答文件中所有表格和资质证明文件就竞争性谈判文件第五章《谈判应答文件格式》标明签字盖章之处均须加盖公章，并由供应商或经正式授权并对供应商有约束力的代表签名或加盖个人印鉴。
10.2.5  谈判应答文件的任何一页均不得涂改、行间插字或增删，如出现上述情况，不论何种原因造成，必须由谈判应答文件签字人在改动处小签并盖章方为有效。

10.2.6  谈判应答文件的正本与副本注明项目名称、项目编号、谈判单位、正本和副本等信息并加盖公章签字，最后由以一正三副标书及一份电子标书装订成册并盖章签字。

10.2.7  不得以谈判专用章、分公司章等任何其他形式印章代替公章，否则文件无效。

10.2.8  竞争性谈判文件中除另有说明外，谈判应答文件格式中要求加盖单位公章系指加盖供应商单位公章。

10.2.9  如供应商为联合体参与谈判的，竞争性谈判文件中除另有说明外，谈判应答文件格式中要求加盖单位公章系指加盖联合体主办方单位公章（本项目不适用）。
11. 谈判应答文件格式

11.1  供应商须按竞争性谈判文件中提供的“文件格式”填写“谈判应答函”等所有表格。

11.2  供应商可对本竞争性谈判文件中所列的各包进行报价，也可只对其中一个包或几个包进行报价（如有的话），但不得将同一包中的内容拆开报价。 

12. 报价和货币种类

12.1  供应商须按竞争性谈判文件第四章《项目要求》中规定的报价方式报价。

12.2  报价须按照规定的报价表格式填写，同时，分项报价中须列明各项报价的取费依据、收费标准等，各项费用须如实填写，如已含在货物或服务价格中，则填“含”，免费则填“免”，如无此项内容则填写“无”，不允许空白。
12.3  报价须包括供应商一旦被授予合同，履行合同所需的所有费用和交纳的税金。不填写的项目则被视为已包括在报价中。

12.4  国产货物及有关服务的报价须包括向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税。
12.5  在中华人民共和国境内提供的进口货物及其有关服务的报价须包括要向中华人民共和国政府缴纳的关税、增值税和其他税。
12.6  报价的货币为人民币。
13. 供应商资格的证明文件

13.1  供应商须提交证明其有资格参加报价和成交后有能力履行合同的所有文件，作为其谈判应答文件的一部分。

1） 供应商须具有履行合同所需的财务、技术和生产能力；

2） 供应商须有能力履行竞争性谈判文件中合同条款和技术要求规定的由卖方履行的保养、维护、修理、供应备件和其它技术服务的义务。

13.2  供应商须符合《谈判邀请》中规定的资格标准。

13.3  供应商须在采购人提出的候选品牌中选择，并在标书中注明。

14. 谈判保证金（本项目无需递交保证金）

14.1  供应商须在购买竞争性谈判文件的同时，或在递交谈判应答文件截止日期至少一个工作日前按照第四章《项目要求》中规定的金额交纳谈判保证金，并作为谈判应答文件的组成部分之一。

14.1.1 谈判保证金不得超过预算金额的百分之一。

14.2  谈判保证金是为保护采购机构和采购人免遭因供应商的行为而蒙受损失。采购机构和采购人在因供应商的行为受到损害时可根据本须知第14.8条规定没收供应商的谈判保证金。

14.3  谈判保证金币种应与报价币种相同即人民币，并采用下列任何一种形式：
支票、汇票、本票、汇款、转账；

无论采用以上何种方式，所有款项都必须在谈判开始时间前缴纳完成。
14.4  未按本须知第14.1、14.3条规定随附有效的谈判保证金的报价，将被视为非响应性报价予以拒绝。

14.5  未成交的供应商的谈判保证金，将不晚于按照本须知第22条规定的《成交通知书》发出后5个工作日内原额不计息退还供应商。

14.6  成交人的谈判保证金，在成交人提交履约保函（如适用）并按本须知第25条规定签订合同后5个工作日内予以退还。

14.7  供应商因自身因素逾期未办理退还保证金手续的，采购人不承担任何利率费用。
14.8  下列任何情况发生时，谈判保证金将被没收：

1）供应商在竞争性谈判文件中规定的报价有效期内撤回其报价；

2） 成交供应商在规定期限内未能根据本须知第25条规定签订合同或未按规定提供履约保证金；

3）成交供应商与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；
4）成交供应商在规定期限内未能根据本须知第23条规定交纳成交服务费；

5）供应商提供虚假谈判应答文件或虚假补充文件的。

15. 报价有效期

15.1 报价有效期为递交谈判应答文件截止之日后的 90个日历日内。在此期限内，所有谈判应答文件均保持有效。

15.2  在特殊情况下，采购机构在原定谈判应答文件有效期内可以根据需要向供应商提出延长谈判应答文件有效期的要求，供应商应用立即以传真等书面形式对此要求向采购机构做出答复，供应商可拒绝采购机构的要求，其谈判保证金将不会被没收。同意延长有效期的供应商应相应地延长谈判担保的有效期，但不得因此而提出修改谈判应答文件的要求。在延长期内，本须知第14条有关谈判保证金的退还与没收的规定将依然适用。

四  谈判应答文件的递交

16. 谈判应答文件的密封和标记

16.1 谈判应答文件正本、所有的副本和电子标书应统一封装在一个密封袋中，谈判应答文件密封封口处须加盖供应商单位公章或单位密封章（或密封封口处粘贴封条并加盖供应商单位公章）。
16.2  密封包装外层须：

1） 清楚标明递交至：深圳市福田区泰然九路天地源盛唐大厦东座1403。
2） 注明项目编号、项目名称和“在   年  月  日  时  分之前不得启封”的字样。

16.3  密封包装应写明供应商名称和地址，以便其报价被宣布为“迟到”时，能原封退回。

16.4  如果密封包装未按本须知第16.2条要求加写标记和密封，采购机构对误投或过早启封概不负责。

17. 递交谈判应答文件截止期

17.1  采购机构在规定递交谈判应答文件截止（谈判开始）时间前30分钟（具体时间详见第一章《谈判邀请公告》）在本须知第16.2条规定的地址开始接收谈判应答文件。

17.2  规定提交谈判应答文件截止时间以后送达的谈判应答文件，将原封退给供应商。

18. 谈判应答文件的修改与撤回

18.1  供应商在递交谈判应答文件后，可以修改或撤回其报价，但修改或撤回的书面通知，必须在截止期之前递交至采购机构，且必须经正式授权的供应商代表签字并加盖公章，补充、修改的内容为谈判应答文件的组成部分。

18.2  供应商的修改或撤回通知按本须知规定编制、密封、标记和发送，并在内、外层谈判应答文件密封袋上清楚标明“补充”、“修改”或“撤回”字样。

18.3  在截止期之后，供应商不得要求撤回谈判应答文件。

五  接收谈判应答文件与谈判
19. 接收谈判应答文件

采购人和采购机构在规定的接收谈判应答文件截止时间及地点组织谈判。供应商授权代表须参加谈判。参加谈判的代表须填写《签到表》或《接收谈判应答文件登记表》。

20. 谈判

谈判由谈判小组分别与供应商进行。在谈判、评审期间，供应商不得向评委询问情况，不得进行旨在影响谈判结果的活动。

20.1  谈判小组

依法组建谈判小组，谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为不少于3人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。
20.2  确定成交供应商原则
谈判小组须严格按照竞争性谈判文件的要求和条件及评审方法的规定，比照谈判应答文件进行评审，根据《中华人民共和国政府采购法》第三十八条规定，符合采购需求、质量和服务相等且最终报价最低的原则确定成交供应商。

20.3  评审方法 

20.3.1  符合性检查： 依照竞争性谈判文件的规定，从谈判应答文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件技术、商务的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应（见下表）。只有逐条通过《符合性检查表》各项检查的供应商，结论为“合格”才能进入下一阶段的谈判。
《符合性检查表》
	序号
	内    容
	标    准

	1
	文件签署
	合格/不合格

	2
	谈判应答函
	有/无

	3
	报价一览表
	有/无

	4
	法定代表人证明书及法人授权委托证明书（法定代表人代表签署时，无需提供法人授权委托证明书）
	有/无

	5
	资格证明文件（文件第一章要求提供的资格证明文件）
	满足/不满足

	6
	所投产品、工程、服务在质量、技术、方案等方面实质性满足谈判文件要求
	满足/不满足

	
	结论
	合格或不合格


20.3.2   谈判小组对通过符合性审查的供应商，进行下面的谈判程序：
20.3.2.1  谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判（供应商参加谈判的代表，必须是法人代表或法人代表授权委托人）；
20.3.2.2  项目的资质条件、评审方法及财政预算金额在谈判过程中不得变更，谈判小组对竞争性谈判文件有其他实质性变更的，谈判小组应当书面告知所有参与谈判的供应商。

20.3.2.3  谈判及报价程序：

20.3.2.3.1 谈判不少于三轮，供应商提供的谈判应答文件为第一轮。每轮谈判谈判结束后，谈判小组要求参加谈判的供应商在规定的时间内提交该轮次报价及有关承诺。如当轮次的报价高于上一轮的报价，则该供应商当轮次的报价无效，以上一轮的报价为准。
20.3.2.3.2 谈判小组于次论谈判开始前向所有参加谈判的供应商公布各供应商前一轮报价排名，但不得透露各供应商的具体报价金额及文件内容。

20.3.2.3.3 最后一轮谈判谈判结束后，谈判小组要求参加谈判的供应商在规定的时间内提交最终报价及有关承诺，谈判小组根据20.2条确定成交供应商和合同金额。（注：未出现第20.3.3条的情形，最终报价即为最终合同金额）。
20.3.2.3.4竞争性谈判的第一次和最后一次报价不公开唱标。

20.3.2.3.5报价方式：所有参加谈判的供应商须根据与谈判小组每轮谈判的谈判结果，在谈判小组规定的时间内进行该轮次报价及有关承诺并填写该轮次《报价及承诺一览表》（表格由采购机构提供）

20.3.3  最终报价出现最低报价相同时，则报价最低且相同的供应商再进行报价，且该次报价不得高于前次报价。以此类推，直至确定成交供应商。
20.3.4 供应商最终报价超出采购预算金额的将作废标处理。
20.3.5 如出现所有供应商的最终报价均超过采购预算金额的情况，由谈判小组决定是否再继续报价。供应商的再次报价不得高于前次报价。
20.3.6 谈判小组不向落选方解释落选原因，不退还文件。
21. 谈判结果公示

谈判结束后，采购人确认谈判结果，采购机构将在深圳高星项目管理有限公司官网（www.gxsz.com）等相关网站公示谈判结果，公示期为3天。若供应商对谈判结果有异议，可在公示期内以供应商的名义提出书面质疑。

22. 《成交通知书》及《谈判结果通知书》的发放

谈判结果公示期满，无任何质疑，或质疑已处理完毕后，采购机构将在深圳高星项目管理有限公司官网（www.gxsz.com）等相关网站发布成交结果公告，同时签发《成交通知书》或《谈判结果通知书》。《成交通知书》将作为签订合同的重要依据。
23. 成交服务费
23.1  成交人在收到成交通知 3 日内向采购机构交纳成交服务费。

23.2  成交服务费以中标金额为基数、按差额定率累进法计算后按80%收取。收费标准如下表所列（每包组最低收费按5000元收取）：
	成交金额

（万元）
	货物采购收费费率
	服务采购收费费率
	工程采购收费费率

	100以下
	1.50%
	1.50%
	1.00%

	100-500
	1.10%
	0.80%
	0.70%

	500-1000
	0.80%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.50%
	0.25%
	0.35%

	5000-10000
	0.25%
	0.10%
	0.20%

	10000-50000
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	50000-100000
	0.035%
	0.035%
	0.035%

	100000-500000
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	500000-1000000
	0.006%
	0.006%
	0.006%

	1000000以上
	0.004%
	0.004%
	0.004%


六  授予合同

24. 授标时更改采购货物、工程或服务的权力

合同履行中，采购人增加采购与合同标的相同的货物、工程或者服务的，经主管部门批准，可以与供应商协商签订补充采购合同，补充采购合同的金额不得超过原合同金额的百分之十，但合同总金额不得超过原计划数额。
25. 签订合同
25.1  成交供应商应按《成交通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。
25.2 “竞争性谈判文件”、成交方的“谈判应答文件”及其相关报价的澄清文件等，均作为签订经济合同的依据。

25.3  采购人与成交供应商应当自中标或者成交通知书发出之日起十个工作日内按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。采购合同的实质性内容应当符合采购文件的规定。政府采购合同未约定或者约定不明的事项，采购人可以与供应商协商签订补充协议。补充协议不得变更采购合同的实质性内容。
25.4  政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

26. 接受和拒绝任何或所有报价的权利

采购机构和采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布程序无效或拒绝所有报价的权利，对受影响的供应商不承担任何责任。

第三章　合同格式

（本合同范本仅供参考，最终合同内容以甲乙双方实际协商签订内容为准）

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：中华人民共和国深圳出入境边防检查总站智慧档案库房数智化升级改造项目          

合同编号：                             
甲    方：中华人民共和国深圳出入境边防检查总站                         
乙    方：                             
签订时间：                             
使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）：中华人民共和国深圳出入境边防检查总站
乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     

1. 项目信息

（1） 采购项目名称：中华人民共和国深圳出入境边防检查总站智慧档案库房数智化升级改造项目

         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：

     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      

     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

     标的名称：                         

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

    （4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购

（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商

                  (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否

         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否

         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
 分包主要内容：                                            

 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

 (大型企业  (中型企业  (小微型企业  

 (残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否

     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：

 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        

        国别：         品牌：         规格型号：              

 (否

    （10）是否涉及节能产品：

         (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              

                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及环境标志产品：

         (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及绿色产品： 

     (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         

                (强制采购       (优先采购    

     (否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

(是       (否      (不涉及

2. 合同金额

（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           

         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       

    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
(全额付款：                                                       

(分期付款：签订合同并履行付款手续后的10个工作日内，支付合同总价的40%作为项目首付款；完成项目库房、中控室改造部分，同时相关硬件设备到货并安装调试完毕验收合格，且履行完付款手续后的10个工作日内，付款至合同总价的70%；乙方配合完成智慧档案库房一体化平台研发和测试至系统正式上线运行，付款至合同总价的100%。
(成本补偿：                                                       

(绩效激励：                                                       
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：深圳市罗湖区人民南路1006号中国边检大厦

（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否

    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：接中标通知后45天内完成设备生产、安装、调试和基础环境装修改造；产品的附件、备品备件及专用工具、技术文件和资料等应随产品一同交付。供应商必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。并根据总站自研发工作进度予以配合至系统正式上线运行。供货地点按照甲方要求地点交货。
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               

4. 合同验收

（1） 验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织

         验收主体：深圳出入境边防检查总站办公室
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否

是否邀请专家参加验收：(是  (否

是否邀请服务对象参加验收：(是  (否

是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否

是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否

是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

                    (否

验收组织的其他事项：                

（2）履约验收时间：完成项目库房、中控室改造部分，同时相关硬件设备到货并安装调试完毕验收合格，并配合完成智慧档案库房一体化平台研发和测试至系统正式上线运行。 

（3）履约验收方式：(一次性验收         

                       (分期/分项验收：第一期验收：完成项目库房、中控室改造部分，同时相关硬件设备到货并安装调试完毕验收合格；第二期验收：乙方配合完成智慧档案库房一体化平台研发和测试至系统正式上线运行。
（4）履约验收程序：完成阶段任务，乙方提出验收申请后，甲方组织进行验收。
（5）履约验收的内容：系统功能符合性验收、系统性能与稳定性验收、货物与安装质量验收、技术资料交付验收、项目进度验收、项目团队与服务验收、培训服务验收、售后服务与质保验收、其它商务条款验收。

（6）履约验收标准：①系统功能符合性验收：根据合同附件中的功能清单，进行逐项演示和测试。所有功能必须实现且运行正常，与合同要求一致。主要包括：1.档案库房综合管理系统：验证统一门户、可视化大屏、设备集中控制、运维工单创建与处理、统计分析报表生成等功能。2.环境管理系统：验证传感器数据实时显示与历史查询、环境阈值设置与超限报警（声、光、短信）、设备自动联动（如温湿度超标启动空调）、环境报表生成等功能。3.密集架管理系统：验证电动开合、权限控制、人体防夹保护、档案定位与灯光指引、远程批量开架等功能。4. RFID档案管理系统：验证RFID标签批量识读与写入、档案快速盘点（与手工盘点结果100%一致）、通道门禁非法出入报警、流通流程跟踪等功能。5.对接数字档案系统：验证用户身份同步、档案目录信息同步、借阅申请与状态反馈流程畅通、数据准确无误。

②系统性能与稳定性验收：采用压力测试、疲劳测试和连续运行考核。1.系统响应时间：普通页面操作响应时间≤2秒，复杂查询≤5秒。2.并发用户支持：支持不少于50个用户同时在线操作，关键业务模块支持20个用户并发执行，系统无宕机、无死锁。3.数据存储容量：数据库设计容量满足10年以上的业务数据存储需求。4.系统可用性：试运行期间，系统整体可用性不低于99.9%，无重大及以上等级故障发生。

③货物与安装质量验收：现场清点、检查与测试。1. 货物清单符合性：所有硬件设备（“十防”设备、传感器、密集架、RFID设备等）的型号、规格、数量与合同清单完全一致，均为原厂全新正品。2.安装与工艺：设备安装牢固、布线规范整齐、标签清晰、外观无损伤。3.硬件运行状态：所有设备加电后运行正常，无异常噪音、过热等现象。

④技术资料交付验收：现场清点与审核。交付物清单：1.系统架构设计说明书、数据库设计说明书、系统接口规范与集成说明书等全套技术设计文档。2.系统管理员手册、用户操作手册、安装部署手册等全套管理及操作手册。3.所有硬件设备的产品合格证、保修卡、使用说明书及原厂技术资料等资质与保障文件。4. 系统网络拓扑图、库房设备布置图、综合布线图、传感器点位图和设备清单与配置文档等项目竣工资料。                                                                 

商务履约内容

①项目进度验收：供应商严格按合同约定的项目计划交付成果，无重大无故延期。如遇延期，需提供经采购人书面确认的合理原因及变更计划。

②项目团队与服务验收：1.项目实施团队的核心成员（如项目经理、技术负责人）与投标文件承诺的人员一致，未经采购人同意不得随意更换。2.在实施和试运行期间，供应商提供的技术服务响应及时、解决问题有效。

③培训服务验收：检查培训记录。1. 按合同要求提供了全面的培训，包括对系统管理员的技术培训和对普通用户的操作培训。2. 培训材料（PPT、手册、视频）齐全、内容清晰。3. 接受培训的学员能够独立完成相应操作。

④售后服务与质保验收：审核售后服务计划及相关承诺文件。1.质保期：明确提供自最终验收合格之日起，智能密集柜不少于5年的免费质保期，其他产品不少于3年的免费质保期。2.响应时间：提供明确的故障等级及响应时间承诺（4小时内响应，24小时内到达现场）。3.售后团队：提供长期稳定的售后服务团队及联系方式。4.服务内容：承诺在质保期内免费提供bug修复、系统升级（小版本）、7x24小时技术咨询等服务。

⑤其它商务条款验收：供应商已履行合同约定的知识产权承诺、保密义务等所有商务条款。

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：                                  

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效

本合同自双方法定代表人或授权代表签字、加盖双方单位印章后生效。

7. 合同份数

本合同一式  六  份，甲方执  三  份，乙方执  三  份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：  2025  年      月      日

合同订立地点：深圳出入境边防检查总站
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证

8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

    16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款

	第二节

第1.2（6）项
	联合体具体要求
	

	第二节

第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节

第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	甲方对验收有异议的,在验收后 5个工作日内以书面形式向乙方提出,乙方应自收到甲方书面异议后 5 日 内及时予以解决。

	第二节

第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节

第7.1款
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
	

	第二节

第7.2款
	运输特殊要求
	

	第二节

第7.3款
	保险要求
	

	第二节

第8.2（1）项
	质量保证期
	1.质保期内须提供良好的售后服务，并配备现场服务人员。设备预验收后需配备1-2名现场服务人员进行为期2个月的现场服务。
2.质保期：智能密集柜免费保修5年，其他产品免费保修期3年，质量保证期从货物供货、安装、调试正常且验收合格后开始计算。

3.保修期内，如发生非人为的损坏，所有零配件及实际发生的维修费用免费，实行三包，包修包换包上门维护费。
4.质保期内须提供周期免费上门服务：周期为6个月一次，形式为预约上门，服务内容为周期检修、派专业人员对产品进行维护、保养、检测系统运行情况、处理使用过程中出现的问题等。
5.保修期内出现质量问题，供应商接到维修通知后，应在4小时内响应，24小时内到达现场，提供免费的人力、部件、上门维修等服务。若在到达现场24小时内仍未能有效解决，中标人须免费提供同档次的设备予招标人临时使用。质保期过后，仍需要提供优质服务，进行定期维护和修理，并仅收取参照本项目合同签订时的成本费。
6.在免费质保期满后，进入质量维护期。甲方可根据本身的需要，选择是否由乙方继续对系统进行维护，有关的维护费用由双方另行签订合同。如甲方继续选择乙方作为维护商，则双方同意，每年维护费用不超过本合同总额的5%。

	第二节

第8.2（3）项
	货物质量缺陷

响应时间
	

	第二节

第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节

第12.2款
	合同价款支付时间
	若因财政拨付原因导致的付款延迟，不视为甲方违约，乙方应当继续履行合同，不得以此为由怠于履行合同义务，否则甲方有权追究乙方违约责任。

	第二节

第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	

	第二节

第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	

	第二节

第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节

第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节

第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节

第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	

	第二节

第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	除甲方同意外，如果乙方未能依照本合同约定交付产品的，乙方应每日按合同总额1%向甲方偿付违约金，违约金总额不超过合同总金额的10%。逾期交付超过15天，甲方有权终止合同，按乙方未能交付物品处置，乙方向甲方支付合同总额10%的违约金。

	第二节

第15.3款
	逾期付款利息
	

	第二节

第15.4款
	其他违约责任
	乙方交付的产品经乙方验收不合格或不符合本合同约定，甲方有权拒收，如果发现数量不符或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用，交货期限不予顺延。

	第二节

第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）  种方式解决：

（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；

（2）向  甲方所在地   人民法院起诉。

	第二节

第23.1款
	培训条款
	培训地点：双方共同协商

培训日期：双方共同协商

培训方式：集中培训线上或线下培训

	第二节

第23.2款
	保密条款
	保密条款：乙方应对项目采购过程中所涉及的信息予以保密，未经甲方书面授权，不得向第三方透露或泄露，否则应承担相应的责任，对参与本项目的工作人员进行保密审核，加强保密教育，与参与本项目的工作人员签订保密协议，要求其不得违规记录、存储、复制、传播本项目信息，不以任何方式泄露知悉的本项目中的国家秘密、工作秘密和敏感信息。违反本条规定给对方造成损失的，乙方应当赔偿因此造成的全部损失并支付合同总金额20% 的违约金。情节严重的，甲方有权依法追究其刑事、行政责任。


保 密 承 诺 书

本单位了解有关保密法规制度，知悉应承担的保密义务和法律责任。现庄重承诺：

一、严格遵守国家保密法律、法规和规章制度，履行保密义务。

二、本单位及承担相关任务参与中华人民共和国深圳出入境边防检查总站智慧档案库房数智化升级改造项目人员均属涉密人员,本单位将加强背景考察,人员情况报甲方复核,合格后方可参与工程建设活动。人员发生变动时,提前向甲方所属单位申报,并履行相关背景考察程序。

三、本单位将加强对承担本项目人员的保密安全教育，并做到：

（一）不违规记录、存储、复制任务中接触或可能接触到的国家秘密和警务工作秘密信息，不使用、拍摄、记录边检内部业务系统。

（二）未经允许，不得拍摄、记录口岸限定区域、边检执勤备勤区域照片、视频、音频。

（三）不在任何网络以任何名义开设与政务、工作及所承包项目相关的自媒体，含微博、微信、抖音等。

（四）开设的自媒体不使用公安标志与符号，不发布、转载未经公开警务信息或涉及敏感内容信息，不发表不当言论。

（五）不以任何方式泄露所接触和知悉的国家秘密和警务工作秘密以及与本岗位业务相关的一切信息。

四、任务结束后，本单位及承担任务的人员继续履行保密义务，不泄露所知悉的秘密信息。

五、本单位承担建设任务的人员无犯罪记录或因涉嫌犯罪被立案侦查等情况。

违反上述承诺，自觉承担相应法律后果。

                            责任人单位：

责任人签名：

年  月  日
第四章　项目要求

1、 商务要求

（一）项目概况
对综合档案室库房进行数智化升级改造，建设内容主要包括专业智能管档设备、RFID档案管理设备、智能库房环境“十防”设备、档案数字化整理设备以及相应配套管理系统，并对智能档案中控室及库房基础环境进行升级改造。

（二）采购项目预（概）算

预算1,215,700.00元，最高限价1,215,700.00元。
（三）采购标的需实现的功能或者目标

1.采购标的需实现的功能

此次综合档案库房升级改造按照“安全、实用、智能、节约”原则开展，通过采购基础设备设施和系统集成，达到以下功能：
（1）合理规划现有区域。实现库房空间利用最大化最优化，确保综合档案的存储容量达到至少1.6万盒以上要求，保证库房有效存储空间不浪费。
（2）实现档案存取精准化，具备 RFID 档案定位系统，可按需求精准完成查档的任务。
（3）满足档案管理“十防 ”（防火、防盗、防潮、防尘、防虫、防光、防鼠、防水、防高温、防有害气体）标准。在不连互联网的情况下，可根据档案库房环境变化情况进行自主调节，确保“十防”环境的稳定性。在不连外网的情况下，可对档案库房“十防”情况如温湿度、浸水、门禁监测、消防灭火等信号进行收集预警，并使用智能告警模块，将预警信息通过短信、微信方式告知档案员。
（4）实现档案库房实时监测和信息化管理。通过中央控制系统及控制显示系统实现无人库房的软硬件统一管理，提供友好的人机交互体验，保障工作人员的人身安全。可以地图形式形象展示库房总体情况，包括门禁、监控、浸水、温湿度等设备点位和运行情况，并可随时调取设备点位相连接的监控画面；具备视频监控功能，实现对库房无死角监测，且视频资料可保存不少于6个月；具备库房环境和档案存放情况分析统计功能；控制显示系统可展示整个库房的环境状态、档案管理状态，以及库房环境和档案存放情况相关资料信息；具备应急管理功能、档案搜索查询等功能；具备对档案出入库进行控制管理统计，并可对存取原因进行标注，对逾期未入库档案进行提醒。
2.采购标的需实现的目标

（1）建设智慧档案库房一体化平台，通过一体化集成手段，将各子系统数据接口打通，实现各子系统之间的联动和统一管理，真正实现库房监管控一体化。该系统需对档案库房环境管理系统、智能密集架管理系统、RFID档案管理系统、安防系统、档案系统（已建成）实现统一平台集中管理、集中监控、数据融合与联动控制，提供统一的图形化可视化界面。应能实时汇总库房运行状态、档案存取动态、环境数据等关键信息，实现“一屏统览”，并为管理决策提供数据分析与支持。通过标准数据接口与本单位现有的数字档案系统进行对接，实现实体档案在管状态（如在库、借出、位置信息）与数字档案系统信息的实时同步与双向更新。
（2）建设档案智能密集架管理系统，安装配备智能密集架、智能回转柜等最新的专业管档装具，配套管理系统需具备电动开架、定点通风、人体保护等功能，通过集成RFID和条码技术，系统应能实现档案的快速定位导航，指引工作人员直达档案所在架体及层格。所有档案存取操作均应有详细日志记录，并与RFID档案管理系统数据实时同步，有效提升盘点和查找效率。通过接入智慧档案库房一体化平台，实现远程的智能密集控制，包括锁定、解锁、开架、合架、通风等操作；解决档案管理人员开架合架和通风等操作只能进入档案室的问题。
（3）建设RFID档案管理系统，通过安装配备RFID通道门、盘点车、手持式盘点机等设备，为每盒档案粘贴绑定RFID标签，实现档案出入库的自动批量识别与登记，有效防范实体档案非法带出。系统应能支持在架、离架档案的快速盘点，秒级完成区域盘查，极大提升盘点速度和准确性，实现从入库、盘点、查阅到出库的全生命周期智能化管理。
（4）建设档案库房环境管理系统，完善“十防”设施设备，通过部署传感器网络，对温湿度、漏水、烟雾、有害气体、非法入侵等环境参数进行7*24小时不间断实时监测，进行环境数据展示，对数据进行统计分析，通过图表形式展示环境数据趋势。系统应能设定安全阈值，实现异常情况的自动报警（声光、短信、系统弹窗），并能与空调、除湿机等设备智能联动，自动调节库房环境，确保档案实体保存环境长期稳定、安全达标。系统依据档案馆建筑设计规范对档案库房温湿度要求、空气质量污染度标准、档案库房设备状态进行各单项质量检测评估报告，形成整体库房综合评估得分，方便档案管理人员管理。
（5）对中控室环境进行升级改造，建设独立空间，实现档案库房实时监测和信息化管理。通过中央控制系统及控制显示系统实现无人库房的软硬件统一管理，并通过数字孪生软件，可实现全景三维展示库房总体情况，提供友好的人机交互体验。
（四）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

《中华人民共和国档案法》《广东省档案条例》、《机关档案管理规定》、《档案馆建筑设计规范》（JGJ25-2010）、《档案馆温湿度管理暂行规定》《档案库房技术管理暂行条例》《档案馆建筑设计规范》（JGJ25-2010）、《档案馆建设标准》（2008）、《智能化建筑设计标准》（GB50314-2015）、《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-2008）、《视频安防监控系统工程设计规范》（GB50395-2016）、GB55036-2022《消防设施通用规范》等。                                                   

（五）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点、付款方式
1.采购标的名称及数量

	序号
	名称
	数量
	进口/本国产品
	备注

	1
	智慧档案库房一体化平台
	1项
	本国产品
	

	2
	智能密集架
	94.8m³
	本国产品
	

	3
	密集架管理软件（定制加装声纹识别模块）
	1套
	本国产品
	

	4
	智能回转柜
	3套
	本国产品
	

	5
	保密文件柜
	7个
	本国产品
	

	6
	RFID档案管理一体机
	1台
	本国产品
	

	7
	RFID档案盘点车
	1台
	本国产品
	

	8
	RFID档案手持盘点机
	1台
	本国产品
	

	9
	RFID档案门禁
	1台
	本国产品
	

	10
	RFID条码打印机
	1台
	本国产品
	

	11
	条码打印机碳带
	4卷
	本国产品
	

	12
	标签粘贴
	20000个
	本国产品
	

	13
	档案标签
	20000个
	本国产品
	

	14
	层架标签
	3090个
	本国产品
	

	15
	标签数据绑定
	23090个
	本国产品
	

	16
	RFID档案管理系统
	1台
	本国产品
	

	17
	远程智能监控模块
	1套
	本国产品
	

	18
	信息化展示软件
	1套
	本国产品
	

	19
	智能净化恒湿一体机
	3台
	本国产品
	

	20
	智能加水车
	3套
	本国产品
	

	21
	空气质量云测仪
	8台
	本国产品
	

	22
	空调数据接口
	1套
	本国产品
	

	23
	恒温恒湿恒净管理功能模块
	1套
	本国产品
	

	24
	漏水控制器
	4台
	本国产品
	

	25
	漏水感应绳
	4条
	本国产品
	

	26
	声光报警器
	2台
	本国产品
	

	27
	消防监测报警模块
	1套
	本国产品
	

	28
	双波变频驱鼠器
	3个
	本国产品
	

	29
	灭蚊器
	3台
	本国产品
	

	30
	200万半球摄像机
	9台
	本国产品
	

	31
	32路硬盘录像机
	1台
	本国产品
	

	32
	8TB硬盘
	5个
	本国产品
	

	33
	视频安防监控接口
	1套
	本国产品
	

	34
	标准机柜
	1台
	本国产品
	

	35
	数据采集单元
	2台
	本国产品
	

	36
	智能库房管理终端（≥15.6寸）
	1台
	本国产品
	

	37
	智能管理终端（≥86寸）
	1台
	本国产品
	

	38
	智能电话短信网关(二合一)
	1套
	本国产品
	

	39
	智能告警功能模块
	1套
	本国产品
	

	40
	结构化信息仓库
	1套
	本国产品
	

	41
	系统连接器
	1套
	本国产品
	

	42
	网络数据转发器
	1台
	本国产品
	

	43
	档案除尘净化整理台
	1台
	本国产品
	

	44
	归档章智能编辑印制机
	2台
	本国产品
	

	45
	档案数字化整理双联工作台
	1套
	本国产品
	

	46
	档案数字化专用图像处理器
	1台
	本国产品
	

	47
	登高梯
	1架
	本国产品
	

	48
	档案推车
	1个
	本国产品
	

	49
	锁扣地板铺设
	约150㎡
	本国产品
	

	50
	地面平面整理
	约150㎡
	本国产品
	

	51
	墙身天花基层扇灰、打磨修补
	约360㎡
	本国产品
	

	52
	墙面油内墙面漆
	约360㎡
	本国产品
	

	53
	铝合金框
	约17㎡
	本国产品
	

	54
	调光玻璃
	约17㎡
	本国产品
	

	55
	玻璃门
	1扇
	本国产品
	

	56
	电机
	1个
	本国产品
	

	57
	防火门
	1套
	本国产品
	

	58
	装饰板
	1项
	本国产品
	

	59
	综合布线线材、管材及辅材
	1批
	本国产品
	


2.项目实施的地点：深圳市罗湖区人民南路1006号中国边检大厦。
3.采购项目交付或者实施的时间要求。项目交付时间：接中标通知后，45天内完成设备生产、安装、调试和基础环境装修改造，产品的附件、备品备件及专用工具、技术文件和资料等应随产品一同交付。供应商必须承担的设备运输费、安装调试费、材料搬运费、清场费、工程综合管理费、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。并根据总站自研发工作进度予以配合至系统正式上线运行。供应商应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。
4. 付款条件（进度和方式）
	序号
	付款节点
	付款条件
	付款比例（或金额）
	备注

	1
	首付款
	签订合同后，在收到供应商出具的等额有效发票后10个工作日内
	付款至总合同金额40%
	/

	2
	进度款
	完成项目库房、中控室改造部分，同时相关硬件设备到货并安装调试完毕验收合格，在收到供应商出具的等额有效发票后10个工作日内
	付款至总合同金额70%
	/

	3
	尾款
	配合完成智慧档案库房一体化平台研发和测试至系统正式上线运行，在收到供应商出具的等额有效发票后10个工作日内
	付款至结算审计金额100%
	/


（六）采购标的需满足的服务要求

1.项目团队要求
（1）项目经理须具有由国家工信部门或人社部门颁发的系统集成项目管理工程师证书。
（2）项目团队人员（除项目经理外）至少两名具有由国家工信部门或人社部门颁发的系统集成项目管理工程师证书。（注：提供人员证书扫描件或复印件，以上项目团队人员（包含项目经理）需要提供持证人在投标前6个月内（不含投标当月）连续3个月由投标供应商缴纳社保证明材料的复印件(不含分支机构，代缴社保证明材料不予认可）)                                                   

2.包装和运输要求

（1）投标人应确保交货期。
（2）投标人应负责货物的包装，必须结合该设备的特点给予足够的保护，在包装、运输和仓储中满足（但不仅限于）以下要求：
①分类包装；
②在深圳无空调、无除湿设备的仓库储存条件下放置6个月内不应发生损坏或锈蚀；
③在运输过程中不受风雨的侵蚀，要有防止高饱和的盐雾湿气侵入造成的腐蚀；
④具有足够的牢固性；
⑤防止货物损坏和丢失。
（3）投标人出具符合规定的装箱单，固定在每个箱体的内侧上；装箱单第2个副本应装在防水信封里，放在每个箱体的外侧加以固定保护，以备统计。
（4）投标人应说明设备的包装、运输和仓储等方式。
（5）包装、运输和仓储所需的费用包含在投标总价中。                                                  

3.售后服务标准要求

供应商应提供售后服务保证计划和详细的定期维修和保养服务方案，并做出具体的售后服务承诺。
质保期内须提供良好的售后服务，并配备现场服务人员。设备预验收后需配备1-2名现场服务人员进行为期2个月的现场服务。
智能密集柜免费保修5年，其他产品免费保修期3年，质量保证期从货物供货、安装、调试正常且验收合格后开始计算。保修期内，如发生非人为的损坏，所有零配件及实际发生的维修费用免费，实行三包，包修包换包上门维护费。质保期内须提供周期免费上门服务：周期为6个月一次，形式为预约上门，服务内容为周期检修、派专业人员对产品进行维护、保养、检测系统运行情况、处理使用过程中出现的问题等。
保修期内出现质量问题，供应商接到维修通知后，应在4小时内响应，24小时内到达现场，提供免费的人力、部件、上门维修等服务。若在到达现场24小时内仍未能有效解决，中标人须免费提供同档次的设备予招标人临时使用。质保期过后，仍需要提供优质服务，进行定期维护和修理，并仅收取参照本项目合同签订时的成本费。
4.培训

供应商应负责硬件及配套软件使用培训，并提供操作指南。
（七）采购标的验收方案和标准

1.履约验收主体

1.1采购单位：深圳出入境边防检查总站办公室 
1.2是否选择代理机构：
(是
(否

1.3是否邀请本项目的其他供应商：
(是
(否

1.4是否邀请专家：
(是
(否

1.5是否邀请服务对象：
(是
(否

2.履约验收时间： 完成项目库房、中控室改造部分，同时相关硬件设备到货并安装调试完毕验收合格，并配合完成智慧档案库房一体化平台研发和测试至系统正式上线运行。                                
3.履约验收方式：(简易程序  (一般程序

4.履约验收程序：(一次性验收(分段验收(分期验收

5.履约验收内容

5.1技术履约内容

（一）系统功能符合性验收：根据合同附件中的功能清单，进行逐项演示和测试。所有功能必须实现且运行正常，与合同要求一致。主要包括：1.档案库房综合管理系统：验证统一门户、可视化大屏、设备集中控制、运维工单创建与处理、统计分析报表生成等功能。2.环境管理系统：验证传感器数据实时显示与历史查询、环境阈值设置与超限报警（声、光、短信）、设备自动联动（如温湿度超标启动空调）、环境报表生成等功能。3.密集架管理系统：验证电动开合、权限控制、人体防夹保护、档案定位与灯光指引、远程批量开架等功能。4. RFID档案管理系统：验证RFID标签批量识读与写入、档案快速盘点（与手工盘点结果100%一致）、通道门禁非法出入报警、流通流程跟踪等功能。5.对接数字档案系统：验证用户身份同步、档案目录信息同步、借阅申请与状态反馈流程畅通、数据准确无误。
（二）系统性能与稳定性验收：采用压力测试、疲劳测试和连续运行考核。1.系统响应时间：普通页面操作响应时间≤2秒，复杂查询≤5秒。2.并发用户支持：支持不少于50个用户同时在线操作，关键业务模块支持20个用户并发执行，系统无宕机、无死锁。3.数据存储容量：数据库设计容量满足10年以上的业务数据存储需求。4.系统可用性：试运行期间，系统整体可用性不低于99.9%，无重大及以上等级故障发生。
（三）货物与安装质量验收：现场清点、检查与测试。1. 货物清单符合性：所有硬件设备（“十防”设备、传感器、密集架、RFID设备等）的型号、规格、数量与合同清单完全一致，均为原厂全新正品。2.安装与工艺：设备安装牢固、布线规范整齐、标签清晰、外观无损伤。3.硬件运行状态：所有设备加电后运行正常，无异常噪音、过热等现象。
（四）技术资料交付验收：现场清点与审核。交付物清单：1.系统架构设计说明书、数据库设计说明书、系统接口规范与集成说明书等全套技术设计文档。2.系统管理员手册、用户操作手册、安装部署手册等全套管理及操作手册。3.所有硬件设备的产品合格证、保修卡、使用说明书及原厂技术资料等资质与保障文件。4. 系统网络拓扑图、库房设备布置图、综合布线图、传感器点位图和设备清单与配置文档等项目竣工资料。                                                                 

5.2商务履约内容

 （一）项目进度验收：供应商严格按合同约定的项目计划交付成果，无重大无故延期。如遇延期，需提供经采购人书面确认的合理原因及变更计划。
（二）项目团队与服务验收：1.项目实施团队的核心成员（如项目经理、技术负责人）与投标文件承诺的人员一致，未经采购人同意不得随意更换。2.在实施和试运行期间，供应商提供的技术服务响应及时、解决问题有效。
（三）培训服务验收：检查培训记录。1. 按合同要求提供了全面的培训，包括对系统管理员的技术培训和对普通用户的操作培训。2. 培训材料（PPT、手册、视频）齐全、内容清晰。3. 接受培训的学员能够独立完成相应操作。
（四）售后服务与质保验收：审核售后服务计划及相关承诺文件。1.质保期：明确提供自最终验收合格之日起，智能密集柜不少于5年的免费质保期，其他产品不少于3年的免费质保期。2.响应时间：提供明确的故障等级及响应时间承诺（4小时内响应，24小时内到达现场）。3.售后团队：提供长期稳定的售后服务团队及联系方式。4.服务内容：承诺在质保期内免费提供bug修复、系统升级、7x24小时技术咨询等服务。
（五）其它商务条款验收：供应商已履行合同约定的知识产权承诺、保密义务等所有商务条款。
（八）采购标的的其他技术、服务等要求

要具有保质保量、按时完成项目的履约能力；能提供响应产品或服务通过检测、认证等情况，产品服务销售渠道，评审现场需能提供顺畅、有效的商务和技术沟通等。
（九）其它需求

1.是否需要进行现场勘查：否

2.是否需要提供样品供评审：否

要求投标人提供样品的，应当在明确规定样品名称、数量及制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的评审方法以及评审标准。需要随样品提交检测报告的，还应当规定检测机构的要求、检测内容等。

3.评审现场是否需要进行产品演示：否

4.评审现场是否需要投标单位进行讲标：否

5.是否需要进行检测：否

6.其他补充事宜：无
（十）合同模板
说明：合同文本的主要条款、履约验收方案由业务需求部门根据采购需求特点和利于项目实施管理的原则提供。
注：带“★”项为不可负偏离项，有一项负偏离即导致投标无效。是否响应以《商务条款响应表》“投标承诺”栏填写为准。
二、采购清单及技术要求（说明：本项目为竞争性谈判项目，以下技术要求为本项目的基本要求，供应商投标承诺应该承诺完全响应。）
	序号
	系统功能
	设备名称
	技术参数

	一
	智慧档案库房一体化平台研发

	1
	智慧档案库房一体化平台研发
	智慧档案库房一体化平台
	一、智慧档案库房综合管理模块（供应商需与我单位合作完成该项自研开发）

1.系统采用B/S架构，可跨平台操作，支持集成库房环境管理系统、智能密集架管理系统、档案管理系统模块等。
2.集中管理功能：支持档案库房环境管理、智能密集架管理、RFID智能档案管理、3D 可视化、安防应用，多应用同一平台管理应用，支持采用同一界面多应用模块预览，通过点击应用模块进入对应模块和采用左边树结构目录栏进行切换；实现统一入口，多应用同一系统平台管理。
3.系统管理包括部门管理、用户管理、角色管理、菜单管理、权限管理等。
(1)部门管理：支持部门信息的新增、删除、修改、查询，支持设置下级部门。
(2)用户管理：支持用户信息的新增、删除、修改、查询，用户信息包括：员工工号、卡号、用户名、性别、所属部门、职位、联系方式以及用户状态，支持配置是/否启用账户、授权用户角色。
(3)角色管理：支持角色信息的新增、删除、修改、查询。
(4)菜单管理：支持菜单信息的新增、删除、修改、查询，可配置菜单的系统类型、名称、图标、所属上级菜单、绑定路由、路由参数、排序。
(5)权限管理：支持用户的权限管理，包括导航入口权限、系统管理权限、档案监控系统权限、档案管理系统权限、密集架管理权限、安防监控管理系统权限、环境监控管理子系统权限。
4.环境管理系统将库房“十防”环境子系统（温湿度、空气质量、加湿除湿一体机、空调、漏水、消防、杀虫驱鼠、视频、门禁、红外探测、）库房环境信息集中在软件系统集中管控；系统实时收集设备感知的数据状态，基于智能控制算法，调节设备工作参数，确保库房环境达标，降低能源消耗，实现无人值守。
(1)支持首页集中展示库房环境状态、库房设备状态、密集架容量状态、库房状态 AI 评分、库房八防事件展示、近十日库房告警趋势图、近 7 天湿度走势图等，具有良好交互性，档案管理人员可快速直观了解库房情况。
(2)支持环境数据检测，可以监控库房空气质量、温度、湿度、TVOC、PM10、PM2.5 等数值；可以实时显示温度、湿度数值，采用刻度仪表形式和红蓝绿三基色显示数值；
(3)支持空气质量显示，实时显示TVOC、PM10、PM2.5等数值并采用1000分制仪表形式显示空气质量数值，支持优、良、一般、中、差、恶劣 6 级划分并采用红蓝绿色基显示空气质量；
(4)支持库房AI评估，实现对温湿度、空调、气体探测、烟感、漏水、恒湿一体机、新风机、红外等设备，生成质量检测各单项评估，形成整体库房综合评估得分；
(5)支持设备状态监测,可以监控显示温湿度、恒湿一体机、空调、消防、红外、漏水检测、空气质量、紫外线、新风机、密集架等库房设备报警或正常运行状态，采用红色显示报警状态、蓝色显示正常状态；
(6)支持密集架存储状态展示,可以显示多组密集架可存档案总份数，采用界面轮询方式、百分比数字方式显示各组密集架实时存档空间占比，以直观简约方便查看库房档案数据；
(7)支持环境状况记录，可以记录库房防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫等八防工作事件，支持以界面轮询方式显示；
(8)支持告警趋势展示：可以显示库房环境、库房安防、库房其他设备等近十日告警趋势数据；若库房产生温湿度、空气质量、红外防入侵、门禁、视频、库房设备等报警，可实时显示详细的告警信息数据；
(9)支持显示温湿度走势，可以显示温湿度实时数值曲线，显示近六个月温度均线、湿度均线的数据趋势图。
(10)支持库房环境监控，可以显示库房 3D 图直观显示温湿度数据、空气质量数据，实现温度、湿度、空气质量实时报警；
(11)支持空气质量实时监测，可以实时监测显示各空气质量监测点的当前TVOC、PM10、PM2.5 数值，空气质量 ppb 数值采用仪表形式红黄蓝三色显示，显示 AQI 的 ppb数值及等级；
(12)支持环境曲线，可以显示温度、湿度、PM10、PM2.5 等环境的数据变化曲线图；
(13)支持报警统计，可以实现温度报警状态统计，显示正常、一般、较重、严重四类报警状态产生次数，以绿、蓝、黄、红颜色分别显示；
(14)支持库房环境设备监控，支持环境设备总览，可以显示库房 3D 图，直观显示恒湿一体机、空调、新风系统等设备实际分布及报警状态；
5.支持恒湿净化一体机监控，可以采用仪表形式实时显示加湿设定值、当前湿度值、除湿设定值，显示开关机状态、启用远程控制状态、运行模式状态，可以通过密码确认后进行远程开关机、修改加湿设定值、除湿设定值、设定模式、开启远程控制，可以显示报警参数包括相序故障、盘管传感器故障、环温传感器故障、湿度传感器故障、高压保护故障、低压保护故障、上水位故障、下水位故障等；
6.支持空调监控，可以显示空调开关机状态、设定温度值、当前室温，通过密码确认后进行远程开关机、修改制冷温度设定值、空调运转模式或者显示温度上限值、温度下限值、操作模式，通过密码确认后可以修改温度上限、温度下限设定值，系统为自动模式时可实现自动控温；
7.支持新风系统监控，可以显示新风开关机状态、当前风速、运行模式，通过密码确认后进行远程开关机、修改风速设定值、设定运行模式；
8.支持安防实时报警数据，可以显示消防、漏水、红外入侵等设备实时数据，具有测点编号、测点名称、实时值、单位、时间、是否报警等维度的数据，可以记录消防、漏水、红外入侵等安防设备的报警信息，报警信息记录了报警时间、设备名称、测点名称、报警内容等详细数据；
9.支持灯光照明控制，可以显示灯光照明的开关状态，通过密码确认后进行远程开关灯；
10.支持密集架监控，支持密集架总览，可以显示当前密集架位置区号、列号，显示过道内是否有人、共有密集架总组数、可存档案数量、已存档案数量、使用占比百分比；
11.支持密集架控制，可以通过密码确认可以实现密集架锁定、解锁、合架、打开、通风操作，采用形象图标展示密集架排列并各列具有唯一列序号，可以选择密集架进行向左、向右移动及停止等远程操作；
12.支持密集架工作状态同步，可以显示各密集架当前温度和湿度、动画同频展示密集架运动方式，显示网络连接、防夹事件、机械锁定、电子锁定、架内状况、运动状态、拉杆警告、左右限位等密集架报警状态；
13.支持门禁用户管理，可以显示各档案库房门禁用户数量，对用户数据进行增删改查，支持将用户复制到不同门禁下，亦可实时同步库房门禁用户记录。
14.支持门禁数据管理，实现门禁进出人员信息监控，可以记录的信息有门名称、卡号、用户名、开门状态、开门时间、人脸记录等维度数据；
15.支持门禁设备管理，可以实现门禁设备查询、添加、删除、编辑，门禁设备重启、远程开门、显示门状态等功能；
16.支持视频监控管理，可以对库房视频监控进行分区预览，查看视频监控、预览录像功能；可随时查询监控回放录像，支持分时间段回放、暂停、下载视频、倒放、快放、慢放等功能，支持火焰探测对紧急情况进行告警视频联动；
17.支持视频预览查看，支持 3D 仿真效果图还原档案库房实际视频监控部署点位，实现视频全览，可分多窗口进行视频监控，或单视频查看等；
18.支持红外监控报警，可以进行时间段布防撤防控制，显示红外监控实时报警信息，报警信息具有时间、设备名称、测点名称、报警内容、具体点位等维度数据；
19.支持漏水报警管理，支持漏水报警管理，当库房发生漏水时，系统将自动发送短信通知预设好的号码管理人员；
20.支持用户一键巡检，巡检环境数据、设备运行情况、门禁状态、监控自动抓拍画面、各类报警数据等，自动生成巡检温湿度报告，支持下载打印报告。
21.档案管理系统关联RFID智慧档案：可显示档案库存总存放数量、出库数量、在库数量，支持档案查找、档案盘点、档案入库、档案出库功能，可显示档案状态、显示档案位置，点击按钮支持开启档案相应位置的密集架列。

二、可视化功能模块（供应商需与我单位合作完成该项自研开发）

可视化管理功能模块，支持对平台进行可视化管理，支持自定义创建智慧档案大屏，可按需自定义功能模块可视化呈现。

	
	
	
	三、系统集成服务（供应商需配合完成该项自研开发）

供应商应承诺提供设备数据及统计数据接口，并配合单位联调接口，接入到单位统一集成平台，无二次开发费用。

四、数字孪生（供应商需与我单位合作完成建模和功能研发）

1、系统基础模块：系统的基础授权，包含专业版编辑授权、客户端授权、后台管理软件授权。
2、档案库房可视化模块：
1）采用3D编辑器对档案库房分布进行1:1比例绘制，包含库房设备的三维展示。
2）支持档案库房三维建模，还原档案库结构及内部智能密集架摆放、空调等设备摆放情况，实现自由旋转。
3）依照项目现场真实柜体定制柜体外观格局。1：1还原尺寸。
3、库房环境监控可视化模块
1）点击告警设备，可以直接切换到监控系统查看更详细的告警数据。
2）能展示档案馆环境的温湿度情况。
3）还原设备安装位置，能展示库房温湿度传感器、空气质量传感器等环境传感器环境数据和设备运行状态等并对报警状态进行提醒。
4）还原设备安装位置，能展示库房漏水检测、红外探测等设备运行状态，并对报警状态进行提醒。
5）还原设备安装位置，展示空调运作状态监测，点击空调模型可实现对空调进行控制管理，包括开关机，温度设置等。
6）还原设备安装位置，展示恒湿一体机运作状态监测，点击模型可实现对恒湿一体进行控制管理，包括开关机，湿度设置等。
7）还原设备安装位置，展示空气净化消毒机运作状态监测，点击模型可实现对空气净化消毒机控制管理，包括开关机，运行模式设置等。
8）可展示门禁系统，开关门状态、门禁状态信息，点击模型可进行数据查看和密码验证开门操作。
9）标准功能，统一展示温湿度的实时数值面板（重点展开库房温度数据、湿度数据）。
5、视频监控可视化模块：展示摄像头状态信息，可集成海康摄像头实时展示视频监控画面。
6、架体控制：3D库房中应可对区密集架进行操作，以3D形式实时显示密集架打开时的布局和通道；通过操作菜单可对列进行精细化控制。
7、支持巡检漫游，可自定义巡检路径，以第三人称或第一人称视角进行巡检，巡检可绑定相关设备展示巡检设备状态，生成巡检报告。

五、硬件集成与管理平台配套调试维护（供应商需配合完成该项自研开发）

1、综合管理平台交付与适配:供应商需提供RFID设备配套接口软件、硬件设备配套软件，并根据项目硬件型号、数量完成代码适配，确保能精准管控所有采购硬件。包含代码合规性验证(如兼容性、安全性检测)确保可将智能密集架、回转柜、文件柜、RID档案管理、“十防”系统及已建成的数字档案管理系统实现数据互通。合作完成智慧档案库房一体化平台自研开发、系统集成、接口调试，完成总站综合档案室档案库房新旧库区的数字孪生建模和调试。
2、硬件-系统接口联调服务:供应商配合本单位系统开发进度，完成硬件与自研系统的接口对接调试(如数据采集、指令下发、状态反馈等场景);解决联调过程中出现的硬件驱动适配、数据格式不兼容等问题，确保整体系统流畅运行。
3、后期调试维护保障:项目交付后3年内，供应商需提供平台代码bug修复、接口兼容性维护服务:配合本单位系统迭代提供硬件管理平台代码的调整支持(如新增硬件节点的代码适配)。

	
	
	
	

	二
	专业智能管档设备采购

	（一）
	智能密集架
	

	1
	智能密集架设备
	智能密集架
	每列智能型密集架规格不小于：4000宽*580*2150mm（根据场地定制），总共19列
1、密集架主要由底盘、立柱、搁板、侧面板、门板及传动机构、磁性缓冲装置、防尘、防鼠装置、地轨等部分组成；架体为拆装式组合结构，节与节之间以立柱区分。
2、产品设有安全限位，每列密集架均安装防倒装置，防倒装置为3.0mm钢板折弯，需配备光电保护或压力保护等防挤压保护装置。
3、每列接触面均装有磁性缓冲密封装置，顶部装有防尘板，具有良好的防尘、抗震、防鼠、防潮、防光、防盗功能；
4、传动机构采用中轴带动转轮驱动模式，配合精度高，定位可靠；传动轻便灵活，摇力轻，运行平衡，性能达到和超过国家标准，链条采用精密滚子摩托车链条，传动齿轮经法兰处理。
5、底盘由底梁、轴承档、夹紧块组成;底盘采用>3.0mm冷轧钢板冲压成形，采用分段组合式，刚性足不变形，底盘与立柱连接采用螺栓连接；
6、立柱选用≥1.5mm优质冷轧钢板，架体为双柱插入式，支柱结构合理，每根立柱必须插入底盘，并与底盘进行连接以增加稳定性，立柱两面均布冲裁可上、下调节的挂孔。
7、搁板选用≥1.2mm优质冷轧钢板，每块搁板搁板压制圆弧筋，增加其承载力。每块搁板可任意沿立柱的垂直方向调节存放空间高度。搁板每层承重≥80kg（单面）或100kg（双面）。在双面搁板中间有分隔棒防止资料移位。
8、挂板选用≥1.2mm优质冷轧钢板,挂板高度≥120mm，每层二块挂板。正面压加强筋，增加挂板的强度。
9、侧护板选用≥1.0mm冷轧钢板，整体外观新颖美观。
10、门板选用≥1.0mm冷轧钢板，门板正面结构造型美观。右门上装有密集架专用锁，组装后缝隙均匀，锁定紧密，开启灵活。门面锁能够顺时、逆时针旋转45°，开关方便、定位准确。
11、摇手柄选用可折叠手柄，摇动轻便；带自动重力复位功能，使用过程中摇到任何位置任何方向都能复位到原点位置；带动架体运行时，靠内部设计的凸轮运动工作原理，使用圆柱体滚珠必须安全可靠地带动架体运行，在满负载情况下能保持轻便、灵活、平稳、无失灵现像；采用双轴传动装置；传速比为1：6。
12、钢件部分采用优质冷轧钢板，外观设计新颖，与整体装饰风格保持一致。表面喷塑：工艺质量水平达到GB6807-2001，环保性粉末静电高温喷塑。产品所有标准件及紧固件均需氧化或镀锌处理。
密集架框体部分材料要求
13、地轨采用实心方钢，其中轨道座：3.0mm，轨芯：20×20mm，横纵梁及轮架组合：3.0mm，底盘：3.0mm，立柱：1.5mm，搁板：1.2mm，挂板：1.0mm，门板：1.0mm，门框：1.0mm，侧护板：1.0mm，顶板：0.8mm，防尘板：0.8mm，防倒板：3.0mm。
14、固定列要求，固定列采用≥15吋，分辨率不低于1024*768的彩色触摸液晶屏，具备密码方式的用户权限管理。
15、活动列要求，活动列采用≥8吋，分辨率不低于800*600的彩色触摸液晶屏，具备密码方式的用户权限管理。
16、电机要求，驱动电机为24V低压直流无刷电机。应符合GB/T13667.4-2.13《钢制书架第4部分：电动密集书架》等标准，电机运行稳定，运行时噪声应≤60dB(A)。。
密集架功能：所有带电的接近开关不得长期开启，在架体静止不动情况下应自动切断电源，以延长使用寿命及提高可靠安全性。
1.任意列上均可通过液晶屏上的按钮图标对架体进行左右移动、停止、通风的操作。
2.架体移动采用快速启动、高速运行、缓降合拢的曲线运行方式，在避免架体碰撞情况下极大提高操作效率。运行的最高速度、最低速度、启动速率、缓降速率均可在任意列液晶屏上调整。即可单列设置，也可团体同步。
3.每个团体上均具备独立的高品质语音模块，不依赖于固定列一体机或液晶屏内置软件系统的支持，系统上电启动时间≤5秒，可放置在一个团体中间或任意位置以避免首尾音量差异过大，以最大效果提供语音提示交互。语音提示应自然无生硬感。
4.用户可对音量、语速、语调进行数字调整。用户可在任意列液晶屏上对该团体语音提示模块随时修改定制提示音功能：用户可任意指定架体称呼（如：密集柜等）及物品称呼（如：档案盒），用户可任意修改库房内电动操作（打开及关闭）的语音提示文字（如：第**列架体本地开架）及管理软件上远程操作（打开及关闭）的提示语音文字（如：第**列架体远程开架）
5.任意列液晶屏上可用关键词或编号方式查找档案。
6.支持模糊查询，查找到的档案可进行翻页选择，选中后可直接进行开架操作。
7.远程开架的位置能用动态图标等直观方式定位，用户进入到架体后能语音播报位置及编号等信息。电子标牌应在主界面上显示，可以分左右侧显示和整列显示内容，方便管理目录等信息。
8.任意列液晶屏上能直接查看该列存放的档案类型的电子标牌，从而可完全取代传统的纸质标插方式。用户可在任意列液晶屏上对电子标牌的方向、文字内容、显示的颜色（具备不低于24种直观的色卡选择，也可直接输入不低于16位的颜色值）及字体（不少于2种，其中必须有32点阵及24点阵可选）进行编辑。
9.液晶屏上的电子标牌区域可点击后全屏显示。点击操作与滑动操作可重叠互不干扰。
10.电子标牌的文字内容录入可在任意列液晶屏上进行，支持本列设置及团体同步功能。

	2
	密集架管理软件
	智能密集架管理模块（定制加装声纹识别模块）
	智能控制智能密集架汇集计算机控制、固定列彩色液晶触摸屏控制、移动列液晶面板控制及手动操作，配置相互兼容，操作方式各自独立互不影响并且互相保护，自动采集温湿度并显示，具有自动运行，智能化通风功能等。
符合DA/T65-2017《档案密集架智能管理系统技术要求》，具备自检、操作、状态显示、查询定位、照明控制、语音播报、日志等基础功能外，定制声纹识别管理员角色功能。密集架声纹语音识别模块是专为密集架系统打造的生物识别与语音交互一体化核心组件，通过融合声纹识别进行身份认证与语音指令解析技术，将传统密集架的“手动/按键操控”升级为“声控智能交互”，既解决传统权限管理（如钥匙、密码易丢失、易泄露）的安全痛点，大幅提升了密集架操作的便捷性，对密集架操作效率与资产安全性有高要求的场景。

	3
	智能回转柜
	单个柜体规格不小于:宽1700*深1290*高2250mm（根据场地定制）
1.钢件部分采用优质冷轧钢板，厚度大于等于1.2mm
2.上下平拉电动门，带工作台；
3.控制板采用国产芯片，适配国产化操作系统，可接入库房一体化管理平台。
4.触摸屏控制系统：≥15寸彩色触摸屏（工控机）
5.控制核心：PLC可编程自动控制器
6.调速方式：变频器
7.定位方式：自动选层，光控定位
8.库房盘点：RFID射频实时监控，定位到本。不需要人工在上位机（计算机）上作任何登记记录，也不需借助另外的读写设备，实现档案的无序存放、有序管理。
9.定位指示灯:自动选层，光控定位，每层箱斗与档案对应的相应位置配有灯光定位指示引导灯。
主控液晶屏设备功能:
1．存放状态
1)本柜可存放数量
2)本柜已用数量
3)本柜可用数量
2．可显示本柜异常状态报警信息
3．温湿度状态信息显示
4．RFID盘库状态图形化显示
5．空位、在位、缺失、错位等信息的实时提示
6．盘点、上架、开门、关门、停止、正转、反转、选择打开指定层。
7．档案数据查询
8．参数设置
9．根据用户需求显示单位标识等内容

	4
	保密文件柜
	单个柜体规格不小于:900*430*1900mm
保密等级为：A级·国密级
采用优质冷轧钢板，厚度大于等于1.0mm
1.产品均采用优质冷轧板经钣金流水线精工而成，耐压、强度大、抗冲击不易变形。
2.喷塑材料采用绿色保型粉沫，对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。
3.连接件、支撑加固辅件耐磨耐压，硬度满足承重要求。
4.五金件选用防锈防腐钢制办公家具专用配件。
5.柜门为整体双开门，内部不设抽屉，配置4块活动层板，可根据用户需求调节层高。

	（二）
	RFID档案管理设备
	

	1
	RFID档案管理设备
	RFID档案管理一体机
	采用CNC一体成型外壳，可用于纸质档案智能管理，采用RFID技术可实现纸质档案通过RFID标签方式进行管理。
工作频段：840MHz-960MHz
输出功率：0-33dbm（可调节）
通讯接口：WiFi、USB
工作电压：AC220V
整机功率：80W
整机尺寸：510*350*452mm
显示屏：21.5寸1920*1080高清电容触摸屏
外壳材质：铝型材+钢化玻璃
工作温度：-10℃~60℃
须通过GB/T 29272-2012《信息技术 射频识别设备性能测试方法 系统性能测试方法》中的检测。
含RFID馆员工作站嵌入式软件

	2
	RFID档案盘点设备
	RFID档案盘点车
	1、 工作频段：920MHz-925MHz
2、输出功率：0-33dbm（可调节）
3、通讯接口：WiFi、USB
4、工作电压：AC220V
5、显示屏：≥21.5英寸1920*1080高清电容触摸屏
6、外壳材质：铝型材+钢化玻璃+碳钢板
7、工作温度：-10℃~60℃
8、支持电池供电
9、配套RFID智能盘点车嵌入式软件
10、★支持档案上下架管理功能，通过手持天线读取档案标签或层架标签，自动查询档案信息，可进行自由选定档案或全选档案进行上下架操作；可以对每层档案进行盘点，盘点后列出在架、错层、未扫描等多种状态的档案；需提供加盖CMA标志的第三方软件测试报告扫描件或复印件，原件备查。
11、支持档案盘点功能，通过手持天线读取层架标签，获取层内存放档案数据，再通过手持天线自动识别档案在不在库完成档案盘点，支持保存档案盘点数据；

	3
	
	RFID档案手持盘点机
	屏幕：5.5寸电容式触摸屏；
分辨率：1440×720
摄像头：500W像素，后置1300W，带闪光灯、自动对焦功能；
GPS定位：GPS（AGPS）、北斗、GLONASS，误差范围±5m；
扩展：支持256GB Micro T卡；2个Sim卡槽，支持双卡双待、1个TF卡槽 ；
蓝牙： BT5.0BLE
Wi-Fi ：2.4G/5G双频，符合IEEE802.11a/b/g/n/ac
接口：Type-C
工作温度  -20℃~+55℃
储存温度  -40℃~+70℃
配套RFID手持盘点机嵌入式软件

	4
	RFID档案告警设备
	RFID档案门禁
	内置大功率RFID天线，可实现门禁之间纸质档案出入管理。可对出库档案进行智能防盗报警，可自动蜂鸣报警并通知对应管理员。
1、工作频段：840MHz-960MHz
2、输出功率：0-33dbm（可调节）
3、通讯接口：RJ45
4、工作电压：AC220V
5、显示屏：10.1寸高清电容触摸屏
6、读取距离：0-3米可调节（1.5米内效果最佳）
7、读取速度：≥200PCS/S
8、外壳材质：铝型材+PMMA
9、工作温度：-10℃~60℃
10、配套RFID安全通道门嵌入式软件

	5
	RFID标签打印设备
	RFID条码打印机
	自带RFID功能，与档案管理系统直接对接，完成RFID标签数据的绑定，以及档案信息的打印。
通讯协议：EPCglobalC1G2\ISO18000-6C
工作频率：860MHz~960MHz
大容量纸仓设计支持203mm直径纸卷
黑色钢架外壳，叠耗材门
支持1.99英寸全中文液晶显示屏，带四个按键控制面板
打印方式：热转印及热敏
字符集：中文GB18030
分辨率：203dpi
打印速度：203mm/s
打印宽度：108mm
进纸宽度：120mm
纸卷外径：203mm
接口:USB接口、以太网10/100BaseT

	6
	
	条码打印机碳带
	单个碳带110宽*300长

	7
	RFID标签服务
	标签粘贴
	档案上下架、标签信息导入和粘贴服务

	8
	RFID档案标签
	档案标签
	1、工作频率：920～925MHz
2、符合标准：EPCGlobalC1\G2、ISO18000-6C
3、工作模式：可读写
4、标签为单面不干胶，可打印立案号、归档号等信息
5、防盗标识：采用AFI作为防盗的安全标志方法，且AFI标志位用户可以自由修改
6、防冲突性：能保证工作区间内多个标签的同时可靠识读
7、读取距离：读取距离≥200cm
8、环境温度：-20℃～80℃
9、存储温度：-20℃～80℃
10、极化方向：线极化

	9
	
	层架标签
	1、工作频率：920～925MHz
2、符合标准：EPCGlobalC1\G2、ISO18000-6C
3、工作模式：可读写
4、防冲突性：能保证工作区间内多个标签的同时可靠识读
5、安装到金属层架板后，读取距离≥10cm
6、尺寸：长85MM，宽度22MM，厚度4.5MM
7、可定制打印层架信息等
8、环境温度：-20℃～80℃
9、存储温度：-20℃～80℃
10、极化方向：线极化

	10
	
	标签数据绑定
	档案标签与实体档案的一对一数据绑定，层架标签与层架的一对一数据绑定。不含档案上下架、标签粘贴。

	11
	RFID档案管理设备
	RFID档案管理系统
	1、 导航栏功能：支持模块添加，包括：驾驶舱、档案管理、档案查询、借阅管理、工单管理、档案盘点、统计分析、基础设置、系统管理。
2、控制台：支持展示档案库房密集架分布数据、档案库房档案数量分布、档案当前借阅情况、借阅量、外借量、每月档案借阅、归档数据趋势统计、近 8 天档案借阅数据趋势；支持分布展示当前借阅清单，包括：借阅量、外借量；可对工单未完成、已完成状态数量进行统计分析。
3、我的消息功能：支持查看消息，包括：任务通知、审批通知、点对点消息、系统公共、提醒信息；可通过消息类型、信息分类、时间段、已读进行多维度筛选。
4、我的审批：支持自动接收审批信息；支持对工单进行审批操作；工单类型包括：保养、修复、保修、报警处理、盘点、销毁、移架、设备巡检；支持按时间段搜索审批。
5、我的工单：支持显示我的工单内容，类型包括保养、修复、保修、报警处理、盘点、销毁、移架、设备巡检等，展示工单编号、派工类型、指派对象、任务状态、审批人、审批状态、审批内容、审批日期、创建人、预计开始时间、预计结束时间、创建时间、备注及操作。
6、档案管理模块：包括归档管理、档案入库、档案出库、档案上架、档案下架、档案告警、档案回收站等。
①归档管理：支持进行新增档案归档录入；可以进行单个档案新增归档，新增档案信息录入包括编号、题名、档号、档案目录、档案分类、归档部门、责任人、全宗号、案卷、受案号、保密级别、封装方式、介质类型、有效期、保修期限、正文页数、概要说明、附件、照片、数字档案信息、备注、添加表单等，支持模版导入、数据导出、批量修改档案目录、档案分类、归档部门、卷宗号、保密级别、介质类型、概要说明等；可以进行批量删除；对归档档案进行档案目录、档案题名、档号、全宗号、卷宗号进行筛选搜索，查看详细、修改、删除和添加多个卷内文件。
②档案出入库：支持档案目录筛选、档案题名/标题、档号、全宗号、卷宗号搜索，显示搜索档案题名、档号、档案目录、档案分类、库状态、上架状态、层名称、创建时间、修改时间等数据，可以对档案进行单独出入库，多选、全选批量入库一键出入库。
③档案上下架：支持档案目录筛选、档案库、档案题名、档号、全宗号、卷宗号搜索，显示档案题名、档号、档案目录、档案分类、库状态、上架状态、层名称、创建时间、修改时间等数据，可以对档案进行单独上下架，多选或全选批量上下架，上下架对应档案库房、密集架区、密集列、密集层。
④档案告警：支持档案目录筛选、档案题名、档号、全宗号、卷宗号、告警状态搜索，显示档案告警状态、创建时间、修改时间等数据，可以对档案进行告警操作，录入告警时间、告警类型、告警级别、备注信息，告警类型：轻微损坏、可修复，虫蛀、需除虫，潮湿、需通风处理，破损、需保护，严重破损、需及时抢救，告警级别：一般、较重、严重；可以查看告警详情，进行告警确认和移除。
⑤档案回收站：支持删除的档案会自动收集到档案回收站，回收站自动显示已删除档案，可通过档案目录筛选、档案题名/标题、档号、全宗号、卷宗号、告警状态搜索档案，支持单选、多选、全选，对档案进行还原或清除，支持批量还原、批量清除、清除所有档案功能。
7、档案查询：档案查询包括综合查询、非法出库、告警查询、借阅查询、占用查询、档案生命周期查询等。
①★综合查询：支持档案目录、档案库、密集架、列名称、层名称、案卷类别案卷或内卷、全宗号、案卷、库状态出库或入库、上架状态上架或下架、档案状态、挂失状态多数据维度筛选，支持题名、档号模糊搜索档案；档案支持查看详细、自动联动密集架开架、关架操作；库房取出档案后系统同步为出库状态或下架架状态。需提供加盖CMA标志的第三方软件测试报告扫描件或复印件，原件备查。
②★非法出库：支持显示档案非法出库信息、显示告警级别、告警时间、告警内容，可通过档案题名/标题、告警级别、告警时间段进行搜索档案。需提供加盖CMA标志的第三方软件测试报告扫描件或复印件，原件备查。
③告警查询：支持显示告警档案信息，可通过档案题名、告警类型、告警级别、告警时间段进行筛选搜索档案，显示档案告警内容，告警类别包括轻微损坏、可修复，虫蛀、需除虫，潮湿、需通风处理，破损、需保护，严重破损、需及时抢救，告警内容等。
④★借阅查询：支持查询档案借阅事件记录档案借阅人、借阅状态、借阅开始时间、借阅到期时间、实借阅超期时间、实际归还时间信息；可通过借阅状态已借出、已归还、通过待取，超期类型到期、超期、到期未超期，借阅时间段等数据筛选，可通过题名/标题、借阅者进行搜索，显示借阅档案事件。需提供加盖CMA标志的第三方软件测试报告扫描件或复印件，原件备查。
⑤占用查询：支持查询使用中的档案信息。
⑥★支持档案全生命周期管理，记录档案从新增归档注册、到档案的出入库、上下架、借阅归还、注销等全生命周期，系统支持题名/SN 搜索档案，显示档案基本信息，包括：题目、SN 号、档案分类、封装方式、介质类型、挂失状态、库状态、上架状态等信息。支持全选或单选新增、注册、入库、出库、上架、下架、借阅、归还、注册、保养、维修、利用、移架等事件，显示该档案生命周期内的事件，事件信息包括：日期时间、人物、档案名称、操作事件。需提供加盖CMA标志的第三方软件测试报告扫描件或复印件，原件备查。
8、借阅管理支持档案借阅、借阅管理、我的审批、我的借阅、在借档案管理等
①档案借阅：支持借阅者搜索选择，题名、档号 SN、案卷、库状态筛选搜索档案，通过单选、多选、全选档案进行单个借阅或批量借阅，支持查看档案详情，借阅申请操作，借阅申请显示借阅最大天数并录入借阅天数，录入选择借阅类型：查阅、外借、复制，录入借阅事由、审批机构、审批人、预计借阅天数、备注等信息，保存借阅申请后系统自动推送给审批人，由审批人审批，完成借阅申请。
②借阅管理支持显示借阅事件，可通过题名、借阅时间段、借阅者进行筛选搜索借阅事件，展示借阅事件包括借阅名称、借阅原因、借阅天数、借阅人、创建人、审批人、审批状态、备注、创建时间、修改时间等维度数据，支持撤回或删除借阅事件，点击借阅事件可显示档案题名/标题，借阅类型、审批状态、借阅状态、对已借出的可进行续借操作。
③我的审批：支持借阅审批事件，通过点击借阅事件可以显示借阅档案题名/标题、审批状态、借阅状态，可以对借阅事件进行通过或驳回审批。
③我的借阅：借阅者能在我的借阅单页查看自己的借阅单信息，对于未审核的借阅单仅创建人可执行撤回操作。
④在借档案管理：支持查看在借档案事件，可对通过审批待取的档案进行取出，对已借阅档案进行归还或催还操作。
9、★工单管理功能：支持通过选择派工类型保养、修复/保修、利用、报警处理、销毁、移架，搜索档案，显示搜索的所有档案，支持查看档案详情；通过单选、多选 或全选档案进行派工操作；派工可选择接收部门，指派给指定人员，选择是否需要审批、审批机构、审批人，对预计开始时间、预计结束时间进行录需入，可进行备注和批注等。需提供加盖CMA标志的第三方软件测试报告扫描件或复印件，原件备查。
10、档案盘点功能支持盘点计划、盘点任务、盘点记录；支持盘点计划创建，录入计划接收部门及指派人，设置盘点开始时间、结束时间及备注信息完成盘点计划设置；通过档案搜索或时间段筛选显示盘点记录，可导出盘点记录数据。
11、统计分析功能实现对档案统计分析、借阅统计分析等。
①档案统计分析：支持显示案卷库存存放总量、在库数量、出库数量，显示档案上架情况，总上架数量，未上架数量、统计异常档案数量正常档案数量，档案分类统计、归档部门统计、档案告警级别分布统计，档案状态统计，实时档案告警状态分布等数据。
②借阅统计分析：支持统计当前借阅情况，借阅数量、外借量，统计热门借阅档案名称、查阅、借阅次数，显示 1年内查阅和外借档案实时分布、查阅百分比、外借百分比，显示 8 天档案借阅趋势数据，显示档案时间借阅归还统计数量，显示当月借阅状态分布包括已借出、通过待取、归还数据分布。
基础设置功能包括库房管理、全宗管理、卷宗管理、档案分类设置、保密级别设置、介质类型设置、密集架管理、档案目录设置等。
①库房管理：支持库房数量新增库房，对库房名称、地址、容量和面积信息进行录入维护。
②全宗管理：支持对全宗号进行新增、修改、删除。
③卷宗管理：支持对卷宗号进行新增、修改、删除。
④档案分类设置：支持档案分类管理设置，自定义档案分类名称如文书、科技、人事、会计、照片、录音、录像、印章、题词、奖牌、奖章、证书等，可以绑定上级分类所属关系，科研、基建、设备档案分类绑定所属于科技。
⑤保密级别设置：支持根据档案情况进行保密级别设置，自定义保密级别名称，用于档案保密级别划分。
⑥介质类型设置：支持自定义档案介质类型，纸质档案、实物、光盘、硬盘。
⑦密集架管理：支持密集架情况进行架体管理、列管理、层管理。
⑧档案目录设置：支持档案目录新增修改删除管理，包括目录名称、编号、所属上级目录、排序号、备注等。
13、系统管理功能：包括部门管理、用户管理、角色管理、菜单管理、权限管理、数据备份等。
①部门管理：支持部门信息的新增、删除、修改、查询，支持设置下级部门。
②支持用户信息的新增、删除、修改、查询，用户信息包括：员工工号、卡号、用户名、性别、所属部门、职位、公司名称、联系方式，支持配置是/否启用账户对用户名密码进行管理、授权用户角色。
③角色管理：支持角色信息的新增、删除、修改、查询。
④菜单管理：支持菜单信息的新增、删除、修改、查询，可配置菜单的系统类型、名称、图标、所属上级菜单、绑定路由、路由参数、排序。
⑤权限管理：支持用户权限编辑，包括：导航入口、系统管理、十防监控、档案管理、档案管理目录、密集架、安防监控、环境监控、RFID 管理；权限配置不同系统模块三级菜单细颗粒度权限配置管理。
⑥数据备份：支持档案数据备份，可通过开始时间选择查询，进行数据备份。
1、★文件上传，提供本地照片/音视频的选择上传功能，同时也可以多选同时上传，支持上传格式如：jpg、jpeg、gif、mpg、mp4、flv、mp3、wav、wma、doc、xls、pdf、ofd 等，还可以上传文件附件。需提供加盖CMA标志的第三方软件测试报告扫描件或复印件，原件备查。
2、★支持人脸智能检索照片：上传人物头像，匹配检索已有的照片档案库，返回所有跟头像相似的照片。支持自定义搜索精度进行档案检索。支持多人活动业务场景搜索功能。需提供加盖CMA标志的第三方软件测试报告扫描件或复印件，原件备查。
3、★支持人脸智能检索视频：上传人物头像，匹配检索已有的视频档案库，返回包含人物头像的视频，并且播放时可以自动定位到人物出现的第一帧的位置；需提供加盖CMA标志的第三方软件测试报告扫描件或复印件，原件备查。
4、★支持相似图像搜索：上传图像，系统根据图像的颜色、构图、比例等信息，快速在档案库中寻找视觉上相似的图像，并获取有关照片、视频、音频的信息，包括照片中的对象、地点等信息；需提供加盖CMA标志的第三方软件测试报告扫描件或复印件，原件备查。

	12
	
	远程智能监控模块
	接入管理前端手持盘点机、标签转换台、馆员工作站、RFID门禁等设备，实现各设备信息集成，智能监控数据通信。
关联智能密集架等库房设备，实现查找档案进行联动密集架开架、合架等操作。
支持通过协议对接前端手持盘点机、馆员工作站、 RFID 门禁等设备，实现多设备数据的统一采集，并形成标准化数据库实现智能档案数据通信，可对前端的设备信息、数据流进行实时监控与集中运维，避免多设备独立运行导致的数据断层问题。同时支持关联智能密集架设备，通过检索档案所在的位置，点击开架即可远程控制对应密集架打开，取档完成后也能在系统上点击合架关闭密集架，降低人工定位档案、手动操作密集架的时间成本，提升档案库房管理效率。

	13
	
	信息化展示软件
	支持展示案卷库存存放总量、在库数量、出库数量，统计异常档案数量正常档案数量，档案分类统计、归档部门统计、档案告警级别分布统计，档案状态统计，实时档案告警状态分布等数据。
支持统计当前借阅情况，借阅数量、外借量，统计热门借阅档案名称、查阅、借阅次数，显示8天内查阅和外借档案实时分布、查阅百分比、外借百分比，显示8天档案借阅趋势数据，显示档案时间借阅归还统计数量，显示当月借阅状态分布包括已借出、通过待取、归还数据分布。
1.支持档案核心数据展示：可同步档案库存存放总量，在库数量、出库数量等，确保与档案数据保持一致，实时汇总并可视化展示档案总量、在库/出库动态，并提供基于分类、归档部门的多维度统计视图，区分统计正常与异常的档案数量，展示库房管理情况；
2.支持档案全流程管理：对档案全流程进行监控，实时统计档案的借阅情况，包括借阅状态、借阅数量、外借数量等，并对热门档案进行分析，统计展示热门档案的名称、查阅、借阅次数；以天为单位，显示8天内的查阅和外借档案实时分布等数量以及借阅趋势数据，展示短期内的业务量波动规律，以不同维度精细化管理档案，采用各类图表和数据卡片相结合的方式展示，使复杂档案数据易于理解

	（三）
	智能库房环境“十防”设备
	

	1
	恒温恒湿恒净功能
	智能净化恒湿一体机
	采用湿膜加湿技术和冷冻式除湿技术，能够提供稳定湿度环境。内嵌自主设计的系统，自带控制界面，支持开箱即用，可远程联网配置。具备湿度控制系统，以确保设定的湿度能够被精确维持，联动传感器实现自动加湿或除湿。采用内置大水箱设计，支持外扩智能加水车，实现总计最多168L水量存储，可满足2周以上使用。
内置高精湿度传感器探头，支持湿度高精度检测，可实现±3%RH的除湿精度和±5%RH加湿精度，确保恒湿控制的准确性，同时配备大水箱和支持外扩100L以上的加水车，减少人工给排水的次数。
一体机采用了10.1英寸高清电容触控交互，内嵌控制系统，可直接无线互联物联平台，实现设备本地和远程智能管理，做到开箱即用。
产品支持三重安全保护功能，包含电气、漏水、防触电防护，支持过载、漏电、防雷保护等。一体机内部自带漏水传感器，支持漏水、缺水、溢水保护等功能。整机采用I类防触电保护等级。自带的内嵌系统支持恒湿机智能控制、智能数据分析、运行状态分析、故障状态分析、告警状态分析、设备智能管理等功能。
消毒净化和除湿加湿范围：≥150㎡
光催化空气净化器，可分解三氯甲烷、四氯化碳、六氯苯等有害气体。
湿度检测范围：10%-98%
湿度检测精度：±3%RH
加湿/除湿技术：湿膜加湿/冷冻式除湿
加湿量KG/h：10kg
除湿量L/24h（35℃/90%RH）：168L
加湿/除湿精度：±5%RH/±3%RH
单个风机风量：1420m³/h
风速是否支持调节：支持三档风速调节
内部水箱体积L：44
排水方式：自动/手动
额定电压及频率：220V/50HZ
电气防护：过载保护、漏电保护、防雷保护等
屏幕大小：10.1英寸
屏幕分辨率：1280*800
★芯片规格：采用国产化CPU芯片，符合国产化要求，4核CPU核心，主频≥2.0Ghz；需提供加盖CMA标志的第三方软件测试报告扫描件或复印件，原件备查。
平台控制功能：恒湿机支持与平台建立连接，通过平台去统一的数据查询、配置、控制，可在平台上远程查询设备的信息，并进行智能控制；含恒湿净化一体机嵌入式软件

	2
	
	智能加水车
	采用内外双腔设计，内部采用304不锈钢设计，经久耐用，可用于给智能恒湿一体机拓展水箱或者加水/排水。
水箱体积：125L
加水速度：33L/min
水箱内部尺寸：540*400*580mm
排水方式：连接恒湿机自动/单独手动
水位检测功能：具备透明化显示剩余水量或者灯光显示剩余水量，发光灯柱亮度均衡
万向轮：静音万向轮
运行模式：支持自动和手动加水
扩容水箱功能：具备扩容恒湿机水箱功能，支持用于恒湿机外扩水箱消毒：支持UV杀菌功能拓展
额定电压及频率：220V/50HZ
整机功率：60W
含加水车智能控制嵌入式软件

	3
	
	空气质量云测仪
	1. 采集PM2.5、PM10值，空气质量TVOC值等；
2. 通讯方式：RS485传输；
3. PM2.5激光粉尘检测，检测范围：0.3~1.0；1.0~2.5；2.5~10微米（μm），量程检测范围：0-500μg/ m³；
4. PM2.5检测精度误差≤10 μg/ m³；
5. ★PM2.5检测精度误差≤10 μg/ m³；需提供加盖CMA标志的第三方软件测试报告扫描件或复印件，原件备查。
6、含空气质量数据接口软件

	4
	
	空调数据接口
	1、监测空调参数：设置温度、湿度、空调运行状态。
2、控制参数：空调的远程开机、关机，空调的温、湿度的远程设定。
3、提供实时查询，数据保存等，接入管理系统。

	5
	
	恒温恒湿恒净管理功能模块
	恒温恒湿恒净接入功能模块，可实现库房内环境质量智能分析，可对接空调、恒湿机、消毒净化一体机实现环境恒温、恒湿、恒净控制。
1.实时分析 支持库房内的温度、湿度、洁净度的状态进行智能恒定管理，可查看每间库房内的实时温湿度及空气质量状况，并支持查看对应指标的最高、最低、平均三个数值；
2.历史分析 通过图表查阅恒温恒湿恒净状态的历史分析数据，可按照日、周、月、年切换时间维度查看历史数据，图表支持鼠标滚轮放大与缩小，并支持点击查看详情
3.策略控制 支持在该页面中对温度、湿度、洁净度快速进行控制操作，包括手动快速执行，例如一键打开/关闭所有空调或者恒湿机等
4.自动策略配置 配置自动执行策略，包括定时策略与联动策略
5.设备控制 对设备进行精细化控制，包括控制某个设备的开关机、运行状态、运行模式等
6.批量控制 批量对设备进行控制
7.异常范围设置 设定温度、湿度、光照度、PM1.0、PM2.5、PM10、甲醛、TVOC、CO2的异常范围
8.异常报警 异常范围的数据会显示为高亮，提醒用户注意
9.导出数据 按照时间段导出温度、湿度、光照度、PM1.0、PM2.5、PM10、甲醛、TVOC、CO2的实时数据、整点、小时数据、日数据、月数据
10.页面显示设置 配置页面的展示信息内容

	6
	漏水检测功能
	漏水控制器
	1、工作电压：12VDC
2、感应绳：可配5米漏水绳匹配
3、输出端口：继电器
4、输出形式正常输出开路，灯为绿色，闪烁，蜂鸣器停叫；告警输出短路，灯为红色，闪烁，蜂鸣器鸣叫。
5、含漏水数据接口软件

	7
	
	漏水感应绳
	1、漏水感应绳及配套胶贴。
2、线缆直径：≤4.5mm
3、检测导线外阻：≤5欧姆/100m
4、线缆重量：28g/米
5、线缆颜色（骨架）：橙色/蓝色/黄色
6、最大暴露温度：85℃

	8
	声光报警功能
	声光报警器
	声压等级：75 ~100dB;
闪光频率：1.0~1.3Hz;
环境温度：-10°C~50°C;

	9
	消防监测报警功能
	消防监测报警模块
	1、监测库房内消防火警报警信号。
2、当消防报警时，系统能够及时通过短信告知管理人员
3、提供实时查询，数据保存等，接入管理系统。

	10
	智能防鼠功能
	双波变频驱鼠器
	1、采用现代微电子技术手段,可以同时间歇交替地产生超低频电磁波和两种不同类型的超声波，作用于老鼠的听觉系统和神经系统,使其产生不适和不快,而逃离现场。
2、超声波频率：34KHZ-45KHZ；
3、供电方式：AC100-220V/DC5V;额定功率：≤15W

	11
	智能防虫功能
	灭蚊器
	灭蚊器通过灯光吸引蚊虫靠近，释放高压将蚊虫击毙，
严格控制输出电流≤1.5mA，保障人员安全，杜绝触电风险
具备过载保护，当电路发生异常，保险丝自动熔断切断电流

	12
	视频监控功能
	200万半球摄像机
	1、具有200万像素CMOS传感器。
2、内置GPU芯片；内置红外与白光补光灯；支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动白光闪烁。
3、最低照度彩色：0.0005lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。
4、白光补光距离不小于15米。
5、需支持双码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，子码流704x576@25fps。
6、在1920x1080@30fps下，清晰度不小于1100TVL。
7、支持H.264、H.265视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。
8、需具备区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域等功能。
9、需支持DC12V/POE供电。
10、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。

	13
	
	32路硬盘录像机
	视频接入路数:32
网络输入带宽:256Mbps
网络输出带宽:160Mps
录像分辨率:8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
视频输出:1路HDMI.VGA
HDMI输出:4K (3840*2160) /30Hz, 2K (2560*1440) /60Hz,1920*1080/60Hz，1600*1200/60Hz，1280*1024/60Hz，1280*720/60Hz,1024*768/60Hz
VGA输出:和HDMI导源,1920*1080/60Hz，1600*1200/60Hz，1280*1024/60Hz，1280*720/60Hz
预览分屏:1/2/4/6/8/9/16/25/36画面
视频解码格式:H.265;H.264:smart264:Smart265
解码能力:8*1080P
同步回放:16
盘位:8个SATA接口
单盘容量:最大支持8TB
网络接口:2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
串行接口:1个，RS-485半双工串行接口、1个，标准RS-232串行接口
USB接口:2个USB 2.0(前置) ，1个USB 3.0 (后置)
报警输入:16
报警输出:4
含安防监控软件

	14
	
	8TB硬盘
	单盘容量：8TB；
缓存：256MB；
转速：5400RPM；
硬盘接口：SATA

	15
	
	视频安防监控接口
	1、采集硬盘录像机实时图像，将视频监控硬盘录像机的IP地址嵌入到管理系统。
2、对库房视频监控进行实时监控
3、用户可在局域网通过WEB对档案库房视频系统进行监控管理。
4、支持视频查询、回放。

	（四）
	系统配套
	

	1
	其他配件
	标准机柜
	22U机柜，含1个8位PDU

	2
	数据采集设备
	数据采集单元
	1)1U标准机柜机架安装；

2)2个千兆Eth以太网接口，8路串口COM(RJ45接头)，8路DI开关量采集，4路DO输出控制；

3)内置12V5A工业电源，4路DC12V输出端子，1个Console调试口（RJ45头）。

4）集成常用的RS232,RS485,AI,DI,DO数据采集接口,具备数据采集/分析/存储,记录查询/报表/曲线,智能告警,多重控制,独立运行,WEB访问等功能；

★设备具备可靠性，8个串口4个DO和8个DI满负荷工作时必须保障传输过程中无丢包、无死机。需提供加盖CMA标志的第三方软件测试报告扫描件或复印件，原件备查。

★设备响应时间要求，8个串口4个DO和8个DI满负荷工作时必须符合串口服务器收DO控制指令到数据回复信息时间≤100ms，收DI读取指令到数据回复信息时间≤100ms，收取读COM1-COM8指令到数据回复信息时间≤100ms。需提供加盖CMA标志的第三方软件测试报告扫描件或复印件，原件备查。

	3
	库房控制终端
	智能库房管理终端（≥15.6寸）
	采用高色域高亮度电容触控屏幕设计，采用CNC一体成型外壳。可用于单个智慧库房智慧管理，嵌入式边缘计算终端。
屏幕尺寸：15.6英寸
分辨率：1920*1080
亮度：360
Srgb 色域：SRGB 98%
触控：10点
WIFI：2.4G/5G 双频，外置单天线
网络接口：1*1000Mbps 以太网
USB 接口：2*USB2.0 1*USB3.0
显示接口：1*HDMI
★芯片规格：采用国产化CPU芯片，符合国产化要求，6核CPU核心，主频≥1.8Ghz。符合国产化要求，供电接口：工业接线端子 IN12~24V + AC 220V。需提供加盖CMA标志的第三方软件测试报告扫描件或复印件，原件备查。
含档案库房区域触控管理终端软件
展示当前库房环境状态、设备状态、报警信息，八防环境状况。采用3D模拟图还原库房结构，设备部署位置，采用组态形式展示各个温湿度传感器部署位置、数量和温湿度数据，展示各个空气质量传感器部署位置、数量和空气质量数据。支持远程控制当前库房设备，如智能密集架、空调、恒湿一体机等设备，实现空调远程开关机，温度设定；加湿除湿净化一体机远程开关机，状态监测，加湿除湿设定值设置等。支持系统监测，集成门禁红外等系统。
通过相关安全检测，须通过GB4943.1-2022《信息技术设备安全第1部分：通用要求》中的检测认证。
在GB/T 2423.1-2008和GB/T 2423.2-2008的标准下，通过高低温运行检测，即在环境温度为高温（50℃±2℃）、低温(-20℃±2℃)环境下时，设备通电可正常稳定工作。

	4
	中控室控制终端
	智能管理终端（≥86寸）
	智能管理终端86寸，采用高色域高亮度红外触控屏幕设计，可用于多个智慧库房智慧管理，嵌入式边缘计算终端。可通过大屏对多个库房进行智能化管理，集中在一个大屏上实现库房环境智能运维、库房设备智能运维、库房纸质档案运维、库房电子档案运维。

	5
	智能告警设备
	智能电话短信网关(二合一)
	1、设备基础配置：供电方式：POE供电，工作电流：＜300MA，通讯接口：RJ45，通讯模组：2G/3G/4G ，
2、支持移动电话、短信、固定电话3种告警方式，
3、★固话支持类型：PSTN电话；需提供加盖CMA标志的第三方软件测试报告扫描件或复印件，原件备查。
4、报警模块支持 2G、3G、4G ，支持信息以及电话同时报警，实时记录报警状态。
5、持与平台建立连接，通过平台去统一的数据查询、配置、控制；
6、支持自定义告警信息内容通过语音、短信方式告警客户。
7、支持远程控制设备进行重启

	6
	
	智能告警功能模块
	智能告警功能模块，支持自定义告警策略，可实现平台、短信、电话（搭配短信报警网关实现）等智能告警方式，实现档案室7*24无人智能告警

	7
	结构化信息仓库
	1.产品具备完全自主知识产权，避免潜在的版权纠纷，要求软件为全国产化、自主可控，从底层保证系统的安全性，需获得国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心的产品自主原创性测评证书。
2.在兼容Oracle，Mysql，SQLServer与PostgreSQL的模式中执行包含CTID过滤的查询语句；支持对普通表、全局临时表、本地临时表、非日志表unlogged表、分区表、继承表、类型化表Typed table
3.支持当数据SQL语句执行发生错误时，在打印输出的日志文件中包含出错时的堆栈信息的功能，方便问题定位。
4.兼容Oracle分区表可使用interval表达式建表的方式。
5.支持以动态性能视图的方式按前后台进程统计SQL语句数量，分类包括：DDL（数据定义）、DML（数据操作）、DCL（数据控制）、TCL（事务控制）
6.身份验证支持在登录数据时根据IP地址和MAC地址进行黑白名单设置。

	8
	系统连接器
	用于为上层应用提供运行环境、实现对上层应用的部署和动态管理。主要功能包括Web容器、EJB容器、数据源服务集群管理等。要求软件为全国产化，以后台服务形式运行，用户通过管理控制台或者命令行工具完成上层应用的部署、启动、停止等操作。

	9
	网络数据转发器
	不少于24个10/100/1000Mbps自适应PoE电口，2个10/100/1000Mbps自适应上行电口，2个1000Mbps上行光口；
1-2口单口最大PoE输出功率90w，3-24口单口最大PoE输出功率30w，整机最大PoE输出功率240w；
容量：256Gbps/2.56Tbps，包转发率：43.5Mpps/51 Mpps；
支持250米远距离供电；支持PoE看门狗功能；支持基于端口的VLAN，支持环路告警，流量控制；支持网络拓扑自动生成；
工作温度：-10 ℃~+55 ℃；

	三
	档案数字化整理设备

	1
	档案除尘净化整理台
	整体结构分柜内消毒除尘区域和除尘净化整体台2个区域，可用于档案整理除尘功能，采用负压原理吸收档案整理产生的灰尘，档案整理后可直接放进消毒杀菌区域进行档案消毒功能。

温度检测范围：-40℃～100℃

温度检测精：±1℃

湿度检测范围：0～100%RH

湿度检测精度：±3%RH

PM2.5检测量程：0～999μg/m³

CO2检测量程：400ppm～5000ppm

TVOC检测量程：0～2000μg/m³

甲醛检测量程：0～2000μg/m³

PM2.5检测精度：±10%

CO2检测精度：±10%

TVOC检测精度：±25%

甲醛检测精度：±10%

杀菌技术类型：光氢离子/臭氧

消毒柜内容量：250L

净化柜内风量：220m³/h

臭氧消毒规格：100mg/m³*4

风机类型：离心风机

总功率：250W

单个风机风量：1500m³/h

净化滤网层数：初效过滤网、HEPA高效过滤网、活性炭过滤网

支持负离子功能

负离子规格：8*10^6ions/cm³

设备净尺寸：1500mm长*850mm宽1700mm高

★主控芯片：采用国产化CPU，符合国产化要求，需提供加盖CMA标志的第三方软件测试报告扫描件或复印件，原件备查。

显示屏幕：10.1寸1280*800电容屏

	2
	归档章智能编辑印制机
	对各种档案归档章进行规范编辑调整并印制在指定位置

	3
	档案数字化整理双联工作台
	表层静电喷涂桌面可供开展档案数字化工作使用，双24寸显示

	4
	档案数字化专用图像处理器
	对需数字化的大尺寸纸质档案进行数字转换处理

	5
	登高梯
	1、静电喷塑：采用乳化剂和碱性助剂，磷酸除锈、锌系薄膜型磷化、钝化，亚光热固性环氧聚酯粉末，高温固化。
2、工艺结构要求：磷化处理、静电喷塑，要求表面喷涂均匀、光滑、无裂痕、四轮平整，承重量大。

	6
	档案推车
	1、静电喷塑：采用乳化剂和碱性助剂，磷酸除锈、锌系薄膜型磷化、钝化，亚光热固性环氧聚酯粉末，高温固化。
2、工艺结构要求：磷化处理、静电喷塑，要求表面喷涂均匀、光滑、无裂痕、四轮平整，承重量大。
3、底部配有四个静音轮，方便其轻松的移动。

	四
	智能档案中控室及库房基础环境升级

	1
	地面工程
	锁扣地板铺设
	备注:锁扣石塑地板、一公分厚

	2
	
	地面平面整理
	备注:粘粉打底铺平

	3
	天花、立面工程
	墙身天花基层扇灰、打磨修补
	备注：1、原墙面清理卫生（不含铲原有灰底），2、一江牌108胶水、水磨粉批刮二遍，3、磨砂纸打磨平整。

	4
	
	墙面油内墙面漆
	备注：1、合资ICI“立邦”超易洗/家丽安面漆，油底漆一遍、面漆二遍共3遍
2、刷白色漆。

	5
	铝合金框
	雾化玻璃墙专用铝合金框边，选用高强度铝合金，不生锈变形，抗腐蚀，80mm宽

	6
	调光玻璃
	雾化特定玻璃 材质：5mm+5mm 夹胶玻璃，电控雾化，高强度、隔音隔热，不易碎防爆

	7
	玻璃门
	玻璃门带铝合金边框。

	8
	电机
	雾化玻璃专用机电

	9
	防火门
	甲级防火门、木纹

	10
	装饰板
	中控台前面装饰板，材质：PVC，厚度≥5mm。

	11
	综合布线线材、管材及辅材
	1.网线：国标六类网线 用于库房设备线缆敷设

2.弱电线缆：弱电线槽200*100、 含材料与人工

3.镀锌线管：镀锌线管JDG25、含材料与人工

4.弱电点位：弱电点位暗敷开槽与恢复、含材料与人工

5.电源线RVV3*4、含材料与人工

6.电源线RVV2*1.0、含材料与人工

7.其他辅材：水晶头，线管配件，接线盒面板波纹管，密封胶、膨胀螺丝、支架、压线帽、电源插头、卡扣、86盒、对接线、开关卡槽、绕线管、结构胶等


第五章 谈判应答文件格式

项目
谈判应答文件
（正本/副本）
项目编号：
包号：（如有）
谈判应答人名称：
谈判应答人法定代表人（或授权代表）签字：
日期：年  月  日
投标文件递交至：深圳市福田区泰然九路天地源盛唐大厦东座1403
（在XXXX年XX月XX日XX时XX分之前不得启封）
一、 谈判应答函

致：深圳高星项目管理有限公司

根据已收到贵方的项目编号为（项目编号：        ）                   项目的谈判文件，并已详细审核了全部谈判文件及有关附件。签字代表           （姓名、职务）经正式授权并代表谈判应答人             （谈判应答人名称、地址）提交下述文件正本 1 份、副本 3 份及电子标书1份：

遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经研究上述谈判文件的及其他有关文件后，我方声明如下：
1、同意并接受谈判文件的各项要求，遵守谈判文件中的各项规定，按谈判文件的要求提供报价。

2、谈判有效期为递交谈判/响应文件之日起 90 天，成交人谈判有效期延至合同验收之日。

3、我方已经详细地阅读了全部谈判文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解谈判文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5、我方承诺在本次谈判响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方完全服从和尊重评审委员会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7、我方同意按谈判文件规定向采购代理机构缴纳采购服务费。

谈判应答人（公司名称）：                              
地址：                                   
传真：                               
电话：                                
电子邮件：                           
谈判应答人（法定代表人授权代表）代表签字：             
谈判应答人名称(公章)：                   
开户银行：                           
账号：                               
日期：                                   
二、价格部分

2.1报价一览表
项目名称：                                     
项目编号：                                     

币   种：   人民币     

	序号
	项目名称
	投标报价（元）

	
	
	大写：

小写：




谈判应答人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
谈判应答人名称（签章）：                        
日期：          年      月     日
注： 1、若报价一览表中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

2、谈判应答文件中的投标报价为一次报价。
2.2谈判分项报价表

项目名称：                                   
项目编号：                                   
币   种：   人民币     
	序号
	产品名称
	品牌、型号、产地
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	1
	智慧档案库房一体化平台
	
	
	
	
	

	2
	智能密集架
	
	
	
	
	

	3
	密集架管理软件（定制加装声纹识别模块）
	
	
	
	
	

	4
	智能回转柜
	
	
	
	
	

	5
	保密文件柜
	
	
	
	
	

	6
	RFID档案管理一体机
	
	
	
	
	

	7
	RFID档案盘点车
	
	
	
	
	

	8
	RFID档案手持盘点机
	
	
	
	
	

	9
	RFID档案门禁
	
	
	
	
	

	10
	RFID条码打印机
	
	
	
	
	

	11
	条码打印机碳带
	
	
	
	
	

	12
	标签粘贴
	
	
	
	
	

	13
	档案标签
	
	
	
	
	

	14
	层架标签
	
	
	
	
	

	15
	标签数据绑定
	
	
	
	
	

	16
	RFID档案管理系统
	
	
	
	
	

	17
	远程智能监控模块
	
	
	
	
	

	18
	信息化展示软件
	
	
	
	
	

	19
	智能净化恒湿一体机
	
	
	
	
	

	20
	智能加水车
	
	
	
	
	

	21
	空气质量云测仪
	
	
	
	
	

	22
	空调数据接口
	
	
	
	
	

	23
	恒温恒湿恒净管理功能模块
	
	
	
	
	

	24
	漏水控制器
	
	
	
	
	

	25
	漏水感应绳
	
	
	
	
	

	26
	声光报警器
	
	
	
	
	

	27
	消防监测报警模块
	
	
	
	
	

	28
	双波变频驱鼠器
	
	
	
	
	

	29
	灭蚊器
	
	
	
	
	

	30
	200万半球摄像机
	
	
	
	
	

	31
	32路硬盘录像机
	
	
	
	
	

	32
	8TB硬盘
	
	
	
	
	

	33
	视频安防监控接口
	
	
	
	
	

	34
	标准机柜
	
	
	
	
	

	35
	数据采集单元
	
	
	
	
	

	36
	智能库房管理终端（≥15.6寸）
	
	
	
	
	

	37
	智能管理终端（≥86寸）
	
	
	
	
	

	38
	智能电话短信网关(二合一)
	
	
	
	
	

	39
	智能告警功能模块
	
	
	
	
	

	40
	结构化信息仓库
	
	
	
	
	

	41
	系统连接器
	
	
	
	
	

	42
	网络数据转发器
	
	
	
	
	

	43
	档案除尘净化整理台
	
	
	
	
	

	44
	归档章智能编辑印制机
	
	
	
	
	

	45
	档案数字化整理双联工作台
	
	
	
	
	

	46
	档案数字化专用图像处理器
	
	
	
	
	

	47
	登高梯
	
	
	
	
	

	48
	档案推车
	
	
	
	
	

	49
	锁扣地板铺设
	
	
	
	
	

	50
	地面平面整理
	
	
	
	
	

	51
	墙身天花基层扇灰、打磨修补
	
	
	
	
	

	52
	墙面油内墙面漆
	
	
	
	
	

	53
	铝合金框
	
	
	
	
	

	54
	调光玻璃
	
	
	
	
	

	55
	玻璃门
	
	
	
	
	

	56
	电机
	
	
	
	
	

	57
	防火门
	
	
	
	
	

	58
	装饰板
	
	
	
	
	

	59
	综合布线及辅材费用
	
	
	
	
	

	60
	材料搬运、淸场费
	
	
	
	
	

	61
	工程综合管理费
	
	
	
	
	

	62
	…
	
	
	
	
	

	         总价合计
	       

	投标报价（元）             



谈判应答人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
谈判应答人名称（签章）：                        
日期：          年      月     日
注：1、投标总价应等于《报价一览表》中的谈判总价。若应答总价与《报价一览表》总价不一致，以报价一览表总价为准
2、本表格仅为指导性范本，供应商应根据项目具体情况对各分项内容进行调整提供详细分项报价。
三、服务方案

谈判应答人应按谈判文件要求的内容和顺序，对完成整个项目提出相应的实施方案。对含糊不清或欠具体明确之处，评审委员会可视为应答人履约能力不足或响应不全处理。

组织实施方案的内容应包括：
（1）服务方案（包括工作措施、工作方法、工作手段、工作流程）

（2）项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议

（3）质量（完成时间、安全、环保）保障措施及方案

（4）项目完成（服务期满）后的服务承诺

（5）违约承诺

（6）谈判应答人认为必要的其它内容。
谈判应答人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
谈判应答人名称（签章）：                        
日期：          年      月     日
四、拟派本项目人员情况

(投标人自行提供拟派本项目人员情况，该部分未提供不作为应答无效条款)
4.1拟派本项目团队人员一览表（除项目负责人）

	序号
	姓名
	学历
	专业
	职称
	资格证
	本项目
责任/职位
	工作经历
（曾参与过的项目）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	


说明：谈判应答人提供的项目人员应根据谈判文件要求，提供合理的人员配置，并提供相应的证明材料（按需提供）。
4.2 项目负责人简历表

	姓 名
	
	性 别
	
	年 龄
	

	职 务
	
	职称/职业技术等级
	
	学 历
	

	参加工作时间
	
	从事项目负责人年限
	

	资格证书编号
	

	已承担同类服务项目情况

	委托（采购）单位
	项目名称
	服务内容
	起、止日期
	是否已完成
	服务质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


谈判应答人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
谈判应答人名称（签章）：                        
日期：          年      月     日

五、商务条款响应表

项目名称：                                   
项目编号：                                   
包   号：              
	序号
	采购文件商务要求
	投标承诺

	1
	谈判文件第四章项目要求“一、商务要求”所有内容
	完全响应


注：

1. 对于上述要求，如谈判应答人完全响应，则请在“投标承诺”栏内填写“完全响应”，对空白或打“×”视为偏离，请扼要说明情况。

2. 本表内容不得擅自修改。
谈判应答人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
谈判应答人名称（签章）：                        
日期：          年      月     日

六、服务条款响应表

项目名称：                                   
项目编号：                                   
包   号：              
	序号
	采购文件商务要求
	投标承诺

	1
	谈判文件第四章项目要求“二、技术要求”所有内容
	完全响应


注：

1.对于上述要求，如谈判应答人完全响应，则请在“投标承诺”栏内填写“完全响应”，对空白或打“×”视为偏离，请扼要说明情况。

2.本表内容不得擅自修改。
谈判应答人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
谈判应答人名称（签章）：                        
日期：          年      月     日
七、资格证明文件

7.1法人证明及授权书

1、法定代表人/负责人资格证明书
致（采购代理机构）：
单位名称：
地址：
姓名：性别：年龄：
身份证号码：职务：
我系（公司名称）的法定代表人。本证明书用于（公司名称）签署（项目名称）、（项目编号）项目的应答文件、进行合同投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
日期：年月日
说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
3.将此证明书提交对方作为合同附件。
 (为避免无效投标，请供应商务必提供本附件)

2、法定代表人/负责人授权委托书
致（采购代理机构）：
本授权委托书声明：我（姓名）系（公司名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司签署本项目已递交的谈判应答文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的谈判应答文件内容我均承认。
代理人无转委托权，特此委托。
代理人：性别：年龄：
联系电话：手机：
身份证号码：职务：
谈判应答人（盖公章）：
法定代表人（签字或盖私章）：
授权委托日期：年月日
说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
3.将此证明书提交对方作为合同附件。
4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。
5.有效期限：与本公司投标/响应文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。
6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

7.2关于资格的声明函

致：（采购机构）               
　　关于贵方采购项目名称：          （项目编号：      )项目，本签字人愿意参加投标响应，提供投标文件中规定的服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。
1、由（工商管理部门）签发的我方工商营业执照或其他组织证明。
2、相关服务条款及服务范围。
3、竞争性谈判文件要求的资格证明文件。
4、本人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。
谈判应答人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
谈判应答人名称（签章）：                        
日期：          年      月     日

7.3应答单位概况表

	序号
	项目
	内容及说明
	备注

	一
	营业执照/事业单位法人证明
	
	提供复印件（加盖公章）

	
	1.注册年度及注册编号
	
	

	
	2.注册资金（万元）：
	
	

	
	3.经营场所：
	
	

	
	4.有效期：
	
	

	二
	税务登记证
	
	

	
	1.税务登记证编号：
	
	

	三
	其他资格（质）证书
	（可按表格格式扩展）
	提供复印件（加盖公章）

	
	1.证书名称
	
	

	
	2.批准单位
	
	

	
	3.等级
	
	

	
	4.批准时间及编号
	
	

	
	5.有效期
	
	

	四
	其他
	谈判应答人认为需补充的其他说明
	

	
	1.……
	
	



注：在按要求填写好此表格后，各投标单位可以用其它的方式，就法人单位整体情况作出详细的介绍（可以提供相应文字、照片等）。
7.4供应商资格证明文件

1、营业执照复印件；
2、提供邀请函中关于应答人资格要求的相关资格证明文件复印件。
八、诚信承诺函及相关声明、承诺函

8.1声明函
致（采购代理机构）：
本公司就参加项目名称：          （项目编号：     ) 项目谈判，作出郑重声明：
1．我公司已完全理解该项目谈判文件所列明的全部条件，亦保证我公司完全符合本项目的投标条件。
2．我公司已认真核实谈判应答文件的全部资料，所有资料均为真实资料。我公司对谈判应答文件中全部资料的真实性负责，如被证实我公司的应答文件中存在虚假资料的，我公司愿意接受主管部门做出的行政处罚。
3．保证遵守谈判文件的规定，放弃提出对谈判文件误解的权利。
以上声明若有违反，一经查实，本人和本公司愿意接受有关部门的相应处罚，并愿意承担由此带来的法律后果。
谈判应答人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
谈判应答人名称（签章）：                        
日期：          年      月     日

8.2投标人诚信承诺函
致（采购代理机构）：
我公司承诺近三年在政府采购招标投标活动中，不存在以下情形：
（一）被纪检监察部门立案调查，违法违规事实成立的；
（二）未按法律法规规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；
（三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；
（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；
（五）与其他采购参加人串通投标的；
（六）在采购活动中应当回避而未回避的； 
（七）恶意投诉的； 
（八）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的； 
（九）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；
（十）履约检查不合格或者评价为差的；
（十一）主管部门认定的其他情形。
如我司存在以上情形，被有关主管部门处罚、或者上述行为超出法定追诉时效未被追诉、或者上述情节轻微未给予禁止参加招标投标活动的行政处罚，我司自愿承担虚假应标以及其他一切不利的法律后果。
特此承诺。
谈判应答人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
谈判应答人名称（签章）：                        
日期：          年      月     日

8.3符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件声明函

致（采购代理机构）：
我单位承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件，即：
1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

谈判应答人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
谈判应答人名称（签章）：                        
日期：          年      月     日

8.4谈判响应及履约承诺函
致（采购代理机构）：
我单位承诺：
1. 我单位参与本项目所投标（响应）的货物、工程或服务，不存在侵犯知识产权的情况。
2. 我单位参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，投标做到诚实，不造假，不围标、串标、陪标。
3.如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目采购文件需求内容、签署的采购合同及投标人在投标中所作的一切承诺履约。项目验收达到全部指标合格，力争优良。
4.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。
5.我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
6.我单位保证，不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”的情形。
7.我公司承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。
8.我单位承诺本项目的报价不低于投标人的成本价，否则，投标人清楚将面临投标无效的风险；投标人承诺不恶意低价谋取中标；投标人对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目采购文件需求、签署的采购合同及投标人在投标中所作的全部承诺履行。投标人清楚，若投标人以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若投标人中标本项目，投标人的报价明显低于其他投标人的报价时，投标人清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，投标人将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若投标人未按上述要求履约，投标人愿意接受主管部门的处理、处罚。
9.我单位承诺不将本项目采购内容以任何方式进行非法转包、分包,未以联合体形式进行投标。
10.在“中国裁判文书网”网站（https://wenshu.court.gov.cn）查询，我单位、法定代表人和该项目授权代表无行贿犯罪记录。
11.我公司已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我公司隐瞒真实情况、提供虚假资料，我公司愿意接受主管部门作出的行政处罚。

谈判应答人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
谈判应答人名称（签章）：                        
日期：          年      月     日              

九、关于评标优惠政策

（1）为进一步落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）以及《深圳市人民政府办公厅印发关于以更大力度支持民营经济发展的若干措施的通知》（深府规〔2018〕23号）等要求，小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位提供本企业制造的货物，承担的工程或服务，或者提供其他符合优惠主体资格条件企业制造的货物，对其所投产品的价格给予%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例由采购人或者采购机构确定。满足多项优惠政策的企业，不重复享受多项价格扣除政策。
（2）联合体投标且联合协议中明确约定优惠主体的协议合同金额占到联合体协议总金额30%以上的，价格扣除比例为2%，具体扣除比例由采购人或者采购机构确定。联合体各方均为优惠主体的，对其所投产品的价格给予6%的扣除。

（3）优惠主体资格的认定资料为《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》以及《含有小型、微型企业的联合体声明函》等承诺性质的资料（声明函样式见附件）；监狱企业或者代理提供监狱企业货物的 供应商如须享受优惠政策，除上述资料外，还须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的监狱企业证明文件
关于政府采购优惠政策情况
附件：（本附件中内容如适合可根据自身情况填写完整后放进投标文件，如不适用，则无须提供）

填写指引：
    1、该部分内容由投标人根据自身实际情况填写，本项目属于专门面向中小企业采购项目，投标人应按以下要求提供相关证明材料(否则投标可能被拒绝)。投标人提供的声明函不属实的，属于提供虚假资料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
2、该部分内容填写需要参考的相关文件包括但不限于：
(1)《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），链接：www.ccgp.gov.cn/news/202012/t20201229_15715888.htm
(2)《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号），链接：www.gov.cn/zwgk/2011-07/04/content_1898747.htm
(3)《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》（国统字〔2017〕213 号），链接：www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/201801/t20180103_1569357.html
(4)《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），链接：www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201709/t20170904_8787205.shtml
(5)《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），链接：www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201406/t20140616_4619272.htm
    3、请依照采购文件提供的格式和内容填写声明函，不要随意变更格式；声明函需要盖章签字。
    4、声明函具体填写要求：
    （1）声明是中小企业须填写《中小企业声明函》的以下内容：
    第一处，在“单位名称”下划线处如实填写采购人名称；
    第二处，在“项目名称”下划线处如实填写采购项目名称；
    第三处，在“标的名称”下划线处填写所采购标的（货物或服务）的具体名称；如果涉及多项标的（货物或服务）为同一企业制造或承接，“标的名称”下划线处可以如实填写多项标的名称；
    第四处，在“采购文件中明确的所属行业”下划线处填写采购标的对应的中小企业划分标准所属行业（本项目所属行业为：工业）；
    第五处，在“企业名称”下划线处如实填写制造商或承接企业名称；在“从业人员”、“营业收入”、“资产总额”下划线处如实填写从业人员、营业收入、资产总额；在“中型企业、小型企业、微型企业”下划线处如实依照工信部联企业〔2011〕300号文填写相应的企业类型；从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可以不填报。
    （2）声明是残疾人福利性单位须填写《残疾人福利性单位声明函》的相关内容，具体参照以上《中小企业声明函》填写要求执行。
    （3）声明是监狱企业须填写《监狱企业声明函》的三项内容（填写位置的字体已加粗），具体参照以上《中小企业声明函》填写要求执行。
 5、声明函的有效性最终由评审委员会判定；如评审委员会判定声明函无效，则投标可能被拒绝。

评标优惠政策声明函
1、中小企业声明函
本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本投标人参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本投标人已知悉《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕 46 号）、《中小企业划型标准规定》（工信部联企〔2011〕 300 号）、《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》等规定，承诺提供的声明函内容是真实的，并知悉根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第二十条规定，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《政府采购法》等政府采购有关法律法规规定追究相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：
注：在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不符合本项目要求。
__________________________
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、残疾人福利性单位声明函（货物类）
本投标人郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本投标人参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的残疾人福利性单位制造。相关残疾人福利性单位的具体情况如下：

1. （标的名称），制造商为（单位名称），属于残疾人福利性单位；

2. （标的名称），制造商为（单位名称），属于残疾人福利性单位。
…… 

本投标人已知悉《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，承诺提供的声明函内容是真实的，如提供声明函内容不实，则依法追究相关法律责任。
企业名称（盖章）：
日期：
3、监狱企业声明函【货物类，提供监狱企业货物的供应商如需享受优惠政策，还须另行提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件】
本投标人郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本投标人参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的监狱企业制造。相关监狱企业的具体情况如下：

1. （标的名称），制造商为（企业名称），属于监狱企业；

2. （标的名称），制造商为（企业名称），属于监狱企业。
…… 

本投标人对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。
企业名称（盖章）：
日期：
十、按《竞争性谈判文件》的要求，提供的其他有关文件

本章节格式由供应商自行设定。提供的资料须加盖公章。

十一、报价及承诺一览表
（本表在谈判后由采购机构提供）

项目名称： 中华人民共和国深圳出入境边防检查总站智慧档案库房数智化升级改造项目     
项目编号：GXSZ-20250420SZJZ  
时    间：         年    月    日   点   分    
	项目名称
	第二轮报价
	服务期限
	备注

	中华人民共和国深圳出入境边防检查总站智慧档案库房数智化升级改造项目
	大写：

小写：
	
	


有关承诺：                                                                                                           
谈判应答人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
谈判应答人名称（签章）：                        
日期：          年      月     日

注：此表按“竞争性谈判文件”的规定在谈判结束后，在谈判小组规定的时间内提交。
十二、最终报价及承诺一览表
（本表在谈判后由采购机构提供）
项目名称： 中华人民共和国深圳出入境边防检查总站智慧档案库房数智化升级改造项目     
项目编号：GXSZ-20250420SZJZ  
时    间：         年    月    日   点   分    
	项目名称
	（第三轮报价）

最终总报价
	服务期限
	备注

	中华人民共和国深圳出入境边防检查总站智慧档案库房数智化升级改造项目
	大写：

小写：
	
	


有关承诺：                                                                                                           
谈判应答人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
谈判应答人名称（签章）：                        
日期：          年      月     日

注：此表按“竞争性谈判文件”的规定在谈判结束后，在谈判小组规定的时间内提交。     
（注：未出现“供应商须知”第20.3.3条的情形，第三轮报价即为最终报价）









法定代表人身份证正、反面复印件














代理人身份证正、反面复印件








第2页

