广州中医药大学深圳医院（福田）液相色谱-质谱联用仪市场调研公告附件

附件1：设备清单

| 序号 | 设备名称 | 产地 | 单位 | 数量 | 科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后补式冷库 | 本国设备 | 台 | 2 | 中洲滨海社康、梅香里社康 |
| 2 | 全自动生化分析仪 | 本国设备 | 台 | 1 | 中洲滨海社康 |
| 3 | 台式彩色多谱勒超声诊断系统 | 本国设备 | 套 | 2 | 中洲滨海社康、梅香里社康 |
| 4 | 冲击波治疗仪 | 本国设备 | 台 | 3 | 中洲滨海社康、梅香里社康、景祥社康 |
| 5 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备（四合一） | 本国设备 | 套 | 2 | 中洲滨海社康、梅香里社康 |
| 6 | 牙科综合治疗台 | 本国设备 | 套 | 6 | 中洲滨海社康、梅香里社康 |
| 7 | 手术显微镜 | 本国设备 | 台 | 2 | 中洲滨海社康、梅香里社康 |
| 8 | 反角手机 | 本国设备 | 支 | 80 | 中洲滨海社康、梅香里社康 |
| 9 | 根管马达 | 接受进口 | 台 | 6 | 中洲滨海社康、梅香里社康 |
| 10 | 根管充填系统 | 接受进口 | 台 | 6 | 中洲滨海社康、梅香里社康 |
| 11 | 洁牙手柄 | 接受进口 | 支 | 90 | 中洲滨海社康、梅香里社康 |
| 12 | 光纤高速手机 | 本国设备 | 支 | 150 | 中洲滨海社康、梅香里社康 |
| 13 | 口外手术器械 | 本国设备 | 批 | 2 | 中洲滨海社康、梅香里社康 |
| 14 | 数字化医用X射线摄影系统(DR） | 本国设备 | 台 | 1 | 梅香里社康 |
| 15 | 取皮植皮系统 | 本国设备 | 套 | 1 | 景祥社康 |
| 16 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 本国设备 | 台 | 1 | 超声科 |

附件2：采购单位提供的设备配置清单：

| 序号 | 设备名称 | 配置 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后补式冷库 | 1.后补式冷库设备 | 2座 |  |
|  |  | 2.发电机 | 2台 |  |
|  |  | 3.温度冷链监控 | 2个 |  |
| 2 | 全自动生化分析仪 | 1.全自动生化分析仪主机 | 1台 |  |
| 3 | 台式彩色多谱勒超声诊断系统 | 1.主机 | 2台 |  |
|  |  | 2.单晶凸阵探头 | 2把 |  |
|  |  | 3.高频线阵探头 | 2把 |  |
|  |  | 4.经阴道腔内探头 | 2把 |  |
|  |  | 5.单晶相控阵探头 | 2把 |  |
|  |  | 6.剪切波弹性成像高级软件包 | 2套 |  |
|  |  | 7.IMT血管内中膜自动测量 | 2套 |  |
|  |  | 8.超声教学软件 | 2套 |  |
|  |  | 9.宽景成像 | 2套 |  |
|  |  | 10.中文病人报告系统 | 2套 |  |
|  |  | 11.基本测量包及应用软件包 | 2套 |  |
|  |  | 12.超声检查床及桌椅 | 2套 |  |
|  |  | 13.图文工作站（含电脑、高清采集卡） | 2套 |  |
|  |  | 14.彩色打印机 | 2台 |  |
| 4 | 冲击波治疗仪 | 1.冲击波治疗仪主机 | 3台 |  |
| 5 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备（四合一） | 1． CBCT主机 | 2 台 |  |
|  |  | 2.平板探测器（CT全景专用） | 2 台 |  |
|  |  | 3.平板探测器（头颅侧位专用） | 2 台 |  |
|  |  | 4.底座 | 2 个 |  |
|  |  | 5.颌托 | 4 个 |  |
|  |  | 6.咬合杠 | 4 个 |  |
|  |  | 7.左.右鬓角夹 | 2 个 |  |
|  |  | 8.手闸控制器 | 2 个 |  |
|  |  | 9.手闸延长线 | 2 个 |  |
|  |  | 10.电脑主机 | 2 台 |  |
|  |  | 11. 显示屏 | 2 台 |  |
|  |  | 12.专业影像处理软件 | 2 套 |  |
|  |  | 13.说明书 | 2 本 |  |
|  |  | 14.合格证 | 2 个 |  |
|  |  | 15.保修卡 | 2 张 |  |
| 6 | 牙科综合治疗台 | 1．牙科治疗台主机 | 6台 |  |
|  |  | 2．双模式感应LED冷光灯 | 6套 |  |
|  |  | 3．下挂式医生工作台 | 6套 |  |
|  |  | 4．智能控制系统 | 6套 |  |
|  |  | 5．控制面板 | 6套 |  |
|  |  | 6．光纤手机管线 | 6套 |  |
|  |  | 7．一键水路消毒系统 | 6套 |  |
|  |  | 8．可旋转侧箱 | 6套 |  |
|  |  | 9．内置热水系统 | 6套 |  |
|  |  | 10．三用枪 | 12套 |  |
|  |  | 11．纯净水系统 | 6套 |  |
|  |  | 12．消毒水系统 | 6套 |  |
|  |  | 13．可拆卸玻璃痰盂缸 | 6套 |  |
|  |  | 14．助手控制面板 | 6个 |  |
|  |  | 15．强弱吸系统 | 6套 |  |
|  |  | 16．多功能脚踏 | 6个 |  |
|  |  | 17．医师椅 | 6张 |  |
|  |  | 18．护士椅 | 6张 |  |
|  |  | 19．低速马达（含直弯机） | 6套 |  |
|  |  | 20．高速手机 | 12支 |  |
|  |  | 21. 光固化机 | 6套 |  |
| 7 | 手术显微镜 | 1. 手术显微镜主机 | 2套 |  |
|  |  | 2. 落地式移动支架 | 2套 |  |
|  |  | 3. 平衡挂臂 | 2套 |  |
|  |  | 4. 内置4K超高清影像系统 | 2套 |  |
|  |  | 5. 一键放大装置 | 2套 |  |
|  |  | 6. 30°光学延长器集成2:8立体分光器 | 2套 |  |
|  |  | 7. 激光防护模块 | 2套 |  |
|  |  | 8. 显示器及抱箍支架 | 2套 |  |
| 8 | 反角手机 | 1.反角手机 | 80支 |  |
|  |  | 2.说明书 | 80份 |  |
| 9 | 根管马达 | 1.马达主机 | 6台 |  |
|  |  | 2.手柄连线 | 6条 |  |
|  |  | 3.反角弯手机 | 18支 |  |
|  |  | 4.手机支架 | 6个 |  |
|  |  | 5.电源适配器 | 6个 |  |
|  |  | 6.用户手册 | 6份 |  |
| 10 | 根管充填系统 | 1.主机 | 6台 |  |
|  |  | 2.加热手柄 | 6支 |  |
|  |  | 3.加热手柄隔热套 | 12支 |  |
|  |  | 4.工作尖 | 12支 |  |
|  |  | 5.充填手柄 | 6支 |  |
|  |  | 6.充填手柄隔热套 | 12支 |  |
|  |  | 7.预弯器 | 6个 |  |
|  |  | 8.使用说明书 | 6本 |  |
|  |  | 9.电源适配器线 | 6条 |  |
|  |  | 10.回填牙胶 | 6盒 |  |
| 11 | 洁牙手柄 | 1．洁牙手柄 | 90支 |  |
|  |  | 2．说明书 | 90份 |  |
| 12 | 光纤高速手机 | 1．光纤高速手机 | 150支 |  |
|  |  | 2．说明书 | 150份 |  |
| 13 | 口外手术器械 | 1．成人拔牙钳 | 240把 |  |
|  |  | 2.儿童拔牙钳 | 40把 |  |
|  |  | 3.拔牙挖勺 | 80把 |  |
|  |  | 4.口角拉勾 | 80把 |  |
|  |  | 5.骨凿 | 2把 |  |
|  |  | 6.持针器 | 160把 |  |
|  |  | 7.止血弯钳 | 80把 |  |
|  |  | 8.微创挺 | 20个 |  |
|  |  | 9.眼科剪 | 300把 |  |
|  |  | 10.骨膜分离器 | 40把 |  |
|  |  | 11.牙龈分离器 | 40把 |  |
|  |  | 12.组织镊 | 80把 |  |
|  |  | 13.碧蓝注射器 | 80个 |  |
|  |  | 14.金属吸唾管 | 80个 |  |
|  |  | 15.成型片夹 | 80个 |  |
|  |  | 16.调拌刀（含调拌碗） | 80套 |  |
|  |  | 17.全口托盘 | 40对（4种型号） |  |
|  |  | 18.半口托盘 | 20对 |  |
|  |  | 19.牙挺 | 100把 |  |
|  |  | 20.小挖勺 | 200个 |  |
| 14 | 数字化医用X射线摄影系统(DR） | 1.高频高压发生器 | 1台 |  |
|  |  | 2.X射线管组件 | 1个 |  |
|  |  | 3.X射线平板探测器 | 2套 |  |
|  |  | 4.升降床 | 1台 |  |
|  |  | 5.胸片架 | 1台 |  |
|  |  | 6.图像处理系统 | 1套 |  |
|  |  | 7.限束器 | 1个 |  |
|  |  | 8.吊架 | 1台 |  |
|  |  | 9.遥控器 | 1个 |  |
|  |  | 10.遥控台 | 1个 |  |
|  |  | 11.滤线栅 | 2块 |  |
|  |  | 12.电离室 | 2套 |  |
|  |  | 13.移动防护帘 | 1套 |  |
|  |  | 14.防护铅衣等（成人） | 2套 |  |
|  |  | 15.防护铅衣等（儿童） | 1套 |  |
|  |  | 16.扫描间高清监控 | 1套 |  |
|  |  | 17.医生工作站（医生诊断工作站+电脑主机） | 1套 |  |
|  |  | 18.机房-操作间对讲系统 | 1套 |  |
|  |  | 19. UPS不间断电源 | 1台 |  |
|  |  | 20.空气消毒机 | 1台 |  |
|  |  | 21.除湿机 | 1台 |  |
|  |  | 22.叫号系统 | 1套 |  |
|  |  | 23.机房交钥匙工程 | 1项 |  |
| 15 | 取皮植皮系统 | 1.取皮植皮系统主机 | 1台 |  |
|  |  | 2.提取手机 | 2把 |  |
|  |  | 3.毛囊分离台式 | 1台 |  |
|  |  | 4.生物显微镜(大视野) | 1台 |  |
|  |  | 5.额戴放大镜 | 2台 |  |
|  |  | 6.皮肤组织穿孔器 | 3个 |  |
|  |  | 7.医用不锈钢皮肤组织钻孔器 | 140个 |  |
|  |  | 8.整形镊(提取) | 10个 |  |
|  |  | 9.整形镊(分离) | 10个 |  |
|  |  | 10.整形镊(种植) | 10个 |  |
|  |  | 11.手术刀柄(打孔刀柄) | 2把 |  |
|  |  | 12.手术刀柄 (分离刀柄) | 2把 |  |
|  |  | 13.手术刀片(分株刀) | 20片 |  |
|  |  | 14.手术刀片(宝石打孔刀) | 15片 |  |
|  |  | 15.分离垫板 | 2个 |  |
|  |  | 16.弯盘 | 2个 |  |
|  |  | 7.高温消毒盒 | 2个 |  |
|  |  | 18.替换主轴 | 2个 |  |
|  |  | 19.电源线 | 1个 |  |
|  |  | 20.脚踏开关 | 1个 |  |
|  |  | 21.台车 | 1个 |  |
| 16 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 1.便携式彩色多普勒超声诊断仪主机 | 1台 |  |
|  |  | 2.凸阵探头 | 1把 |  |
|  |  | 3.线阵探头 | 1把 |  |
|  |  | 4.腔内探头 | 1把 |  |
|  |  | 5.相控阵探头 | 1把 |  |
|  |  | 6.多功能台车 | 1把 |  |
|  |  | 7.探头扩展器 | 1把 |  |
|  |  | 8.超声检查床和椅 | 1把 |  |
|  |  | 9.图文工作站（含电脑、高清采集卡）、打印机 | 1把 |  |
|  |  | 10.使用说明书 | 1把 |  |

附件3：设备技术参数符合性确认表

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 是否满足 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后补式冷库 | 1.有效容积：可根据场地和需求定制 | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 2.控制系统：微电脑全自动控制 | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 3.安全功能：多重保护，高低电压保护、过载保护、延时保护、报警记忆等 | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 4.智慧功能：手机APP管理、远程报警 | □满足 □不满足 |  |
| 2 | 全自动生化分析仪 | 用于临床生化检测 | □满足 □不满足 |  |
| 3 | 台式彩色多谱勒超声诊断系统 | 1.高分辨率液晶显示器≥21英寸，分辨率不低于1920×1080，显示器亮度可根据环境光自动调节，可上下左右任意旋转，可前后折叠。 | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 2.探头接口≥5个，全激活、相互通用 | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 3.支持自动肝肾比测量功能，可自动自动计算肝脏与肾皮层增益比值，提供相应测值如肝肾比值HRI值等。 | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 4.支持自动血流像素比计算功能，可自动计算取样框内彩色血流像素百分比，支持Color/Power多种模式 | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 5.支持实时和二维剪切波剪切波弹性成像支持探头：凸阵探头，线阵探头、腔内探头 | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 6.剪切波弹性成像支持探头：凸阵探头，线阵探头、腔内探头 | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 7.支持造影成像，造影成像支持线凸双平面探头、相控阵探头、凸阵探头、线阵探头 | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 8.频谱多普勒成像，偏转角度: ≥±30度 (线阵探头) | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 9.支持纯净波或单晶体探头技术，可支持单晶体腹部容积探头、单晶体凸阵、单晶体相控阵。 | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 10.主机操作面板具备液晶触摸屏≥13英寸，触摸屏可独立调节角度≥40度 | □满足 □不满足 |  |
| 4 | 冲击波治疗仪 | 用于无创治疗肌肉骨骼系统疼痛与损伤 | □满足 □不满足 |  |
| 5 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备（四合一） | 1.X射线束类型：锥形束 | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 2.焦点大小：≤0.5mm | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 3.射线管电压: ≥60～100kV，电压值可调； | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 4.CBCT传感器类型：CsI非晶硅平板探测器 | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 5.CT成像最大可视空间(FOV)：≥15cm×14cm | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 6.配置头颅正/侧位摄影组件，用以拍摄标准的数字化头影测量影像，能独立拍摄 | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 7.拍摄模式: CT、PA（全景）、CE（正/侧位片）、CE（全头颅/半头颅）、TMJ，各个模式可独立设置拍摄 | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 8.多平面重建:任意位置、任意方向观察患者切片影像； | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 9.PACS接口：能将设备接入医院现有PACS网络，提供存储、传输、远程打印 | □满足 □不满足 |  |
| 6 | 牙科综合治疗台 | 1.牙椅注册使用期限≥10年 | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 2.感应LED冷光灯，色温可进行白光/黄光两种模式切换，色温最大值≥5000K，最小值≤2700K；照度可进行无极调节，最高照度≥30000Lux，无接触式控制。 | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 3.牙椅皮革采用接触面无缝工艺缝制，便于感控；皮革表面具备防霉抗菌涂层 | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 4.牙科椅具备开机自检功能、紧急修复功能、灯椅联动功能、智能复位功能、紧急制动安全装置、供水冲痰联动和机椅互锁等功能。 | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 5. 一键全自动智能消毒： 一键实现管道冲洗、消毒液注入、静置、再冲洗全流程，无需手动逐步操作； | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 6. 具备漱口水恒温系统，具有超温安全保护；水杯供水系统和冲痰盂系统可根据医生的要求设定时间； | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 7. 双关节助手杆，双关节可单独进行大范围灵活转动，便于助手进行四手操作。 | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 8. 配置多功能脚踏开关，水气由独立踏板控制，可进行椅位调节，集成供水冲痰、吹屑气和口腔灯控制功能。 | □满足 □不满足 |  |
| 7 | 手术显微镜 | 1. LED照明系统，亮度连续可调，自动限位开关，抬高显微镜小横臂可自动关闭光源，下拉至工作位自动开启光源。 | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 2. 光斑大中小多档可调。 | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 3. 广角目镜屈光补偿调节范围≥±7D。 | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 4. 双滤光片：橙色（黄色）滤光片、绿色滤光片。 | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 5. 双目镜筒倾摆功能装置，在医生坐姿不变的情况下，镜身向左向右倾摆时可保持双目镜筒保持水平观察位置。 | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 6. 工作距离，可变焦距大物镜的工作距离变化范围为≥F=200mm-430mm，带物镜防溅保护罩。 | □满足 □不满足 |  |
| 8 | 反角手机 | 1. 机头与手柄角度：反角45° | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 2. 喷水形式：三孔端面喷水 | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 3. 快接式，可重复高温高压蒸汽灭菌（≥135℃） | □满足 □不满足 |  |
| 9 | 根管马达 | 1.适用于所有的往复式运动和连续旋转镍钛根管预备器械系统 | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 2. 机身带有开关按钮，操作简便 | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 3. 马达可以调节的参数：转速，扭矩，减速比； | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 4. 彩色显屏，界面显示清晰，操作方便简单； | □满足 □不满足 |  |
| 10 | 根管充填系统 | 1.用于根尖三分之一的充填，可以完美充填副根管和侧枝根管； | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 2.主机上有LED显示,显示即刻温度； | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 3.操作温度:100度-200度可调； | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 4．充填手柄马达均匀驱动，可平衡输送热塑软化牙胶，后推力明显，减少手部疲劳； | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 5. 带清晰LCD视窗，显示各种信息和设定参数； | □满足 □不满足 |  |
| 11 | 洁牙手柄 | 1．手柄及附件可高温高压消毒，≥135度高温高压消毒。 | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 2．可安装洁牙工作尖和根管荡洗工作尖。所投产品能匹配医院现有P5 NEWTRON超声牙科治疗仪，达到频率调谐、双向动力、频率跟踪、强力反馈功能。 | □满足 □不满足 |  |
| 12 | 光纤高速手机 | 1. 喷雾形式：四孔喷雾 | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 2. 光照度≥25000LUX | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 3. 连接方式：快换接头 | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 4. 可重复高温高压蒸汽灭菌（≥135℃） | □满足 □不满足 |  |
| 13 | 口外手术器械 | 口腔外科器械套装涵盖基础诊断、拔牙、种植修复等手术所需用到的器械。 | □满足 □不满足 |  |
| 14 | 数字化医用X射线摄影系统(DR） | 1.高压发生器:输出功率≥80KW | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 2.高压发生器:最大输出mA≥800mA | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 3.X线球管:球管阳极靶热容量≥300KHU | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 4.为保证设备的一体性，探测器、高压、机架及软件系统均与整机为同一品牌 | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 5.球管运动具备立位、卧位一键到位功能 | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 6.整机免费保修期≥6年（含球管、探测器等所有配件） | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 7.软件终身免费升级 | □满足 □不满足 |  |
| 15 | 取皮植皮系统 | 1、适用范围：用于毛发移植，具备开展皮肤和毛发移植、开展皮肤和毛发移植、瘢痕手术等手术功能。（以国家药监局注册证为准） | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 2、刀具外径：φ0.6mm、φ0.8mm、φ1.0mm、φ1.2mm、φ1.8mm、φ2.0mmφ2.3mm、φ2.5mm、φ3.0mm可根据实际需要选择配置规格，（钻头涵盖在主机产品注册证之内。） | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 3、驱动精度误差率≤3% | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 4、运行噪音≤65dB(A) | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 5、交替旋转功能：（4个角度可选：最小180°最大540°，角度递进90°) | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 6、操作系统：具备多功能平台，系统一：短发、一般皮肤组织的提取；系统二：长发、瘢痕、较厚皮肤组织的提取。 | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 7、系统组成： 操作终端应包含驱动模块及可执行程序的液晶或者显示器组件。 | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 8、驱动控制系统： 主驱动系统转速范围应不大于120,00rpm，支持设定功能；输出扭矩≥1.3N·cm。 | □满足 □不满足 |  |
| 16 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 1.15.6英寸高分辨率LED显示器，可根据环境光变化自动调节亮度，可独立主机调节，角度≥180° | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 2.操作面板具备物理按键与触摸按键，触摸屏≥10寸 | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 3.曲线解剖M型模式，可在二维彩色多普勒速度图像上，对于扫查切面内任意一段心肌组织作M型取样，其取样线走行可为任意方向、任意形状，从而获得心肌节段的舒缩运动时相信息 | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 4.支持造影成像，造影成像支持线阵探头与相控阵探头 | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 5.系统动态范围≥280dB,2dB逐级调节，数值明确显示 | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 6.增益调节：B/M可独立调节，TGC≥8段调节 LGC≥6段调节 | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 7.彩色多普勒线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°～+30° | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 8.支持主机一键将动态和静态图像快速传输至手机和电脑，并可对接收到的图像能够通过微信分享，添加标签、评论，便于会诊、交流 | □满足 □不满足 |  |
| 注意：此表格为调研产品部分技术参数。供应商需针对以上技术参数提供《设备技术参数符合性确认表》；另外，在调研报名资料中按市场调研报名资料要求提供参与调研设备的详细技术参数表（如果设备的详细技术参数表中有设置核心参数（★号项）或重要参数（▲号项），核心参数数量不得超过5条，且核心参数和重要参数需要提供不少于三个品牌设备满足相关参数的佐证材料）。 |  |  |  |  |

附件3：报名资料相关格式及目录

报名资料封面：

市场调研报名资料 （正本/副本） 序 号： 设备名称： 报名供应商单位名称（盖公章）： 报名供应商授权代表姓名及联系电话： 报名供应商授权代表联系邮箱： 日期： 年 月 日 报名资料递交地点 ：深圳市福田区泰然九路天地源盛唐大厦东座1403

市场调研报名资料目录

| 序号 | 市场调研报名资料目录 | 对应页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备报价单（格式见附件） | 第 页 |
| 2 | 设备详细配置清单 | 第 页 |
| 3 | 医疗器械产品注册证/备案证（如有附件需附，如没有注册证或备案证的请提供相关说明） | 第 页 |
| 4 | 设备授权书 | 第 页 |
| 5 | 生产商证件：设备生产商营业执照、医疗器械生产企业许可（备案）证或医疗器械经营企业许可（备案）证 | 第 页 |
| 6 | 报名供应商证件：供应商企业营业执照、医疗器械经营企业许可（备案）证 | 第 页 |
| 7 | 报名供应商法人证明书、法人授权委托书 | 第 页 |
| 8 | 设备详细技术参数表（如果设置核心技术参数或重要技术参数，核心技术参数（★号项）设置不得多于5个，且核心技术参数和重要技术参数（▲号项）需要提供不少于三家品牌设备符合的相关参数的佐证材料）； | 第 页 |
| 9 | 设备配套试剂、耗材报价清单（若有） | 第 页 |
| 10 | 设备彩页（含技术参数） | 第 页 |
| 11 | 售后服务承诺书（体现免费维保年限） | 第 页 |
| 12 | 设备历史成交记录：同型号设备在广东省内其他医院成交记录至少3个，提供合同关键页（含配置清单）、中标通知书、验收报告等证明 | 第 页 |
| 13 | 设备交货期（含运输时间） | 第 页 |
| 14 | 设备主要零部件及配件价格清单（售后更换） | 第 页 |
| 15 | 设备有效使用期限（附同类设备铭牌照片或设备有效使用年限说明） | 第 页 |
| 16 | 设备技术参数符合性确认表 | 第 页 |
| 17 | 其他（供应商认为有必要提供的材料） | 第 页 |

注：报名单位按目录顺序提供调研资料报名。

设备报价单

| （填写：序号X：设备名称）报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单价(万元) |  |  | 数量 |  |  |  | 总价（万元） |  |  |  |  |  |  |
| 品牌 |  |  | 型号 |  |  |  | 产地 |  |  |  |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  | 厂家是否为中小微企业 | □是：□中型企业，□小、微企业； □否； |  |  |  |  |  | 厂家联系方式（手机号码） |  |  |  |
| 报名供应商名称 |  |  |  | 报名供应商授权代表 联系方式 |  |  |  | 手机号码： 联系邮箱： |  |  |  |  |  |
| 单台/套配置清单 |  | 填写说明： 1、需逐一列明各主要分项报价； 2、清单列明的配置均视为包含在总报价内的配置； 3、根据实际自行添加行或删除空白行； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配置名称 |  | 品牌型号 |  | 数量+单位 | 单价 （万元） |  |  | 总价 （万元） | 注册证号 | 设备交货期（含运输时间） |  | 是否易耗品 |
| 合计金额： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原厂免费质保期（整机质保，包含主机和所有配件，上表列明易耗品除外）：_____年； 质保期满后，整机原厂质保1年需要费用：_____ 元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否有试剂、耗材：有 无 其他信息（是否专机专用，是否准入等）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名供应商（单位盖公章）： 报名单位授权代表签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注意：其他资料按《市场调研报名资料目录》按顺序附后