# 招标项目需求

## 一、项目概况

迳口社区党群服务中心既是服务社区党员、群众的服务站点，又是想来、爱来、盼来、还来的活动阵地，为更好更专业的完成社区党群服务中心的物业管理工作，我社区拟将社区物业管理服务承包给一家公司进行工作。

## 二、服务内容及要求

（一)服务范围：

包括但不限于党群服务中心主楼、副楼、党群分阵地迳静花园内的办公室、功能室、会议室、洗手间、楼梯扶手，门口大院及周边环境，社区其他对外开放的公共区域。

迳口社区工作站办公楼周边停车场、主楼前广场的面积约4600m²；迳口社区党群服务中心主楼共4层，建筑面积约2379.01m²；附楼共2层，建筑面积约494.4m²；两室两库面积约241.92m²；两室两库旁自搭仓库约110m²，党建分阵地迳静花园面积约106.48m²，以上物业面积合计约7931.81m²。

（二）服务内容

1、清洁卫生方面：

(1)制定良好的综合管理服务方案，清洁人员及设备配备科学、合理；

(2)清洁设施设置合理、完备，垃圾日清，保洁工作满足政府机关办公环境和外来人流量大的特点要求；

(3)办公楼及外围服务阵地的办公室、楼梯、电梯间、过道、天台、室内外公共区域及卫生间的顶面、地面清洁无尘，无蜘蛛网，无积水、无异味；室内设施、办公家私表面、门窗等无灰尘；卫生间清洁工具摆放整齐，卫生纸、擦手纸、洗手液供应及时；电梯及卫生间每天进行两次消毒；办公大楼(主楼及附楼)外墙清洗。应提供所有服务区域内的清洁用具用品、卫生间用品(纸巾、手纸、洗手液、空气清新剂、檀香等)、消杀用品(包括白蚁防治在内的防虫害)、苍蝇贴、苍蝇拍、灭蚊器等用品。

(4)公共活动场所、办公区道路、停车场等所有公共场地日常清洁保养，垃圾等废弃物清理(清运)、化粪池清掏、排污管道疏通等；

(5)会议室、接待室和其他功能室定期清洁，确保随时使用；

(6)室内外金属护栏、把手定期擦拭保养，确保无锈迹、污渍、汗渍；

(7)协助做好社区后勤管理服务工作，包括会议及调研会务接待服务工作；

(8)协助完成社区交办的其他临时性的外派清洁及安全工作；

2、共用部分及公用设施设备日常维护：

(1)做好办公楼(区)房屋地面、墙台面及吊顶、门窗、楼梯、通风道等日常养护及各项零星维修。有效确保办公楼(区)房屋的完好和正常使用，及时完成各项维修任务，维修合格率100%,一般维修任务应在接报后不超过24小时现场检查或维修到位；

(2)做好给排水设备维保服务内容：加强日常检查巡视，保证给排水系统正常运行使用。建立正常供水管理制度，保证水质符合国家标准，防止跑、冒、滴、漏，定期做好各项设施设备的检查、保养、维修、清洁，定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统通畅，零维修合格率100%,做好节约用水工作；

(3)供电设备维保服务内容：对供电范围内的电气设备定期巡视维护和重点检测(含电气设备专业运维托管服务),建立各项设备档案，做到安全、合理、节约用电；建立严格的配送电运行制度、电气维修制度和配电房管理制度，供电运行和维修人员必须持证上岗，做好各项电气维保工作；建立24小时运行维修值班制度，及时排除故障，维修合格率100%。加强日常维护检修，公共使用的照明灯具、线路、开关保证完好，确保用电安全；确保供气管道及设施完好无损；管理和维护好避雷设施；

(4)承担电梯运行维护服务，具体包括：加强电梯运行管理和对机房设备、井道系统、轿厢设备进行日常养护、清洁和维修。建立电梯运行管理、设备管理、安全管理制度，监管电梯合理使用，确保电梯按规定时间运行，安全设施齐全有效，通风、照明及其它附属设施完好；严格执行国家有关电梯管理规定和安全规程，电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备，定期进行维修保养，发现问题及时汇报并提出整改建议；政府相关监管部门要求的一切检测检验费用(包括但不限于电梯年检费、125%载荷制动试验费、限速器校验费等各种检测检验费用)；

(5)承担空调系统运行维护服务，具体包括：保证办公楼(区)集中空调系统正常运行所进行的日常管理、清洗和养护维修。建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用，运行中无超标噪音和严重滴漏水现象，维修合格率100%;

(6)消防安全管理是严格按照国家、省、市的有关法律法规，做好办公区的消防安全管理，设置消防安全标志，对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查；维修保养包括但不限于所有室内外消火栓系统、火灾自动报警系统、消防自动喷淋、烟感系统、消防联动系统、消防控制设备、消防被控设备、消防广播系统、消防管道系统、防排烟系统等器材；

(7)维修人员必须持证上岗，严格按照操作规定施工；

(8)房屋共用部位、公用设施设备维护人工费用、材料(含小五金)以及单次单品不超过1000元(即≤1000元)的维修维护材料、备品备件，工作中所需的通信器材费、工具费以及为实施好管理服务所需的一切措施费均由服务方提供。

3、绿化养护服务方面

(1)负责室内摆放植物的维护、保养、修剪造型、施肥、浇水、除杂草、补苗、松土、杀虫、杂物清除等管理；具体做到室内盆栽植物无积尘，每年应换盆一次，适当浇水，容器中无积水。服务方应包含绿化人工、化肥、杀虫、养护等材料所需费用。

(2)负责室外绿化区域、花坛、树丛无杂草、纸屑、枯死树叶、烟头等杂物。

4、公共秩序维护方面

对来人来访登记、查验，防止盗窃、破坏及意外事故，办公区车辆、室外活动阵地、道路及环境秩序管理等。具体做到：

(1)制定完善的安保服务方案，有效保障办公区内及活动阵地安全和有序的工作、活动环境；

(2)做好安全防范和日常巡视工作，及时发现和处理各种安全和事故隐患，并进行有效处置；

(3)建立突发事件处理程序，拟定相应的措施，建立快速反应、快速支援等安全体系；

(4)建立突发性预警机制，在发生火灾、地震、水灾等自然灾害时，确保紧急疏散通道畅通，照明设备、引路标志完好、及其它安全隐患；

(5)确保道路畅通，做好车辆停放管理，保障车辆停放安全、有序；

(6)根据服务要求对出入大楼的物品、人员、车辆进行检查；

(7)配备必要的安保防暴器材及安全检测仪器。

5、人员要求：

(1)根据上述服务内容，具体要求如下：

(2)依据项目物业管理服务的特点，构建精简、高效、专业、合理的管理和组织架构。

(3)依据精干、高效、一专多能、忠于职守的原则配备人员，并结合编制员工行为规范和操作性强的服务方案。

(4)组织架构科学、合理，保证管理落实到位；各部门岗位具有明确的分工和职责要求。

(5)服务人员经常性培训，包括进驻前培训、过程培训、技术培训、专业演练、法规知识培训等，服务方提供的人员均需听从采购单位的安排，如有不符合要求人员，服务方需在规定时间内更换人员至采购单位满意为止。

项目配备人员及相关要求如下：

拟配备人员不低于10人；

| 序号 | 岗位 | 人数 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理人员 | 1 | 具有大专及以上学历，年龄不大于40周岁，具有物业管理经验。优先选用具备全国物业管理从业人员岗位证书、红十字救护员证的人员。 |
| 2 | 保洁员 | 2 | 品貌端正，身体健康，朴实肯干，年龄不大于50周岁，有良好素养和职业道德，经培训具有掌握清洁工作操作技能。 |
| 3 | 电工 | 1 | 品貌端正，身体健康，朴实肯干，年龄不大于55周岁，有良好素养和职业道德，经培训具有掌握水电工作操作技能，有电工证。 |
| 4 | 后勤人员 | 1 | 品貌端正，身体健康，朴实肯干，年龄不大于55周岁，有良好素养和职业道德，服从采购单位关于清洁卫生、秩序维护、房屋设备维护等相关物业管理服务工作的安排。 |
| 5 | 安保 | 5 | 品貌端正，身体健康，朴实肯干，年龄不大于60周岁，有良好素养和职业道德，具有经培训具有掌握安保工作技能。其中1人为保安队长，优先选用具有保安员资格证、红十字救护员证，具备物业或安保类相关个人荣誉证书的人员。 |
| 合计 |  | 10人 |  |

6、服务要求

（1）服务方提供本项目服务时间从合同签订之日起开始计算。

（2）服务方须根据采购单位提出的服务内容做好相关工作安排，形成一套工作方案，需派驻点工作人员，且驻点工作人员需服从采购单位规章制度要求和工作安排，对不能胜任工作的驻点人员应及时更换。

（3）服务方需制定完善的绩效考核制度，严格遵守法律法规及采购单位的规章制度，落实文明管理服务措施，提供文明优质的服务，并自觉接受采购单位的监督。

（4）服务方负责处理合同服务期内所有产生的劳资纠纷和调解管理纠纷、住宿、餐饮等一系列问题。

（5）采购单位交办的其他事项，该事项不得违反国家法律法规及相关上级机关的文件规定。

7.验收要求：每阶段对服务项目进行考核评价，不合格应当继续完善服务，其费用由服务方承担。

8、其他要求

投标人应为本项目制定服务方案（方案包括但不限于以下内容：1.项目的整体管理设想；2.项目的整体运作规划；3.项目的管理服务内容；4.项目的组织机构及服务团队配置；5.人员培训与管理措施；6.档案的建立与管理；7.项目的管理措施；8.突发事件应急处理）。并根据项目特点和本项目实际情况，准确把握项目重点和难点，指出针对性的管理措施和建议。

## 三、商务要求

1.服务期限：1年

2.报价要求

（1）本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由投标单位根据需求所提供的资料自行测算投标报价。

（2)招标服务费由中标方支付，采购方不支付招标服务费用。

（3）各服务方投标报价不得超过财政预算限额；同时应充分考虑投标报价的风险，根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；服务方不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。

（4）服务方的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以服务方在投标书中提出的综合单价或总价为依据；服务方未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内。

（5）税费：按国家相关规定标准计算税金。

3.付款方式

（1）按深圳市光明区财政局的有关规定执行。因不可控因素导致项目周期有变化的，双方另行协商。

（2）支付比例：支付方式按服务进度分四次支付：预付款支付时间为合同签订生效后支付服务费的30%;第二次支付时间为5月，经量化考核合格后支付服务费的22.5% ;第三次支付时间为11月，经量化考核合格后支服务费的22.5%;第四次支付时间为合同期满后经验收合格后支付剩余服务费用。

凭中标方完税发票，由光明街道迳口社区工作站签署付款凭证，办理付款手续。项目启动3个月后对服务方开展第一阶段履约情况评价工作，如未严格按照合同要求开展工作的，在3个月后支付的进度款中扣除20％费用；项目启动6个月后对服务方开展第二阶段履约情况评价工作，如未严格按照合同要求开展工作的，在6个月后支付的进度款中扣除20％费用；项目启动9个月后对服务方开展第三阶段履约情况评价工作，如未严格按照合同要求开展工作的，在9个月后支付的进度款中扣除20％费用；项目开展至最后一个月当月30日前对服务方开展第四阶段履约情况评价工作，如未严格按照合同要求开展工作的，在当月支付的进度款中扣除20％费用。

4.违约责任

（1）服务方及采购单位任何一方由于不可抗力，不能履行合同时，遭受不可抗力的一方应立即通知另一方避免损失扩大，并在不可抗力结束后7日内提供不可抗力发生的证明文件，否则应承担因此造成的损失。不可抗力因素导致的合同不能履行的，双方均不承担违约责任。“不可抗力”指超出双方控制范围的无法预见并且无法避免或无法克服的事件，该事件使得一方部分或者完全不能履行合同。这类事件包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、罢工、暴动、政府行为和法律规定或者其适用发生变化，或者其他任何无法预见避免或者控制的事件，包括在国际商务中通常认定为不可抗力的事件。

（2）除不可抗力外，因服务方原因，未能按规定时间完成有关工作的，每延误一天，服务方需支付采购单位合同总价款千分之一的违约金，违约金可由采购单位在应支付给服务方的服务费中扣除，延期达10日的，采购单位有权解除合同并要求服务方赔偿采购单位因此造成的全部损失。

（3）由于服务方原因造成服务质量低劣，不能满足采购单位要求时，应继续完善服务工作，其费用由服务方承担。如在采购单位提出限期整改后24小时内服务方未整改或整改后仍不满足项目需求或采购单位要求的，采购单位有权解除合同并无需支付服务费用。对服务方及服务方工作人员的考核评估的相关标准、结果等，以《量化考核表》、《验收标准》为准，服务方已明确知悉并认可。

（4）服务方应按时支付负责合同工作服务的服务方人员的工资，并为其购买五险一金，不能因服务方与实施项目服务的服务方人员的劳资纠纷而影响到项目的实施，否则采购单位有权单方解除合同，无需向服务方支付服务费用，造成采购单位损失的采购单位还有权要求服务方赔偿。

（5）如服务方提供的服务不符合项目要求或发生安全事故的，采购单位有权单方解除合同，服务方应按合同金额20%的标准向采购单位支付违约金，并赔偿采购单位由此造成的全部损失。

（6）服务方擅自将合同约定事项交由第三方完成的，视为服务方违约，采购单位有权解除合同并要求服务方支付合同价款3%的违约金。

（7）如服务方违反保密义务的，服务方应当向采购单位支付合同总价款的20%作为违约金。

(8）因服务方违约，导致采购单位为解决纠纷而产生的所有费用(包括但不限于律 师费、诉讼费、保全费、执行费、公证费、鉴定费、差旅费等)均由服务方承担。

（9）因深化零基预算改革及“过紧日子”财政政策要求，若甲方2026年度用于本项目的财政预算不足或资金拨付受限，双方按以下约定执行，无需另行签订补充协议：

甲方应在预算最终确定或发现资金缺口后，经双方沟通一致，于10个工作日内以书面形式告知乙方预算调整金额、依据及拟调整的服务资源数量；

资源调整：可根据预算情况减少非核心岗位人员数量，乙方应按调整后资源配置开展服务，不得因资源调整降低核心服务质量；

费用调整：甲方按调整后预算金额及“资源与服务量匹配”原则，直接核减服务费用，结算时按调整后费用及乙方实际完成的合格服务量支付，多退少补。

（10）因上级文件要求、行政决策、财政预算等由于公共利益需要、维护法定权益或不可抗力的原因导致合同出现无法继续履行的客观情形，采购单位有权单方变更、解除、终止合同并通知服务方就实际完成的合同约定内容进行结算。合同中尚未履行的约定事项，双方不再负有义务履行，服务方不得因此追究采购单位的违约责任。

5.履约情况

合同期内由采购单位不定期组织考核，主要考察服务方服务、时间等各个方面。经采购单位综合考核认为合格的，合同继续执行；若考核不合格的，采购单位可根据实际情况决定是否扣除20%支付进度款，且采购单位可有权依法终止合同。

考核以《量化考核表》为依据，每阶段的综合考核评分在90分以上的，全额拨付进度款；综合考核评分低于90分的，每低1分，将扣除进度款的1%；综合考核评分低于60分的，将扣除进度款的20%。若采购单位需采用其他考核表，则按采购单位的需求为准，且采用新的考核表为依据，需统一纳入合同范围内。

量化考核表

| 考核维度 | 序号 | 考核指标 | 分值 | 扣分标准 | 得分 | 扣分情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 劳动纪律 | 1 | 工作考勤 | 10 | 1. 迟到或早退，扣1分/人/次 2. 未提报申请擅自旷工，扣3分/人/次 3. 上班时间脱岗、擅自离岗，扣2分/人/次 4. 缺岗、脱岗、擅自离岗扣300元/人/次，迟到扣150元/人/次 |  |  |
|  | 2 | 人员着装 | 5 | 1. 不按要求着装或衣冠不整，扣1分/人/次 2. 没佩戴工作证，1分/人/次 |  |  |
|  | 3 | 工作态度 | 15 | 1. 不服从公司安排或经常抱怨，扣1分/人/次 2. 不认真完成任务和公司的工作指示，扣2分/人/次 3. 没有及时汇报岗位情况，扣2分/人/次 4. 上班做与工作无关的事情：玩手机、看报、与无关人员聊天、睡岗、嬉戏打闹等，扣2分/人/次 |  |  |
| 行为准则 | 4 | 行为举止 | 10 | 1. 打架斗殴等恶劣案件，扣2分/人/次 2. 上岗期间喝酒、吸烟等不文明行为，扣1分/人/次 3. 违反规章制度，扣2分/人/次 |  |  |
|  | 5 | 规范用语 | 5 | 1. 不文明用语的，扣1分/人/次 2. 恶意谩骂、诋毁别人，影响辖区文明，扣1分/人/次 |  |  |
| 服务质量 | 6 | 工作质量 | 10 | 项目负责人须与采购单位保持必要的工作交流。根据项目开展实际情况，及时向主管部门汇报工作开展情况、信息反馈及重大情况须及时报告。缺少汇报扣2分，遇有重大情况不汇报扣3分，因此造成严重后果扣4分。 |  |  |
|  | 7 |  | 5 | 中标单位按时完成项目服务内容，不存在漏洞、瑕疵。对临时交代任务，设法解决，及时答复采购单位。超时完成任务扣2分，未完成任务不得分。 |  |  |
|  | 8 |  | 10 | 未能合理分配各工作任务，工作程序混乱。出现一次该项扣2分 |  |  |
|  | 9 |  | 10 | 不积极配合采购单位完成各项任务，未能与采购单位进行良好沟通，无共同协作，团结合作效果差。出现一次该项扣2分 |  |  |
|  | 10 |  | 5 | 原始台帐保存完好，所有资料归主管部门所有。视损坏程度扣分（1分起） |  |  |
| 安全管理 | 11 | 作业规范 | 5 | 1. 未经允许，擅自使用或触碰高危险设施，扣1分/人/次 2. 未按要求操作高危险设施，扣1分/人/次 |  |  |
|  | 12 | 安全检查 | 5 | 1. 不配合公司的安全检查，扣2分/次 2. 安全检查态度敷衍，流于形式扣2分/次 |  |  |
|  | 13 | 安全培训与演练 | 5 | 1. 不积极参与安全培训或安全演练，扣2分/次 2. 安全培训或安全演练态度敷衍，扣2分/次 |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  |

- 验收标准

| 项目基本情况 | 项目名称 |  |  |  | 项目编号（如有） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采购单位 |  |  |  | 中标/成交供应商 |  |  |  |
|  | 中标/成交金额 |  |  |  | 合同履约时间 |  | 自 至 |  |
|  | 采购项目履约内容： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经办人（签字） |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收记录 | 服务类验收要素 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 服务内容 | 服务时长 | 人员数量 |  | 总价 | 工作成果 | 备注 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和相关说明（如有）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 参与验收人员签字/盖章 | 采购单位验收小组成员签字（单位公章）： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中标/成交供应商参与人员签字（单位公章）： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |