[bookmark: _Toc13528][bookmark: _Toc228294149]一、货物清单
（一）货物总清单
	序号
	产品名称
	规格型号
	最高单价限价（元）
	单位
	预估年使用量
	总金额（元）
	备注

	1
	甲胎蛋白测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）
	各规格型号
	10
	人份
	12000
	120000.00 
	接受进口

	2
	癌胚抗原测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）
	各规格型号
	15.0282
	人份
	10000
	150282.00 
	接受进口

	3
	癌抗原125测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法)
	各规格型号
	17
	人份
	4400
	74800.00 
	接受进口

	4
	铁蛋白测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法)
	各规格型号
	12.115
	人份
	9000
	109035.00 
	接受进口

	5
	游离甲状腺素测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）
	各规格型号
	11.035
	人份
	6000
	66210.00 
	接受进口

	6
	糖类抗原19-9测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法)
	各规格型号
	17.5
	人份
	2000
	35000.00 
	接受进口

	7
	细胞角蛋白19片段测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法)
	各规格型号
	19.5
	人份
	1600
	31200.00 
	接受进口

	8
	癌抗原15-3测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法)
	各规格型号
	17.5
	人份
	1600
	28000.00 
	接受进口

	9
	浓缩清洗缓冲液
	2.0L/瓶，2瓶/盒
	750
	盒
	28
	21000.00 
	接受进口

	10
	人附睾蛋白4测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）
	各规格型号
	37.64
	人份
	800
	30112.00 
	接受进口

	11
	鳞状上皮细胞癌抗原测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法)
	各规格型号
	19
	人份
	800
	15200.00 
	接受进口

	12
	维生素B12测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）
	各规格型号
	17.64
	人份
	600
	10584.00 
	接受进口

	13
	胃泌素释放肽前体测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）
	各规格型号
	19.5
	人份
	400
	7800.00 
	接受进口

	14
	叶酸测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法)
	各规格型号
	17.64
	人份
	600
	10584.00 
	接受进口

	15
	预激发液
	975mL/瓶，4瓶/盒
	2098.2
	盒
	6
	12589.20 
	接受进口

	16
	移液器探针
	1/包/根
	5538.51
	根
	1
	5538.51
	接受进口

	17
	激发液
	975mL/瓶，4瓶/盒
	889.98
	盒
	7
	6229.86 
	接受进口

	18
	缓冲液
	31.8ml/瓶，2瓶/盒
	4396.66
	盒
	1
	4396.66 
	接受进口

	19
	细胞角蛋白19片段质控品
	（8.0 mL/瓶） 3瓶/盒
	2622
	盒
	1
	2622.00 
	接受进口

	20
	总β人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）
	各规格型号
	12.88
	人份
	200
	2576.00 
	接受进口

	21
	高敏肌钙蛋白-I校准品
	（3.0 mL/瓶） 6瓶/盒
	414
	盒
	1
	414.00 
	接受进口

	合计
	744173.23
	


说明：
1、进口产品，是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
注明“拒绝进口”的产品不接受进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品参与投标。
2、根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第31条的规定，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，处理原则如下：
（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
（3）非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
本项目核心产品为：癌胚抗原测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）（序号2）。
[bookmark: _Toc228294150]二、技术要求
	序号
	产品名称
	参数

	1
	甲胎蛋白测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）
	本试剂盒用于体外定量检测人血清和血浆中的甲胎蛋白（AFP）。主要用于对恶性肿瘤患者进行动态监测，以辅助判断疾病进程或治疗效果，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不能用于普通人群的肿瘤筛查。

	2
	癌胚抗原测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）
	本试剂盒用于体外定量测定人血清和血浆中的癌胚抗原(CEA)。主要用于对恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果,不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不能用于普通人群的肿瘤筛查。

	3
	癌抗原125测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法)
	用于体外定量测定人血清和血浆中的抗癌抗原125单克隆抗体(OC125)限定抗原。主要用于对恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不能用于普通人群的肿瘤筛查。

	4
	铁蛋白测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法)
	本试剂盒用于体外定量测定人血清和血浆中的铁蛋白。

	5
	游离甲状腺素测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）
	用于定量检测人血清和血浆中的游离甲状腺素（游离T4）。

	6
	糖类抗原19-9测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法)
	用于体外定量测定人血清或血浆中的1116-NS-19-9反应簇。主要用于对恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不能用于普通人群的肿瘤筛查。

	7
	细胞角蛋白19片段测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法)
	本试剂盒用于体外定量测定人血清和血浆中的细胞角蛋白19片段。主要用于对恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不能用于普通人群的肿瘤筛查。

	8
	癌抗原15-3测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法)
	本试剂盒用于体外定量测定人血清和血浆中的癌抗原15-3标记抗体（DF3）限定抗原。主要用于对恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不能用于普通人群的肿瘤筛查。

	9
	浓缩清洗缓冲液
	与全自动免疫分析仪配套使用，用于样本和管路的清洗，稀释样本。

	10
	人附睾蛋白4测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）
	本试剂盒用于体外定量测定人血清和血浆中的癌胚抗原(CEA)。主要用于对恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果,不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不能用于普通人群的肿瘤筛查。

	11
	鳞状上皮细胞癌抗原测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法)
	本试剂盒用于体外定量测定人血清和血浆中的鳞状上皮细胞癌抗原(SCC Ag)。主要用于对恶性肿瘤患者进行动态检测以辅助判断疾病进程或者治疗效果，不能用于恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不用于普通人群的肿瘤筛查。

	12
	维生素B12测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）
	本试剂盒用于体外定量测定人血清和血浆中的维生素B12。

	13
	胃泌素释放肽前体测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）
	用于体外定量测定人血清和血浆中的胃泌素释放肽前体（ProGRP）。

	14
	叶酸测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法)
	本试剂盒用于体外定量测定人血清、血浆和红细胞中的叶酸含量。

	15
	预激发液
	与全自动免疫分析仪配合使用，为化学发光反应提供反应环境。

	16
	移液器探针
	用于吸取检测液。

	17
	激发液
	该产品用于提供碱性环境，激发化学发光反应。

	18
	缓冲液
	用于维持反应环境。

	19
	细胞角蛋白19片段质控品
	用于体外定量测定人血清和血浆中的细胞角蛋白19片段时，对细胞角蛋白19片段项目的准确性和精密度进行验证。

	20
	总β人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）
	本试剂盒用于体外定量和定性测定人血清和血浆中的β人绒毛膜促性腺激素(β-hCG)。

	21
	高敏肌钙蛋白-I校准品
	校准品B-F含有不同浓度的重组人心肌肌钙蛋白IC复合物，储存于含有蛋白（牛）稳定剂的磷酸盐缓冲液中。



[bookmark: _Toc1831][bookmark: _Toc228294151]三、商务要求
[bookmark: _Toc9070][bookmark: _Toc179816044][bookmark: _Toc14031]1、交货地点：合同签订后，按甲方每批计划乙方必须按服务承诺负责将医用耗材运至甲方指定的地点，由甲方仓库仓管员负责验收。
[bookmark: _Toc179816045][bookmark: _Toc28478]★2、交货期：
[bookmark: _Toc179816046]（1）乙方接到供货通知后，在24小时内送货；加急情况下随叫随送。货物全部送达并经甲方验收合格的，甲方向乙方发出结算通知，乙方需在收到甲方结算通知后10个自然日内提交发票，乙方提供的发票必须是符合国家税法规定的正规、有效税务发票。医用耗材运达所产生的费用由乙方负责。运输途中的破损、丢失，由乙方负责；
[bookmark: _Toc179816047]（2）交货时，乙方应随医用耗材向甲方提供检验报告和质量标准及所要求的相关资料。
[bookmark: _Toc179816048]3、合同期限：自合同签订之日起24个月。中标人成交后与采购人签订购销合同，合同采购周期为24个月，若合同期间供货产品有质量问题，采购人可立即无条件中止合同。（合同期间如遇政府部门、上级主管部门或深圳市、区组织集中招标采购，该合同自动失效。）
[bookmark: _Toc179816049]4、付款方式：甲方验收乙方交付的中标医用耗材之日起120天内按合同约定之单价支付该笔医用耗材的货款给乙方。合同以人民币进行结算，该价格为深圳工地价（含税）。
[bookmark: _Toc179816050][bookmark: _Toc14513]★5、报价要求：
（1）所有产品均需要响应报价且报价不得为0元，否则视为无效响应；
（2）所有产品的单价报价均不得超过最高单价限价，否则作投标无效处理；
（3）结算时以实际采购的数量进行结算，实际结算价=单价×实际采购数量。
（4）投标人的投标报价不得高于阳光平台三色九段线最低价和价格预警线。有医疗器械注册证产品必须是阳光平台挂网产品。阳光平台挂网产品必须能签订线上合同，价格须跟随阳光平台价格动态调整。
[bookmark: _Toc179816051]6、质量保证：
（1）乙方提供的医用耗材必须符合医用耗材质量标准，并具有医用耗材生产企业质检部门医用耗材检验报告书。进口医用耗材须有进口医用耗材注册证和口岸药检所的检验报告书。
（2）乙方所提供的医用耗材在有效期内出现质量问题，要按质量承诺，由乙方负责退货，应承担相应责任。
（3）甲方在合同有效期内，因乙方产品质量问题或不能满足临床需求，甲方有权更换能够满足临床实际需求的产品。
[bookmark: _Toc179816052]7、违约责任：
（1）乙方所提供的医用耗材的厂家、品种、规格、数量不符合合同规定的标准，甲方有权拒绝收货，乙方应对不符合要求的产品在接到通知24小时内进行更换，不得影响甲方的临床应用，乙方需承担甲方因此造成的经济损失(包括但不限于因此造成的律师费﹑诉讼费﹑保全费以及其他因此造成的经济损失)。
（2）乙方逾期7日内不能提供医用耗材的，应向甲方每日支付该批次货款5%的违约金。违约金的最高限额是合同总价的10％，一旦达到违约金的最高限额，甲方有权终止合同。乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。
（3）乙方提供的医用耗材的剩余有效期应为自最终验收通过之日起半年以上，若乙方供应的医用耗材有效期在半年以内，按质量承诺要求，甲方可根据情况提出退货或换货，乙方必须按甲方要求给与无条件退货或换货,同时乙方需承担甲方因此造成的经济损失(包括但不限于因此造成的律师费﹑诉讼费﹑保全费以及其他因此造成的经济损失)。
（4）未列入以上条款的如有违规的，则按照《中华人民共和国政府采购法》以及相关法律法规之法律责任条款处理。
（5）乙方不得以任何理由擅自停止产品的供应，否则甲方有权终止与乙方的合同并追究由此造成的损失(包括但不限于因此造成的律师费﹑诉讼费﹑保全费以及其他因此造成的经济损失)。
（6）乙方供应产品因质量问题或售后服务不当引起的医疗事故、医疗纠纷，乙方承担事故处理及责任赔偿等相应的责任，甲方因上述行为所产生的损失及赔偿(包括但不限于律师费﹑诉讼费)，均由乙方承担。
（7）以上所涉及的各类违约金，必须在30日内支付。
[bookmark: _Toc179816053][bookmark: _Toc192665058][bookmark: _Toc228294152]
四、投标样品要求
1、投标人应将密封的投标样品在投标截止时间前送达开标地点，否则，采购人、采购代理机构应当拒收。提交以下样品：
	序号
	货物名称
	规格型号
	数量
	单位

	1
	甲胎蛋白测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）
	各规格型号
	1
	盒

	2
	癌胚抗原测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）
	各规格型号
	1
	盒

	3
	癌抗原125测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法)
	各规格型号
	1
	盒

	4
	铁蛋白测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法)
	各规格型号
	1
	盒

	5
	游离甲状腺素测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）
	各规格型号
	1
	盒


2、开标现场原则上需提供样品，样品不作强制要求。如提供样品，样品须与彩页、实际供货产品完全一致，样品需单独封装，标明投标人名称、项目名称、项目编号、产品名称、品牌等；
3、未提供投标样品的不作投标无效处理，仅作为评分依据(未提供投标样品的投标人其对应的评分项不得分)中标人的成品样品将由采购人封存，作为交货验收的标准，直至中标人将全部货物交货安装及调试完毕后退还，其余未中标人的成品样品将在中标结果发布后三个工作日内由投标人携带授权委托书至招标代理机构开标地点自行取回，逾期未领取的，样品将由采购人或招标代理机构自行处理。
4、投标样品递交时间：与招标公告投标文件递交时间一致。
5、投标样品递交地点：与招标公告递交投标文件地点一致。
6、投标样品递交截止时间：与招标公告投标文件递交截止时间一致，逾时不再接收样品。

