- 征集项目需求

一、项目概况

1.项目背景

皇岗社区坐落福田中心核心地段，毗邻CBD与皇岗口岸，区位优越。辖区面积广阔，居住人口密集，覆盖商住、旧村片区，公共服务辐射范围广。通过现场勘查、居民走访、意见征集等方式开展全面需求调研。皇岗村篮球场为社区核心公共运动场地，长期服务周边居民健身、青少年训练、社区文体活动使用。经现场核查，场地存在地面开裂、面层磨损脱落、围网老化破损、立柱横梁锈蚀、排水沟堵塞、看台地砖磨损防滑失效、顶棚遮阳不足、球场灯照明不足、篮球架部件破损等问题，居民多次反映使用安全隐患大、夜间无法正常运动、观赛与休憩条件差，迫切需要系统性提升改造。

2.招标范围

为解决群众急难愁盼，所有为完成本工程而进行的相关工程，具体施工内容详见图纸和工程量清单。通过系统性提升改造，消除场地安全隐患，恢复篮球场标准使用功能，完善看台、照明、排水、配套服务等设施，打造安全、标准、舒适、便民的社区公共运动空间，满足全年龄段居民日常健身、文体活动需求，提升社区公共服务水平。

二、技术要求（注：以下技术要求均为实质性条款，供应商投标时均不得负偏离，否则按投标无效处理）

（一）施工地点：深圳市福田区，具体以采购人指定地点为准。

（二）工程量清单：详见附件。

（三）工程预算书、工程量清单、图纸要求

报价阶段不要求提交工程预算书、工程量清单、图纸，工程验收前需提交以下相应资料：

（一）工程预算书应为 .spj 格式、xls 或 dos 格式文件（用清华斯维尔软件、Excel或 word 软件编制）。

（二）工程量清单应以国标清单形式提供。

（三）施工图以 .dwg 格式提供。

（四）其他图纸以 .jpg 或 .bmp 格式提供。涉及本项目相关的设计变更及现场签证资料。

（五）若项目涉及建筑结构安全，需提交施工图原件（加盖相应资质设计人员执业章、设计单位、采购单位公章）备案。

（六）根据当期所需的深圳建设工程价格信息及市场询价资料：工程计价办法：深圳市国标清单计价方式，综合单价法。

（七）项目所依据及参考的标准：

1.《建设工程工程量清单计价规范》GB/T50856-2024；

2.深圳市工程造价管理站发布的有关计价文件。

（四）人员要求

中标单位中标后配备的项目经理，须具备有效的符合项目需求的注册建造师执业资格证书和建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书，以及符合政府部门的相关规定。中标人拟派本项目的人员必须有相应经验及符合项目要求的证书（如高空作业须具有特种作业操作证（作业类别：高处作业）等），能充分胜任从事工程事项对应工作，中标后未经招标人同意，不得随意更换项目负责人。如中标人派出人员不能胜任工作，招标人保留更换人员及中标人的权利。

（五）施工要求

1、中标方供应的材料设备（材料设备须符合国家关于环保和节能节水的相关要求）进场后，由采购方和中标方同时对其品牌、型号、规格、原产地、标识、产品合格证、出厂检测调试报告书等项目对照合同附件材料设备表进行检查和检验，确认合格后方可进行施工；

2、中标方应指派专人负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量按期完成施工任务。

3、中标方应严格按照有关验收规范组织施工，做好自检和施工记录，确保工程质量和工期，工程质量达到国家和专业的质量检验标准。

4、在工程竣工次日必须清场退出工地。

5、施工期间密切配合和接受采购方对工程质量的抽检、检查、监督，一旦发现有不符合设计以及不符合施工技术操作规范要求时，采购方有权制止或要求改正，中标方应立即停止或及时更正，停工等所造成的全部损失由中标方承担。

6、施工需要有关部门审批的，中标方应及时办理审批手续，若因中标方未办理或未及时办理审批导致工程延期或给采购方造成任何损失的，由中标方承担责任。

（六）项目管理要求

①中标方施工人员进入施工现场之前，必须到采购方指定部门办理一切有关手续。

②中标方应保证中标方及其施工人员具有相关资质，应对其员工进行安全和遵纪守法教育，并承担施工现场一切治安、安全责任，如中标方的施工人员在施工过程中发生意外伤亡，及因中标方或中标方施工人员的原因造成采购方公共设备、设施以及其他任何人员伤亡或财产损失，中标方应当承担全部赔偿责任，采购方若因此被追究责任的，有权向中标方全额追偿。

③中标方应按施工安全规范采取安全措施，确保施工安全和第三者安全，如有不符合安全文明规范现象，经采购方警告中标方拒不整改时，采购方有权扣除工程安全文明措施费。

④中标供应商必须作好施工纪录、隐蔽工程纪录、施工资料的整理、竣工资料的编制等工作。

⑤中标供应商必须在施工现场显眼位置设置正规施工警示牌、工程概况表、标注温馨提示语言。

⑥中标供应商施工必须达到有关部门规定的安全文明施工标准，服从采购人的管理，避免干扰采购人的正常工作秩序，认真做好施工现场防护、防火、噪音、用电等安全文明施工各项管理工作，承担相应一切责任，确保施工场地区域道路畅通，保持施工现场整洁，做到工完场清，达到创建国家卫生城市标准。

⑦中标供应商必须在施工过程中注意自身及周边安全，作好现场及周边安全设施搭设，遵守有关安全保护规程，负责施工过程中的所有事故处理和费用。

⑧中标供应商必须服从建设单位、监理公司（如有）的监督、指导并积极主动配合上述管理机构的工作。

⑨中标单位施工时须提供材料样板，经招标人及监理单位最终确认后，方可进场使用。

⑩工程竣工后，竣工验收必须达到国家施工验收标准“合格”，且应能达到招标人的要求，否则，由此而导致工期延误及所引起的一切费用损失等全部由中标人负责。

⑪用在本工程的任何材料在使用前必须得到采购人的批准，样品须在大批订货前送审。获准的样品存放在工地，作为以后验收材料的标准。样品和其包装，由中标人无偿提供。

⑫承包人在工程施工前，须全面检查工地情况，若发现错误须立刻通知工程师。若未能遵从此规定，使本工程的任何项目因此等错误或缺陷而错误地建造，则中标人须自费予以拆除及重建。

⑬实行项目经理负责制，并按投标文件配备项目管理班子。如未经采购人同意更换项目班子成员，采购人有权取消投标人的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由承包人承担。

三、商务要求（注：以下商务要求均为实质性条款，供应商投标时均不得负偏离，否则按投标无效处理）

（一）本项目总预算金额为人民币974,415.14元（大写：玖拾柒万肆仟肆佰壹拾伍元壹角肆分），要求投标人填报一个统一的折扣率，最终支付价格以采购人聘请的第三方审计公司审定金额为准。本项目清单内的不可竞争费无需随折扣率进行下浮，不可竞争费包含安全文明施工措施费、专业工程暂估价、暂列金。一经中标，折扣率作为中标人与采购人签订的合同内容，合同期限内不做调整。

注：本项目投标报价以折扣率报价。报价要求：折扣率大于0且小于等于1，是固定唯一值，填写的折扣率应为小数，且只填报到小数点后最多两位(如折扣率为九折填写0.90,八八折填写0.88)。投标折扣率不满足招标文件报价要求的，将作投标无效处理。

【注：（1）本次招标不涉及具体投标金额（投标人无须在投标文件中填报具体投标金额），投标人必须按照开标一览表中的要求进行报价，否则将作投标无效处理。

（2）“折扣率”填写要求：

①填写的“折扣率”为小数，如0.90、0.88、0.77（保留小数点后两位）；

②不得报区间值（如0.88-0.99），否则将作投标无效处理；

③0＜折扣率≤1。

④投标人参与投标只允许填报唯一1个“折扣率”，不允许填报2个（或以上）的“折扣率”；填报了2个或以上“折扣率”的，其投标将直接作为无效标处理；

⑤“折扣率”缺填、漏填将直接作无效标处理。】

（二）本项目采用固定总价合同。投标人所投报的投标报价为图纸内容与工程量清单的总包干价格，对没有填写综合单价与合价的项目费用，应视为已包括在工程量清单的其他综合单价与合价之中。如有工程量清单未包含图纸内容的漏项，视同已包含在其他项目中，总价与单价不予调整。

如本项目采用固定单价合同。工程量清单所列的工程量系采购单位的估算，是临时的，作为投标报价的共同基础，不应被理解为是对采购单位要求工作内容的全部定义，也不能作为供应商应完成的实际工程量供应商必须按图纸及有关标准、规范的要求进行施工，实际完成的工程量与分部分项工程量清单中的差异结算时可作调整。凡超出图纸范围又未经变更审批程序的内容，都不予计量；未施工的项目，经监理工程师核实后予以扣减。

供应商的投标报价必须充分考虑到在施工中实施的施工组织设计对工程造价的影响,并在投标报价中反映出来。

本项目服务费包括成本、法定税费和企业的利润。由中标人根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价（折扣率）；一经中标，折扣率作为中标人与采购人签订的合同金额，最终金额不得超过预算金额且据实结算。

（三）投标人的报价，应当是本项目采购范围和采购件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复。

（四）投标人应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

（五）投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在报价时，应充分考虑报价的风险。

（六）项目验收程序、质量标准及期限。

| - 项目内容 | - 验收评价 |
| --- | --- |
| - 完成工程设计和合同约定的情况 | - 合格 不合格 |
| - 进场开工及竣工日期情况 | - 合格 不合格 |
| - 现场安全设施情况 | - 合格 不合格 |
| - 现场施工管理情况 | - 合格 不合格 |
| - 施工记录、档案管理情况 | - 合格 不合格 |
| - 工程售后服务方案及措施 | - 合格 不合格 |

（七）付款方式：合同签订并收到中标人材料及发票10个工作日内将合同金额的60%作为首款支付到合同约定的账户；竣工验收合格后，按结算审定价格，在收到中标人完整材料及发票10个工作日内，向中标人支付至最终审定价款的97%，剩余3%尾款在售后服务期结束后10个工作日内支付。支付金额以采购方聘请的第三方审计公司审定金额为准，但不得超过招标控制价。

本采购系以财政资金支付，需相应的行政审批流程，如因此导致支付延迟，可顺延支付期限，不视为采购方违约。

（八）工期：本项目开工之日起150日内完成，具体以合同签订为准。售后保修期为项目竣工验收合格后2年。

（九）产品保修期：在本工程质量保修期内，中标供应商应在接到通知之日后7天内派人修理。中标供应商不在约定期限内派人修理发包方可委托其他人员修理，发生的累计保修费由中标供应商支付。

（十）当满足以下条件时，采购人才向中标供应商签发验收报告：

（1）如有国标，应符合有关规定；如无国标，则按照行业标准；如无国标及行业标准，则按双方约定执行。设备提供的技术数据经实测证实是真实的，检验及质量保证期内达到的性能指标与要求一致，达到或优于相应标准；

（2）中标供应商提供的各种文件载明的内容必须真实，其技术数据采购人有权要求投标供应商无偿提供采购人认可的第三方按照双方同意的试验方法进行检测。检测结果必须证明中标供应商提供的技术数据是真实的，否则视为不合格；

（3）设备全新，外观无伤痕变形或明显修饰痕迹;

（4）货物具备产品合格证及国内认证检测证书，所有技术指标达到采购人要求，经验收合格后，双方共同签署验收报告。

（十一）违约责任

供应商有下列情形之一的，甲方有权解除本项目合同、取消其供应商资格或将其列入“黑名单”，由此产生的全部责任由供应商承担。

1.供应商擅自将本项目服务转包或分包给其他单位或个人的；

2.供应商的不当行为造成严重后果或恶劣影响的；

3.营业执照被吊销或失效的；

4.中标供应商不能交货的，需偿付不能交货部分货款的20%的违约金并按主管部门相关规定处理；

5.中标供应商所交付产品、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将被履约评价工作实施机构评为履约等级“差”并按主管部门相关规定处理；

6.违反法律规定而实质性影响本服务项目履行的；

7.其他情形导致违约的，以合同签署为准。